## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 善琏交通管理服务中心（善琏交警中队）业务用房改造项目 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 善琏交通管理服务中心（善琏交警中队）业务用房改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:善琏交通管理服务中心（善琏交警中队）业务用房改造项目 | 第1页 共3页
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:善琏交通管理服务中心（善琏交警中队）业务用房改造项目 | 第2页 共3页
一、工程概况： 本工程为善琏交通管理服务中心（善琏交警中队）业务用房改造项目，本工程位于湖州市。本工程内容包含土建、装修、安装等。 二、工程量清单及报价编制依据： 1、根据“善琏交通管理服务中心（善琏交警中队）业务用房改造项目设计图”以及现场实际情况； 2、建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）； 3、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定； 4、费率按照《湖州市住房和城乡建设局转发省建设厅关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（湖建发[2016]96号）、《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定【2016】23号）、《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（浙建站定【2016】54号）和《湖州市住房和城乡建设局转发省建设厅关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（湖建发【2018】71号）文件的规定计取；其中安全文明施工费的基本费和扬尘污染防治增加费的取费不得低于《浙建站定【2016】23号文件》规定的下限。税金为不可竞争费用，按《湖建发[2016]96号》及《浙建站定【2016】54号》、湖建发【2018】71号规定计取。 5、其他计算范围1.单体的进线电缆没有计入。2.室外给水从水表后开始计入3.厨房设备没有计入 三、工程质量、工期、材料、施工等要求： 1、工程质量：详见招标文件； 2、工期：详见招标文件； 3、具体材料、施工要求详见施工图及招标文件技术规范中具体要求； 四、其他 1、 清单中项目特征未描述详尽的，投标人应根据施工图纸和相关图集、项目特征内容及清单指引综合报价，对于未在清单中列出的工作内容，要求各投标单位根据施工规范要求在相应子目中综合考虑。中标后综合单价不调整。 2、工程实际施工以设计图纸及实际情况为准。 3、本项目的挖土深度按照设计图纸，项目特征描述未明确，请各投标单位自行考虑。 4、本工程所有临时设施，如临时用电、临时用地、施工便道等均由中标人自行解决并考虑在报价之中。 5、施工技术措施费均由投标单位根据工程实际情况或施工方案自行确定报价，措施项目清单中内容仅为业主的指引，投标单位应结合图纸、现场等进行报价，施工范围不增加则不作调整。 6、预制混凝土模板包含在预制构件中，不单列清单。 7、承包人在施工期间应注意周边环境的保护，防范因施工造成的扬尘污染，路面保持畅通且干净整洁，并且所有产生的废料应进行外运处理，不得影响周边环境，因此产生的费用由承包人自行考虑计入投标报价中。 8、投标人须充分考虑以后路面可能发生沉降等因素，相关费用应包含在本次报价中，发生后不再另行计取。 9、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及有关的法律法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。 10、本工程成品木门、地砖、墙砖、灯具、卫生洁具为甲供材料。 11、本清单墙面、楼面保温取消，只保留屋面保温，断桥隔热铝合金窗修改为普通铝合金窗。 五、推荐品牌： 1、土建及装饰推荐品牌： (1)防水卷材：湖州红星、苏州姑苏、浙江鲁班； (2)油漆、涂料：立邦、多乐士、三棵树； (3)木门五金件：国强、坚郎、立兴； (4)玻璃胶、幕墙结构胶等：之江、硅宝，白云； (5)玻璃：台玻、上海耀皮、南玻； (6)铝型材（包括铝合金型材及铝板）：兴发、亚铝、凤铝、中铝、栋梁； 2、安装推荐品牌： (1)电线、电缆：江苏广汇、嘉兴多通、湖州久盛 (2)开关插座：鸿雁、德力西、正泰 (3)配电箱: 德力西、正泰、鸿雁； (4)雨水管、排水管：金洁、伟星、公元 (5)道闸、出入口控制机：披克、博西尼、西门子； (6)PPR给水管：金洁、伟星、公元 3、未定价、定品牌材料各投标单位均自主报价，但应符合设计要求。承包人在采购工程所用材料前，应报拟购材料的品牌、型号，经发包人、甲方和监理工程师确认。
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:善琏交通管理服务中心（善琏交警中队）业务用房改造项目 | 第3页 共3页

## 表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
A 土石方工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方： 土方类别三类； 挖土深度1.2m； 挖土深度以实际挖深为准； | m3 | 349.94
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 挖基坑土方： 土方类别三类； 挖土深度1.2m； 挖土深度以实际挖深为准； | m3 | 275.51
3 | 010103001001 | 回填方 | 原土回填夯实； | m3 | 452.90
4 | 010103001002 | 回填方 | 房心回填夯实； | m3 | 150.86
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 余土装车及外运，运距自定； | m3 | 21.69
|  | C 桩基工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 010301002001 | 预制钢筋混凝土管桩 | 静力压预应力砼管桩PC-500 AB 100-13、12、12（共62根）： 1、土壤类别：详本工程项目岩土勘察报告； 2、桩长：设计桩长为37米，桩端进入持力层深度应大于1.5米（应根据桩长控制）； 3、桩顶标高：-1.50m； 4、黄标高：1.40m 5、桩顶与承台连接：灌芯C30微膨胀商品砼，砼灌芯长度为2000mm，做法详见图集《2010浙G22》钢筋笼另计。 | m | 1739.00
7 | 010301002002 | 预制钢筋混凝土管桩 | 静力压预应力砼管桩PC-500 AB 100-13、12、12（共3根）试桩： 1、土壤类别：详本工程项目岩土勘察报告； 2、桩长：设计桩长为37米，桩端进入持力层深度应大于1.5米（应根据桩长控制）； 3、桩顶标高：-1.50m； 4、黄标高：1.40m 5、桩顶与承台连接：灌芯C30微膨胀商品砼，砼灌芯长度为2000mm，做法详见图集《2010浙G22》钢筋笼另计。 | m | 111.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010301002003 | 预制钢筋混凝土管桩 | 静力压预应力砼管桩PC-600 AB 110-13、12、12（共11根）： 1、土壤类别：详本工程项目岩土勘察报告； 2、桩长：设计桩长为37米，桩端进入持力层深度应大于1.5米（应根据桩长控制）； 3、桩顶标高：-1.50m； 4、黄标高：1.40m 5、桩顶与承台连接：灌芯C30微膨胀商品砼，砼灌芯长度为2000mm，做法详见图集《2010浙G22》钢筋笼另计。 | m | 407.00
9 | 010301004001 | 截（凿）桩头 | 截（凿）桩 预应力混凝土预制桩 | 根 | 62
D 砌 筑 工 程
10 | 010401001001 | 砖基础 | MU15混凝土实心砖基础（240厚）， M10水泥砂浆砌筑； -0.06m处20厚水泥砂浆防潮层； 砖基础两侧20厚1:2.5水泥砂浆粉刷； 具体做法详见图纸； | m3 | 25.00
11 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 烧结页岩多孔砖（240厚）： 1、MU10烧结页岩多孔砖，规格240*115*90mm； 2、M5混合砂浆砌筑； | m3 | 296.54
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 烧结页岩多孔砖（240厚）顶层： 1、MU10烧结页岩多孔砖，规格240*115*90mm； 2、M10混合砂浆砌筑； | m3 | 103.90
13 | 010401004003 | 多孔砖墙 | 烧结页岩多孔砖（120厚）： 1、MU10烧结页岩多孔砖，规格240*115*90mm； 2、M5混合砂浆砌筑； | m3 | 27.03
14 | 010401004004 | 多孔砖墙 | 烧结页岩多孔砖（120厚）顶层： 1、MU10烧结页岩多孔砖，规格240*115*90mm； 2、M10混合砂浆砌筑； | m3 | 9.72
15 | 010404001001 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 27.80
E 混凝土及钢筋混凝土工程
16 | 010501001001 | 垫层 | 部位：垫层 混凝土等级：C15商品砼 | m3 | 20.59
17 | 010501005001 | 桩承台基础 | 部位：桩承台 混凝土等级：C25商品砼 | m3 | 69.70
18 | 010503001001 | 基础梁 | 部位：基础梁 混凝土等级：C30商品砼 | m3 | 26.95
19 | 010502001001 | 矩形柱 | 部位：矩形柱 混凝土等级：C30商品砼 | m3 | 103.90
20 | 010503002001 | 矩形梁 | 部位：矩形梁 混凝土等级：C30商品砼 | m3 | 128.64
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 010503004001 | 素砼翻遍 | 部位：素砼翻遍 混凝土等级：C25素砼 | m3 | 3.70
22 | 010510003001 | 过梁 | 部位：混凝土预制过梁制作、安装 混凝土等级：C25商品砼 运距投标单位自行考虑 | m3 | 7.32
23 | 010505003001 | 平板 | 部位：平板 混凝土等级：C30商品砼 | m3 | 163.60
24 | Z011201005001 | 雨棚 | 部位：雨棚 混凝土等级：C30商品砼 | m3 | 2.12
25 | 010505007001 | 天沟(檐沟）、挑檐板 | 部位：檐沟 混凝土等级：C30商品砼 | m3 | 19.44
26 | 010506001001 | 直形楼梯 | 部位：直行楼梯 混凝土等级：C30商品砼 | m2 | 148.96
27 | 010507004001 | 台阶及坡道 | 台阶及坡道： 1、20厚1：2水泥砂浆抹面赶光； 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶)； 3、80厚C15混凝土，台阶面向外坡1%； 4、150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注； 5、素土夯实； | m2 | 23.12
28 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件 HRB400级箍筋 | t | 16.256
29 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件 HRB400级钢筋 | t | 57.280
H 门窗工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 定制成品铝合金平开门，中空玻璃5+5，，含五金配件及安装费用； | m2 | 12.32
31 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | 定制卷帘门，带电动装置含五金配件及安装运输费； | m2 | 31.46
32 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 定制及安装80系列铝合金推拉窗， 5+9A+5中空玻璃含五金配件及安装费用； | m2 | 488.19
33 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 定制及安装80系列铝合金固定窗，中空玻璃5+5，含五金配件及安装费用； | m2 | 132.40
J 屋面及防水工程
34 | 010901001001 | 瓦屋面 | 保温坡屋面（2层屋顶） 1、深灰色混凝土瓦； 2、30*25(h)防腐木挂瓦条(中距按瓦材规格)； 3、30*40(h)@500顺水条； 4、挤塑聚苯板(B01)保温层(厚度60+15mm)； 5、合成高分子防水卷材（厚度不小于1.5mm）； 6、1.5厚聚氨酯防水涂料； 7、20厚1:2.5水泥砂浆找平； 8、现浇钢筋砼屋面斜边； 9、具体做法详见图纸 | m2 | 174.03
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 010901001002 | 瓦屋面 | 保温坡屋面（4层屋顶） 1、深灰色混凝土瓦； 2、30*25(h)防腐木挂瓦条(中距按瓦材规格)； 3、30*40(h)@500顺水条； 4、挤塑聚苯板(B01)保温层(厚度40+10mm)； 5、合成高分子防水卷材（厚度不小于1.5mm）； 6、1.5厚聚氨酯防水涂料； 7、20厚1:2.5水泥砂浆找平； 8、现浇钢筋砼屋面斜边； 9、具体做法详见图纸 | m2 | 397.07
36 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 檐沟： 1、1.5+1.5厚双层APF自粘型防水卷材，与屋面跟通； 2、聚酯无纺布隔离层（200G/m） 3、挤塑聚苯板（B1）找坡1%，最薄处30厚； 4、现浇钢筋混凝土屋面板； | m2 | 221.78
L 楼地面装饰工程
37 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 地面-1 1、30厚C25细石砼，表面撒1:1水泥砂子随到随抹光； 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）; 3、100厚C20混凝土随捣随抹； 4、70厚碎石压实； 5、素土夯实 | m2 | 439.94
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地面-2 1、20厚（最薄处）1:2.5水泥砂浆找坡层，坡向地漏0.5% 2、80厚C20混凝土垫层； 3、70厚碎石压实； 4、素土夯实； | m2 | 22.36
39 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 楼面-1 1、30厚C25细石砼，表面撒1:1水泥砂子随到随抹光； 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、钢筋混凝土楼板； | m2 | 530.69
40 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 楼面-1（无保温做法） 1、30厚C25细石砼，表面撒1:1水泥砂子随到随抹光； 2、水泥浆一道（内掺建筑胶）； 3、钢筋混凝土楼板； | m2 | 361.60
41 | 011102003002 | 块料楼地面 | 楼面-2 1、20厚（最薄处）1:2.5水泥砂浆找坡层，坡向地漏0.5% 2、钢筋混凝土楼面； | m2 | 80.40
42 | 011102003003 | 块料楼地面 | 楼面-2（无保温做法） 1、20厚（最薄处）1:2.5水泥砂浆找坡层，坡向地漏0.5% 2、钢筋混凝土楼面； | m2 | 22.10
M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 外墙： 1、5厚聚合物抗裂砂浆，耐碱网格布一道，加锚栓锚固； 2、12厚1:2防水水泥砂浆打底； 3、界面处理剂； | m2 | 1213.53
44 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 内墙1： 1、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆抹平； 2、8厚1:1：6水泥石灰膏砂浆打底扫毛； | m2 | 3117.47
45 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 内墙3： 1、9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平； 2、刷素水泥一道甩毛（内掺建筑胶）； | m2 | 710.90
P 油漆、涂料、裱糊工程
46 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙： 1、专用耐水腻子，打磨平整； 2、仿石漆涂料饰面，待业主确定后，方可施工（具体参照效果图） | m2 | 1334.88
本页小计
合计

## 表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
S.1 脚手架工程（编码：011701)
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 混凝土结构综合脚手架 檐高13m以内 ~层高6m以内 | m2 | 1713.43
S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702）
2 | 011702001001 | 基础 | 垫层模板 | m2 | 67.31
3 | 011702001002 | 基础 | 桩承台模板 | m2 | 200.31
4 | 011702002001 | 矩形柱 | 矩形柱模板 | m2 | 961.96
5 | 011702005001 | 基础梁 | 基础梁模板 | m2 | 226.32
6 | 011702006001 | 矩形梁 | 矩形梁模板 | m2 | 1163.08
7 | 011702009001 | 过梁 | 过梁模板 | m2 | 60.74
8 | 011702016001 | 平板 | 平板模板 | m2 | 1393.10
9 | 011702008001 | 圈梁 | 素砼翻边 | m2 | 65.28
10 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 雨篷模板 | m2 | 10.57
11 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 天沟模板 | m2 | 334.04
12 | 011702024001 | 楼梯 | 楼梯模板 | m2 | 148.96
S.3垂直运输（编码：011703)
本页小计
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 011703001001 | 垂直运输 | 混凝土结构综合脚手架 檐高13m以内 ~层高6m以内 | m2 | 1713.43
14 | Z011703002001 | 塔式起重机基础费用 | 塔式起重机基础费用 | 座 | 1
|  | S.5大型机械设备进出场及安拆（编码：011705) |  |  | 0
15 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
本页小计
合计

## 表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
4 | 钢轮内燃压路机8t | 台班
5 | 钢轮内燃压路机15t | 台班
6 | 电动夯实机250N·m | 台班
7 | 电动夯实机250N·m | 台班
8 | 电动夯实机250N·m | 台班
9 | 静力压桩机(液压)1200kN | 台班
10 | 多功能压桩机2000kN | 台班
11 | 履带式起重机15t | 台班
12 | 汽车式起重机8t | 台班
13 | 汽车式起重机20t | 台班
14 | 汽车式起重机40t | 台班
15 | 自升式塔式起重机400kN·m | 台班
16 | 自升式塔式起重机2500kN·m | 台班
17 | 载货汽车4t | 台班
18 | 载货汽车4t | 台班
19 | 载货汽车6t | 台班
20 | 载货汽车8t | 台班
21 | 载货汽车15t | 台班
22 | 自卸汽车15t | 台班
23 | 平板拖车组40t | 台班
24 | 机动翻斗车1t | 台班
25 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班
26 | 电动卷扬机-单筒慢速50kN | 台班
27 | 卷扬机井架30m | 台班
28 | 灰浆搅拌机200L | 台班
29 | 灰浆搅拌机200L | 台班
30 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
32 | 钢筋调直机14mm | 台班
33 | 钢筋调直机14mm | 台班
34 | 钢筋切断机40mm | 台班
35 | 钢筋切断机40mm | 台班
36 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
37 | 木工圆锯机500mm | 台班
38 | 木工圆锯机500mm | 台班
39 | 木工圆锯机500mm | 台班
40 | 岩石切割机3kW | 台班
41 | 交流弧焊机32kV·A | 台班
42 | 直流弧焊机32kW | 台班
43 | 对焊机75kV·A | 台班
44 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班
45 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
46 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
47 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
48 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
49 | 汽车式起重机5t | 台班
50 | 汽车式起重机5t | 台班

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 一层 |  |  | 0
|  | H 门窗工程 |  |  | 0
1 | 010807001003 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 定制及安装80系列铝合金推拉窗， 5+9A+5中空玻璃含五金配件及安装费用； | m2 | 10.81
2 | 010807001004 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 定制及安装80系列铝合金固定窗，中空玻璃5+5，含五金配件及安装费用； | m2 | 4.76
3 | 010809004001 | 石材窗台板 | 大理石窗台板（选样）： 水泥砂浆找平层，含线条、石材倒角及磨边费用，具体做法详见图纸； | m | 60.00
4 | 010801001001 | 木质门 | 定制成品免漆装饰木门（含门套），洞口尺寸800*2100mm，含执手锁、门吸等五金配件及安装费用；主材甲供 | 樘 | 3
5 | 010801001002 | 木质门 | 定制成品免漆装饰木门（含门套），洞口尺寸900*2100mm，含执手锁、门吸等五金配件及安装费用；主材甲供 | 樘 | 1
6 | 010801001003 | 木质门 | 定制成品免漆装饰木门（含门套），洞口尺寸900*2400mm，含执手锁、门吸等五金配件及安装费用；主材甲供 | 樘 | 2
7 | 010801001004 | 木质门 | 定制成品免漆装饰木门（含门套），洞口尺寸1000*2400mm，含执手锁、门吸等五金配件及安装费用；主材甲供 | 樘 | 3
8 | 010801001005 | 木质门 | 定制成品免漆装饰木门（含门套），洞口尺寸1200*2400mm，含执手锁、门吸等五金配件及安装费用；主材甲供 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 010801004001 | 木质防火门 | 定制成品甲级木质防火门；门尺寸：1000*2300，含五金配件及安装费用； | 樘 | 3
10 | 010801004002 | 木质防火门 | 定制成品乙级木质防火门；门尺寸：1200*2100，含五金配件及安装费用； | 樘 | 1
11 | 010801004003 | 木质防火门 | 定制成品乙级木质防火门；门尺寸：1500*2300，含五金配件及安装费用； | 樘 | 3
12 | 010810002001 | 窗帘盒 | 窗帘盒，具体做法详见图纸； | m | 27.38
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  | 0
13 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 环氧绿坪漆，做法详见图纸 | m2 | 77.61
14 | 011102003004 | 块料楼地面 | 300*300mm防滑地砖（卫生间）： 1、1.5mm厚(JS)复合防水涂料层上翻300mm； 2、面上撒素水泥； 3、30厚1：2干硬性水泥砂浆结合层； 4、300*300mm防滑地砖面层（主材甲供）； 5、具体做法详见图纸； | m2 | 30.23
15 | 011102003005 | 块料楼地面 | 600*600mm防滑地砖： 1、1.5mm厚(JS)复合防水涂料层上翻300mm； 2、面上撒素水泥； 3、30厚1：2干硬性水泥砂浆结合层； 4、600*600mm防滑地砖面层（主材甲供）； 5、具体做法详见图纸； | m2 | 46.38
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 011102003006 | 块料楼地面 | 600*600mm地砖： 1、面上撒素水泥； 2、30厚1：2干硬性水泥砂浆结合层； 3、600*600mm地砖面层（主材甲供）； 4、具体做法详见图纸； | m2 | 97.57
17 | 011102003007 | 块料楼地面 | 800*800mm地砖： 1、面上撒素水泥； 2、30厚1：2干硬性水泥砂浆结合层； 3、800*800mm地砖面层（主材甲供）； 4、具体做法详见图纸； | m2 | 262.32
18 | 011101003004 | 蹲坑抬高 | 蹲坑抬高200mm | m2 | 9.08
19 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 120mm地砖踢脚线踢脚线，含磨边，做法详见图纸，主材甲供 | m2 | 5.32
20 | 011105002001 | 楼梯石材踢脚线 | 芝麻灰大理石楼梯踢脚线，石材粘结剂铺贴，含石材倒角及磨边费用，具体做法详见图纸； | m2 | 11.08
21 | 011107001001 | 楼梯石材台阶面 | 20厚芝麻灰大理石楼梯踏步，30厚1：4干硬性水泥砂浆找平层，纯水泥浆一道，含石材倒角及磨边费用，踏步防滑槽处理，具体做法详见图纸； | m2 | 73.21
22 | 011108001001 | 石材零星项目 | 20厚芝麻灰大理石门槛石，30厚1：2干硬性水泥砂浆结合层，纯水泥浆擦缝，纯水泥浆一道，含石材倒角及磨边费用，具体做法详见图纸； | m2 | 3.51
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0
23 | 011204003001 | 块料墙面 | 墙面砖： 1、300*600墙面砖，纯水泥擦缝（主材甲供）； 2、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实； 3、具体做法详见图纸； | m2 | 337.83
24 | 011204003002 | 块料墙面 | 墙面砖： 1、600*600墙面砖，纯水泥擦缝（主材甲供）； 2、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实； 3、具体做法详见图纸； | m2 | 64.65
25 | 011204003003 | 块料墙面 | 墙面砖： 1、800*800墙面砖，纯水泥擦缝（主材甲供）； 2、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实； 3、具体做法详见图纸； | m2 | 27.43
26 | 011210005001 | 成品隔断 | 定制成品卫生间隔断，含五金配件及安装费用，具体做法详见图纸； | m2 | 44.37
|  | N 天棚工程 |  |  | 0
27 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 300*300铝扣板： 1、成品配套轻钢龙骨含压条； 2、成品300*300铝扣板面层； 3、具体做法详见图纸； | m2 | 32.38
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 600*600铝扣板： 1、成品配套轻钢龙骨含压条； 2、成品600*600铝扣板面层； 3、具体做法详见图纸； | m2 | 51.98
29 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 600*600硅钙板： 1、成品配套轻钢龙骨含压条； 2、成品600*600硅钙板面层； 3、具体做法详见图纸； | m2 | 113.23
30 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（平面）： 1、轻钢龙骨平面（U50型）； 2、双层12厚石膏板平面基层； 3、满批腻子两遍； 4、乳胶漆两遍； 3、具体做法详见图纸； | m2 | 135.85
31 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（侧面）： 1、轻钢龙骨侧面（U50型）； 2、双层12厚石膏板侧面基层； 3、满批腻子两遍； 4、乳胶漆两遍； 3、具体做法详见图纸； | m2 | 23.12
32 | 011304001001 | 灯带（槽） | 吊顶灯带，具体做法详见图纸； | m | 12.76
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 0
33 | 011407001002 | 天棚喷刷白色乳胶漆 | 天棚喷刷乳胶漆： 1、基层处理； 2、满批腻子两遍； 3、白色乳胶漆两遍； 4、具体做法详见图纸； | m2 | 76.19
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 011407001003 | 墙面喷刷白色乳胶漆 | 墙面喷刷乳胶漆： 1、基层处理； 2、满批腻子两遍； 3、白色乳胶漆两遍； 4、具体做法详见图纸； | m2 | 555.97
|  | Q 其他装饰工程 |  |  | 0
35 | 011505001001 | 洗漱台 | 洗漱台：20厚大理石台面，40*40*4镀锌角钢骨架基层制作，安装，做法详见图纸 | m2 | 4.05
36 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 成品5厚银镜，做法详见图纸 | m2 | 4.00
37 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 304不锈钢成品卫生间厕纸盒 | 个 | 8
38 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 楼梯木质扶手，做法详见图纸 | m | 44.40
39 | 011503001001 | 护窗不锈钢栏杆 不锈钢扶手 | 护窗不锈钢栏杆 不锈钢扶手，做法详见图纸 | m | 1.50
|  | 二层 |  |  | 0
|  | H 门窗工程 |  |  | 0
40 | 010809004002 | 石材窗台板 | 大理石窗台板（选样）： 水泥砂浆找平层，含线条、石材倒角及磨边费用，具体做法详见图纸； | m | 61.50
41 | 010810002002 | 窗帘盒 | 窗帘盒，具体做法详见图纸； | m | 87.11
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 010801001006 | 木质门 | 定制成品免漆装饰木门（含门套），洞口尺寸900*2100mm，含执手锁、门吸等五金配件及安装费用；主材甲供 | 樘 | 2
43 | 010801001007 | 木质门 | 定制成品免漆装饰木门（含门套），洞口尺寸1500*2100mm，含执手锁、门吸等五金配件及安装费用；主材甲供 | 樘 | 7
44 | 010801004004 | 木质防火门 | 定制成品甲级木质防火门；门尺寸：800*2100，含五金配件及安装费用； | 樘 | 1
45 | 010801004005 | 木质防火门 | 定制成品乙级木质防火门；门尺寸：1500*2300，含五金配件及安装费用； | 樘 | 2
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  | 0
46 | 011102003008 | 块料楼地面 | 300*300mm防滑地砖（卫生间）： 1、1.5mm厚(JS)复合防水涂料层上翻300mm； 2、面上撒素水泥； 3、30厚1：2干硬性水泥砂浆结合层； 4、300*300mm防滑地砖面层（主材甲供）； 5、具体做法详见图纸； | m2 | 19.38
47 | 011102003009 | 块料楼地面 | 600*600mm地砖： 1、面上撒素水泥； 2、30厚1：2干硬性水泥砂浆结合层； 3、600*600mm地砖面层（主材甲供）； 4、具体做法详见图纸； | m2 | 22.46
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
48 | 011102003010 | 块料楼地面 | 800*800mm地砖： 1、面上撒素水泥； 2、30厚1：2干硬性水泥砂浆结合层； 3、800*800mm地砖面层（主材甲供）； 4、具体做法详见图纸； | m2 | 332.12
49 | 011101003005 | 蹲坑抬高 | 蹲坑抬高200mm | m2 | 4.93
50 | 011105003002 | 块料踢脚线 | 100mm地砖踢脚线踢脚线，含磨边，具体做法详见图纸；主材甲供 | m2 | 20.78
51 | 011502003001 | 石材装饰线 | 卫生间淋浴房石材挡水条，具体做法详见图纸； | m | 1.56
52 | 011108001002 | 石材零星项目 | 20厚芝麻灰大理石门槛石，30厚1：2干硬性水泥砂浆结合层，纯水泥浆擦缝，纯水泥浆一道，含石材倒角及磨边费用，具体做法详见图纸； | m2 | 0.94
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0
53 | 011204003004 | 块料墙面 | 墙面砖： 1、300*600墙面砖，纯水泥擦缝（主材甲供）； 2、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实； 3、具体做法详见图纸； | m2 | 95.15
54 | 011210005002 | 成品隔断 | 定制成品卫生间隔断，含五金配件及安装费用，具体做法详见图纸； | m2 | 7.98
|  | N 天棚工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
55 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 300*300铝扣板： 1、成品配套轻钢龙骨含压条； 2、成品300*300铝扣板面层； 3、具体做法详见图纸； | m2 | 19.39
56 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 600*600硅钙板： 1、成品配套轻钢龙骨含压条； 2、成品600*600硅钙板面层； 3、具体做法详见图纸； | m2 | 139.38
57 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（平面）： 1、轻钢龙骨平面（U50型）； 2、双层12厚石膏板平面基层； 3、满批腻子两遍； 4、乳胶漆两遍； 3、具体做法详见图纸； | m2 | 169.49
58 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（侧面）： 1、轻钢龙骨侧面（U50型）； 2、双层12厚石膏板侧面基层； 3、满批腻子两遍； 4、乳胶漆两遍； 3、具体做法详见图纸； | m2 | 30.89
59 | 011304001002 | 灯带（槽） | 吊顶灯带，具体做法详见图纸； | m | 13.58
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 0
60 | 011407001004 | 天棚喷刷白色乳胶漆 | 天棚喷刷乳胶漆： 1、基层处理； 2、满批腻子两遍； 3、白色乳胶漆两遍； 4、具体做法详见图纸； | m2 | 136.99
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
61 | 011407001005 | 墙面喷刷白色乳胶漆 | 墙面喷刷乳胶漆： 1、基层处理； 2、满批腻子两遍； 3、白色乳胶漆两遍； 4、具体做法详见图纸； | m2 | 591.46
|  | Q 其他装饰工程 |  |  | 0
62 | 011505001002 | 洗漱台 | 洗漱台：20厚大理石台面，40*40*4镀锌角钢骨架基层制作，安装，做法详见图纸 | m2 | 2.28
63 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 成品5厚银镜，做法详见图纸 | m2 | 2.00
64 | 011505008002 | 卫生纸盒 | 304不锈钢成品卫生间厕纸盒 | 个 | 4
65 | 011503001002 | 护窗不锈钢栏杆 不锈钢扶手 | 护窗不锈钢栏杆 不锈钢扶手，做法详见图纸 | m | 1.50
|  | 三层 |  |  | 0
|  | H 门窗工程 |  |  | 0
66 | 010809004003 | 石材窗台板 | 大理石窗台板（选样）： 水泥砂浆找平层，含线条、石材倒角及磨边费用，具体做法详见图纸； | m | 61.50
67 | 010801001008 | 木质门 | 定制成品免漆装饰木门（含门套），洞口尺寸800*2100mm，含执手锁、门吸等五金配件及安装费用；主材甲供 | 樘 | 5
68 | 010801001009 | 木质门 | 定制成品免漆装饰木门（含门套），洞口尺寸900*2100mm，含执手锁、门吸等五金配件及安装费用；主材甲供 | 樘 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
69 | 010801001010 | 木质门 | 定制成品免漆装饰木门（含门套），洞口尺寸1000*2100mm，含执手锁、门吸等五金配件及安装费用；主材甲供 | 樘 | 7
70 | 010801001011 | 木质门 | 定制成品免漆装饰木门（含门套），洞口尺寸1500*2100mm，含执手锁、门吸等五金配件及安装费用；主材甲供 | 樘 | 7
71 | 010801004006 | 木质防火门 | 定制成品甲级木质防火门；门尺寸：800*2100，含五金配件及安装费用； | 樘 | 1
72 | 010801004007 | 木质防火门 | 定制成品乙级木质防火门；门尺寸：1500*2300，含五金配件及安装费用； | 樘 | 2
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  | 0
73 | 011102003011 | 块料楼地面 | 300*300mm防滑地砖（卫生间）： 1、1.5mm厚(JS)复合防水涂料层上翻300mm； 2、面上撒素水泥； 3、30厚1：2干硬性水泥砂浆结合层； 4、300*300mm防滑地砖面层（主材甲供）； 5、具体做法详见图纸； | m2 | 40.16
74 | 011102003012 | 块料楼地面 | 600*600mm地砖： 1、面上撒素水泥； 2、30厚1：2干硬性水泥砂浆结合层； 3、600*600mm地砖面层（主材甲供）； 4、具体做法详见图纸； | m2 | 204.31
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
75 | 011102003013 | 块料楼地面 | 800*800mm地砖： 1、面上撒素水泥； 2、30厚1：2干硬性水泥砂浆结合层； 3、800*800mm地砖面层（主材甲供）； 4、具体做法详见图纸； | m2 | 60.38
76 | 011101003006 | 蹲坑抬高 | 蹲坑抬高200mm | m2 | 3.24
77 | 011105003003 | 块料踢脚线 | 100mm地砖踢脚线踢脚线，含磨边，具体做法详见图纸；主材甲供 | m2 | 23.86
78 | 011502003002 | 石材装饰线 | 卫生间淋浴房石材挡水条，具体做法详见图纸； | m | 4.68
79 | 011108001003 | 石材零星项目 | 20厚芝麻灰大理石门槛石，30厚1：2干硬性水泥砂浆结合层，纯水泥浆擦缝，纯水泥浆一道，含石材倒角及磨边费用，具体做法详见图纸； | m2 | 2.96
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0
80 | 011204003005 | 块料墙面 | 墙面砖： 1、300*600墙面砖，纯水泥擦缝（主材甲供）； 2、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实； 3、具体做法详见图纸； | m2 | 152.03
81 | 011210005003 | 成品隔断 | 定制成品卫生间隔断，含五金配件及安装费用，具体做法详见图纸； | m2 | 6.10
|  | N 天棚工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
82 | 011302001010 | 吊顶天棚 | 300*300铝扣板： 1、成品配套轻钢龙骨含压条； 2、成品300*300铝扣板面层； 3、具体做法详见图纸； | m2 | 40.15
83 | 011302001011 | 吊顶天棚 | 600*600硅钙板： 1、成品配套轻钢龙骨含压条； 2、成品600*600硅钙板面层； 3、具体做法详见图纸； | m2 | 177.90
84 | 011302001012 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（平面）： 1、轻钢龙骨平面（U50型）； 2、双层12厚石膏板平面基层； 3、满批腻子两遍； 4、乳胶漆两遍； 3、具体做法详见图纸； | m2 | 55.51
85 | 011302001013 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（侧面）： 1、轻钢龙骨侧面（U50型）； 2、双层12厚石膏板侧面基层； 3、满批腻子两遍； 4、乳胶漆两遍； 3、具体做法详见图纸； | m2 | 13.19
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 0
86 | 011407001006 | 天棚喷刷白色乳胶漆 | 天棚喷刷乳胶漆： 1、基层处理； 2、满批腻子两遍； 3、白色乳胶漆两遍； 4、具体做法详见图纸； | m2 | 37.11
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
87 | 011407001007 | 墙面喷刷白色乳胶漆 | 墙面喷刷乳胶漆： 1、基层处理； 2、满批腻子两遍； 3、白色乳胶漆两遍； 4、具体做法详见图纸； | m2 | 626.10
|  | Q 其他装饰工程 |  |  | 0
88 | 011505001003 | 洗漱台 | 洗漱台：20厚大理石台面，40*40*4镀锌角钢骨架基层制作，安装，做法详见图纸 | m2 | 5.30
89 | 011505010003 | 镜面玻璃 | 成品5厚银镜，做法详见图纸 | m2 | 3.90
90 | 011505008003 | 卫生纸盒 | 304不锈钢成品卫生间厕纸盒 | 个 | 8
91 | 011503001003 | 护窗不锈钢栏杆 不锈钢扶手 | 护窗不锈钢栏杆 不锈钢扶手，做法详见图纸 | m | 1.50
|  | 四层 |  |  | 0
|  | H 门窗工程 |  |  | 0
92 | 010809004004 | 石材窗台板 | 大理石窗台板（选样）： 水泥砂浆找平层，含线条、石材倒角及磨边费用，具体做法详见图纸； | m | 61.50
93 | 010801001012 | 木质门 | 定制成品免漆装饰木门（含门套），洞口尺寸800*2100mm，含执手锁、门吸等五金配件及安装费用；主材甲供 | 樘 | 5
94 | 010801001013 | 木质门 | 定制成品免漆装饰木门（含门套），洞口尺寸900*2100mm，含执手锁、门吸等五金配件及安装费用；主材甲供 | 樘 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
95 | 010801001014 | 木质门 | 定制成品免漆装饰木门（含门套），洞口尺寸1000*2100mm，含执手锁、门吸等五金配件及安装费用；主材甲供 | 樘 | 7
96 | 010801001015 | 木质门 | 定制成品免漆装饰木门（含门套），洞口尺寸1500*2100mm，含执手锁、门吸等五金配件及安装费用；主材甲供 | 樘 | 7
97 | 010801004008 | 木质防火门 | 定制成品甲级木质防火门；门尺寸：800*2100，含五金配件及安装费用； | 樘 | 1
98 | 010801004009 | 木质防火门 | 定制成品乙级木质防火门；门尺寸：1500*2300，含五金配件及安装费用； | 樘 | 2
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  | 0
99 | 011102003014 | 块料楼地面 | 300*300mm防滑地砖（卫生间）： 1、1.5mm厚(JS)复合防水涂料层上翻300mm； 2、面上撒素水泥； 3、30厚1：2干硬性水泥砂浆结合层； 4、300*300mm防滑地砖面层（主材甲供）； 5、具体做法详见图纸； | m2 | 40.16
100 | 011102003015 | 块料楼地面 | 600*600mm地砖： 1、面上撒素水泥； 2、30厚1：2干硬性水泥砂浆结合层； 3、600*600mm地砖面层（主材甲供）； 4、具体做法详见图纸； | m2 | 204.31
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
101 | 011102003016 | 块料楼地面 | 800*800mm地砖： 1、面上撒素水泥； 2、30厚1：2干硬性水泥砂浆结合层； 3、800*800mm地砖面层（主材甲供）； 4、具体做法详见图纸； | m2 | 60.38
102 | 011101003007 | 蹲坑抬高 | 蹲坑抬高200mm | m2 | 3.24
103 | 011105003004 | 块料踢脚线 | 100mm地砖踢脚线踢脚线，含磨边，具体做法详见图纸；主材甲供 | m2 | 23.86
104 | 011502003003 | 石材装饰线 | 卫生间淋浴房石材挡水条，具体做法详见图纸； | m | 4.68
105 | 011108001004 | 石材零星项目 | 20厚芝麻灰大理石门槛石，30厚1：2干硬性水泥砂浆结合层，纯水泥浆擦缝，纯水泥浆一道，含石材倒角及磨边费用，具体做法详见图纸； | m2 | 2.96
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0
106 | 011204003006 | 块料墙面 | 墙面砖： 1、300*600墙面砖，纯水泥擦缝（主材甲供）； 2、4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实； 3、具体做法详见图纸； | m2 | 152.03
107 | 011210005004 | 成品隔断 | 定制成品卫生间隔断，含五金配件及安装费用，具体做法详见图纸； | m2 | 6.10
|  | N 天棚工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
108 | 011302001014 | 吊顶天棚 | 300*300铝扣板： 1、成品配套轻钢龙骨含压条； 2、成品300*300铝扣板面层； 3、具体做法详见图纸； | m2 | 40.15
109 | 011302001015 | 吊顶天棚 | 600*600硅钙板： 1、成品配套轻钢龙骨含压条； 2、成品600*600硅钙板面层； 3、具体做法详见图纸； | m2 | 177.90
110 | 011302001016 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（平面）： 1、轻钢龙骨平面（U50型）； 2、双层12厚石膏板平面基层； 3、满批腻子两遍； 4、乳胶漆两遍； 3、具体做法详见图纸； | m2 | 55.51
111 | 011302001017 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶（侧面）： 1、轻钢龙骨侧面（U50型）； 2、双层12厚石膏板侧面基层； 3、满批腻子两遍； 4、乳胶漆两遍； 3、具体做法详见图纸； | m2 | 13.19
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 0
112 | 011407001008 | 天棚喷刷白色乳胶漆 | 天棚喷刷乳胶漆： 1、基层处理； 2、满批腻子两遍； 3、白色乳胶漆两遍； 4、具体做法详见图纸； | m2 | 37.11
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第18页 共18页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
113 | 011407001009 | 墙面喷刷白色乳胶漆 | 墙面喷刷乳胶漆： 1、基层处理； 2、满批腻子两遍； 3、白色乳胶漆两遍； 4、具体做法详见图纸； | m2 | 626.10
|  | Q 其他装饰工程 |  |  | 0
114 | 011505001004 | 洗漱台 | 洗漱台：20厚大理石台面，40*40*4镀锌角钢骨架基层制作，安装，做法详见图纸 | m2 | 5.30
115 | 011505010004 | 镜面玻璃 | 成品5厚银镜，做法详见图纸 | m2 | 3.90
116 | 011505008004 | 卫生纸盒 | 304不锈钢成品卫生间厕纸盒 | 个 | 8
117 | 011503001004 | 护窗不锈钢栏杆 不锈钢扶手 | 护窗不锈钢栏杆 不锈钢扶手，做法详见图纸 | m | 1.50
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011701003001 | 里脚手架 | 内墙脚手架 | 项 | 1
2 | XB004001 | 其他措施项目 | 本工程中的其他零星拆除费用、材料二次搬运费、保洁费用，由施工单位结合现场实际自行考虑报价； | 项 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:装修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:装修 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:装修 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
1 | 墙面砖800×800 | m2 | 28.253 | 0
2 | 墙面砖600×600 | m2 | 66.59 | 0
3 | 墙面砖300×600 | m2 | 759.151 | 0
4 | 防滑地砖300×300 | m2 | 133.828 | 0
5 | 地砖600×600 | m2 | 592.281 | 0
6 | 地砖800×800 | m2 | 743.808 | 0
7 | 地砖综合 | m2 | 76.773 | 0
8 | 成品免漆装饰木门1500*2100mm | 樘 | 14 | 0
9 | 成品免漆装饰木门1000*2400mm | 樘 | 3 | 0
10 | 成品免漆装饰木门1200*2400mm | 樘 | 1 | 0
11 | 成品免漆装饰木门800*2400mm | 樘 | 2 | 0
12 | 成品免漆装饰木门1000*2100mm | 樘 | 14 | 0
13 | 成品免漆装饰木门800*2100mm | 樘 | 22 | 0
14 | 成品免漆装饰木门900*2100mm | 樘 | 3 | 0
15 | 成品免漆装饰木门900*2100 | 樘 | 2 | 0

## 表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装修 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 双开执手锁 | 把
2 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg
3 | 白色硅酸盐水泥325#、二级白度 | kg
4 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg
5 | 黄砂净砂 | t
6 | 非泵送商品混凝土C20 | m3
7 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg
8 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg
9 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg
10 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg
11 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg
12 | 杉板枋材 | m3
13 | 细木工板δ15 | m2
14 | 细木工板δ18 | m2
15 | 茶色镜面玻璃δ5 | m2
16 | 墙面砖800×800 | m2
17 | 墙面砖600×600 | m2
18 | 墙面砖300×600 | m2
19 | 防滑地砖300×300 | m2
20 | 地砖600×600 | m2
21 | 地砖800×800 | m2
22 | 地砖综合 | m2
23 | 雅士黑大理石 | m2
24 | 天然石材饰面板 | m2
25 | 芝麻灰大理石 | m2
26 | 大理石台板 | m2
27 | 纸面石膏板1200×2400×9.5 | m2
28 | 铝合金方板(配套) | m2
29 | 硅酸钙板δ10 | m2
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装修 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
30 | 轻钢龙骨不上人型（平面）300×300 | m2
31 | 轻钢龙骨不上人型（平面）600×600 | m2
32 | 轻型龙骨U50 | m2
33 | 成品免漆装饰木门1500*2100mm | 樘
34 | 成品免漆装饰木门1000*2400mm | 樘
35 | 成品免漆装饰木门1200*2400mm | 樘
36 | 成品免漆装饰木门800*2400mm | 樘
37 | 成品免漆装饰木门1000*2100mm | 樘
38 | 成品免漆装饰木门800*2100mm | 樘
39 | 成品免漆装饰木门900*2100mm | 樘
40 | 成品免漆装饰木门900*2100 | 樘
41 | 铝合金固定窗 | m2
42 | 铝合金推拉窗 | m2
43 | 木质防火门甲级 | m2
44 | 木质防火门乙级 | m2
45 | 石材装饰线条50 | m
46 | 石材装饰线条150 | m
47 | 乳胶漆 | kg
48 | (JS)复合防水涂料Ⅰ型 | kg
49 | 玻璃胶335克 | 支
50 | 电 | kW·h
51 | 电 | kW·h
52 | 水 | m3

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:装修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 载货汽车4t | 台班
2 | 灰浆搅拌机200L | 台班
3 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
4 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
5 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
6 | 木工圆锯机500mm | 台班
7 | 管子切断机150mm | 台班
8 | 氩弧焊机500A | 台班
9 | 轴流通风机7.5kW | 台班
10 | 混凝土振捣器平板式 | 台班

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 落地式成套配电箱安装 AP 10#槽钢制作安装 焊压铜接线端子安装 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 ALE 焊压铜接线端子安装 | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 1AP1 焊压铜接线端子安装 | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 1AP2 焊压铜接线端子安装 | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 AL-CF 焊压铜接线端子安装 | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 2AP1 焊压铜接线端子安装 | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 2AP2 焊压铜接线端子安装 | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 3AP 焊压铜接线端子安装 | 台 | 1
9 | 030404017009 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 4AP 焊压铜接线端子安装 | 台 | 1
10 | 030404017010 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 N1 焊压铜接线端子安装 | 台 | 10
11 | 030404017011 | 配电箱 | 悬挂嵌入式成套配电箱安装 N2 焊压铜接线端子安装 | 台 | 6
12 | 030411003001 | 桥架 | 封闭式防火桥架安装 300*100，接地安装 | m | 22.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030411003002 | 桥架 | 封闭式防火桥架安装 200*100，接地安装 | m | 166.50
14 | 030413001001 | 铁构件 | 支架制作安装 | kg | 200.00
15 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 一般钢结构手工除锈，支架先刷防锈漆二道后，再刷灰色调和漆二道。 | kg | 200.00
16 | 030408008001 | 防火堵洞 | 防火堵洞安装，含防火板、有机堵料，防火包 | 处 | 4
17 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构明配焊接钢管 公称直径（DN）≤40，含接地、支架 | m | 7.20
18 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径（DN）≤40 | m | 20.00
19 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构明配焊接钢管 公称直径（DN）≤25，含接地、支架 | m | 9.60
20 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构明配焊接钢管 公称直径（DN）≤20，含接地、支架 | m | 30.60
21 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）25 | m | 1559.10
22 | 030411001006 | 配管 | 砖、混凝土结构明配JDG管 公称直径（mm）20，含接地、支架 | m | 993.00
23 | 030411001007 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 | m | 26.50
24 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-4x50+PE25 | m | 69.50
25 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-4x16+PE16 | m | 95.23
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-4x10+PE10 | m | 31.34
27 | 030408001004 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 NH-YJV-4x4+PE4 | m | 8.60
28 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 4
29 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包终端头制安 1kV以下截面35mm2以下`电缆头截面25mm2及以下 铜芯 三芯及以上 | 个 | 6
30 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）35`10mm2及以下三芯及以上电缆头制安 | 个 | 4
31 | 030411004001 | 配线 | 管内穿动力线 BV-6 | m | 1065.68
32 | 030411004002 | 配线 | 管内穿动力线 BVR-6 | m | 532.84
33 | 030411004003 | 配线 | 管内穿动力线 BV-4 | m | 1397.52
34 | 030411004004 | 配线 | 管内穿动力线 BVR-4 | m | 558.54
35 | 030411004005 | 配线 | 管内穿照明线 BV-2.5 | m | 4018.28
36 | 030411004006 | 配线 | 管内穿照明线 BVR-2.5 | m | 2009.14
37 | 030411004007 | 配线 | 管内穿照明线 NH-BV-2.5 | m | 107.40
38 | 030411004008 | 配线 | 管内穿照明线 NH-BVR-2.5 | m | 37.89
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 030412005001 | 荧光灯 | LED平板灯安装 50W,600*600（主材甲供） | 套 | 84
40 | 030412004001 | 装饰灯 | LED筒灯安装 5W,直径100（主材甲供） | 套 | 52
41 | 030412005002 | 荧光灯 | LED平板灯安装 14W,300*300（主材甲供） | 套 | 51
42 | 030412001001 | 普通灯具 | LED吸顶灯安装 直径50,36W（主材甲供） | 套 | 80
43 | 030412001002 | 普通灯具 | LED吸顶灯安装 900*600,72W（主材甲供） | 套 | 1
44 | 030412004002 | 装饰灯 | LED灯带安装 | m | 13.00
45 | 030412001003 | 普通灯具 | 防水防尘灯安装（主材甲供） | 套 | 16
46 | 030404031001 | 小电器 | 浴霸安装 吸顶嵌入式,2100W | 个 | 14
47 | 030404034001 | 照明开关 | 单联单控开关安装 | 个 | 47
48 | 030404034002 | 照明开关 | 双联单控开关安装 | 个 | 32
49 | 030404034003 | 照明开关 | 三联单控开关安装 | 个 | 18
50 | 030404034004 | 照明开关 | 单联双控开关安装 | 个 | 10
51 | 030404034005 | 照明开关 | 延时开关安装 | 个 | 17
52 | 030404033001 | 风扇 | 换气扇安装 40W,300*300 | 台 | 16
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
53 | 030404035001 | 插座 | 二三极安全型插座安装 | 个 | 174
54 | 030404035002 | 插座 | 地插安装 | 个 | 14
55 | 030404035003 | 插座 | 热水器插座安装 | 个 | 10
56 | 030404035004 | 插座 | 壁挂空调插座安装 | 个 | 30
57 | 030404035005 | 插座 | 带保护接点密闭插座安装 | 个 | 12
58 | 030404035006 | 插座 | 带接地插孔暗装三相插座安装 | 个 | 7
59 | 030411006001 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 387
60 | 030411006002 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 350
61 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 总等电位箱明装 MEB，接地跨接线安装`等电位箱内接线 | 个 | 1
62 | 030409008002 | 等电位端子箱、 测试板 | 局部等电位箱暗装 LEB，接地跨接线安装`等电位箱内接线 | 个 | 13
63 | 030409002001 | 接地母线 | 接地母线敷设 -40*4镀锌扁钢 | m | 50.00
64 | 030409002002 | 接地母线 | 接地母线敷设 -25*4镀锌扁钢 | m | 5.00
65 | 030409005001 | 避雷网 | 避雷网安装 ∅10镀锌圆钢连接带暗敷 | m | 272.00
66 | 030409006001 | 避雷针 | 避雷针制作 圆钢避雷小针制安针长（m）≤2`避雷针为成品供应时 | 根 | 120
67 | 030409003001 | 避雷引下线 | 利用建筑物主筋避雷引下线敷设 | m | 160.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
68 | 030409008003 | 等电位端子箱、 测试板 | 断接卡子制安，含接线盒 | 套 | 4
69 | 030409004001 | 均压环 | 避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 处 | 40
70 | 030409004002 | 均压环 | 利用基础钢筋焊接做接地网 | m | 156.00
71 | 030409004003 | 均压环 | 卫生间接地中的底板钢筋网焊接无论跨接或电焊 | m | 135.00
72 | 030414011001 | 接地装置 | 独立接地装置6根接地极以内 | 组 | 4
73 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1
|  | 应急照明 |  |  | 0
74 | 030404017012 | 配电箱 | 应急照明配电箱安装ALD | 台 | 1
75 | 030411001008 | 配管 | 砖、混凝土结构明配焊接钢管 公称直径（DN）≤20 | m | 349.50
76 | 030411004009 | 配线 | 二芯单芯导线 NH-RVS-2x2.5 | m | 349.50
77 | 030412004003 | 装饰灯 | 安全出口标志灯安装 A型（主材甲供） | 套 | 8
78 | 030412004004 | 装饰灯 | 疏散出口标志灯安装 A型（主材甲供） | 套 | 2
79 | 030412004005 | 装饰灯 | 方向标志灯（单向不可调）安装 A型（主材甲供） | 套 | 29
80 | 030412004006 | 装饰灯 | 楼层标志灯安装 A型（主材甲供） | 套 | 8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
81 | 030412001004 | 普通灯具 | 消防应急照明灯具安装 A型 3W（主材甲供） | 套 | 36
82 | 030411006003 | 接线盒 | 接线盒暗装，含面板 | 个 | 90
|  | 弱电 |  |  | 0
83 | 030411001009 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径（DN）≤50 | m | 30.00
84 | 030411001010 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径（DN）≤32 | m | 75.00
85 | 030411001011 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）15 | m | 2136.00
86 | 030502005001 | 双绞线缆 | 双绞线缆敷设 | m | 2136.00
87 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 弱电箱安装 | 个 | 4
88 | 030502012001 | 信息插座 | 信息出线口安装，含模块、面板 | 个 | 42
89 | 030502012002 | 信息插座 | 信息出线口地插安装，含模块、面板 | 个 | 14
90 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 电话插座安装，含模块、面板 | 个 | 23
91 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 电话地插安装，含模块、面板 | 个 | 4
92 | 030502004003 | 电视、电话插座 | 电视插座安装，含模块、面板 | 个 | 10
93 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 链路 | 65
|  | 给水 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
94 | 031001007001 | 复合管 | 室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）80，含所有管件；水压试验、管道消毒、冲洗 | m | 10.50
95 | 031001007002 | 复合管 | 室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）70，含所有管件；水压试验、管道消毒、冲洗 | m | 13.20
96 | 031001007003 | 复合管 | 室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）50，含所有管件；水压试验、管道消毒、冲洗 | m | 33.40
97 | 031001007004 | 复合管 | 室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）40，含所有管件；水压试验、管道消毒、冲洗 | m | 98.60
98 | 031001007005 | 复合管 | 室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）25，含所有管件；水压试验、管道消毒、冲洗 | m | 116.80
99 | 031001007006 | 复合管 | 室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）20，含所有管件；水压试验、管道消毒、冲洗 | m | 57.50
100 | 031001007007 | 复合管 | 室内钢塑给水管（螺纹连接） 公称直径 （mm以内）15，含所有管件；水压试验、管道消毒、冲洗 | m | 268.50
101 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 闸阀安装 公称直径（mm以内）65 | 个 | 1
102 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 截止阀安装 公称直径（mm以内）50 | 个 | 2
103 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 截止阀安装 公称直径（mm以内）40 | 个 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
104 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 截止阀安装 公称直径（mm以内）25 | 个 | 5
105 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 截止阀安装 公称直径（mm以内）20 | 个 | 12
106 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 止回阀安装 公称直径（mm以内）25 | 个 | 1
107 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 止回阀安装 公称直径（mm以内）20 | 个 | 10
108 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 电磁阀安装 公称直径（mm以内）25 | 个 | 1
109 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 自动排气阀安装 DN20（含截止阀） | 个 | 5
110 | 030901010001 | 室内消火栓 | 消防软管卷盘箱安装，含真空破坏器，参数详图纸 | 套 | 8
111 | 030901013001 | 灭火器 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 具 | 33
112 | 031002003001 | 套管 | 穿楼板防水套管制安 管径DN50 | 个 | 11
113 | 031002003002 | 套管 | 穿楼板防水套管制安 管径DN80 | 个 | 1
114 | 031002003003 | 套管 | 刚性防水套管制安 管径DN50 | 个 | 1
115 | 031002001001 | 管道支吊架 | 管道支架制作安装 | Kg | 50.00
116 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 管道支架除锈后刷防锈漆二道，灰色调和漆二道 | kg | 50.00
|  | 排水 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
117 | 031001006001 | 塑料管 | 室内承插塑料排水管安装(零件粘接) UPVC管 DN150，含所有管件；灌水试验 | m | 3.70
118 | 031001006002 | 塑料管 | 室内承插塑料排水管安装(零件粘接) UPVC管 DN100，含所有管件；灌水试验 | m | 220.13
119 | 031001006003 | 塑料管 | 室内承插塑料排水管安装(零件粘接) UPVC管 DN75，含所有管件；灌水试验 | m | 2.50
120 | 031001006004 | 塑料管 | 室内承插塑料雨水管安装(零件粘接) UPVC管 DN50，含所有管件；灌水试验 | m | 84.85
121 | 031004014001 | 地漏 | 地漏安装 DN50 | 个 | 24
122 | 031004014002 | 地漏 | 网框式地漏安装 DN50 | 个 | 2
123 | 031004014003 | 地漏 | 洗衣机地漏安装 DN50 | 个 | 2
124 | 031004006001 | 大便器 | 蹲式大便器安装 自闭式冲洗阀 含下水、角阀等配件（主材甲供） | 组 | 15
125 | 031004006002 | 大便器 | 坐式大便器安装 连体水箱 含下水、角阀等配件（主材甲供） | 组 | 10
126 | 031004003001 | 洗脸盆 | 台下式洗脸盆安装安装 含下水、水龙头、角阀等配件（主材甲供） | 组 | 21
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
127 | 031004007001 | 小便器 | 壁挂式小便器安装 感应式冲洗阀，含下水、冲洗阀等配件（主材甲供） | 组 | 10
128 | 031004004001 | 洗涤盆 | 拖把池安装，含下水、龙头等配件（主材甲供） | 组 | 1
129 | 031004010001 | 淋浴器 | 成套淋浴器安装（主材甲供） | 套 | 24
130 | 031002003004 | 套管 | 刚性防水套管制作安装 DN100(mm以内) | 个 | 5
131 | 031002003005 | 套管 | 穿楼防水板套管制安 管径DN100 | 个 | 15
132 | 031002003006 | 套管 | 成品塑料套管制安 DN50 | 个 | 58
133 | 031002003007 | 套管 | 成品塑料套管制安 DN100 | 个 | 25
|  | 雨水 |  |  | 0
134 | 031001006005 | 塑料管 | 室内抗紫外线塑料雨水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100，含所有管件；水压试验、灌水试验 | m | 157.00
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 2_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注
1 | 台下式洗脸盆安装安装 含下水、水龙头、角阀等配件 | 个 | 21.21 | 0
2 | 拖把池安装，含下水、龙头等配件 | 个 | 1.01 | 0
3 | 蹲式大便器安装 自闭式冲洗阀 含下水、角阀等配件 | 个 | 15.15 | 0
4 | LED吸顶灯安装 900*600,72W | 套 | 1.01 | 0
5 | LED吸顶灯安装 直径50,36W | 套 | 80.8 | 0
6 | LED平板灯安装 14W,300*300 | 套 | 51.51 | 0
7 | LED平板灯安装 50W,600*600 | 套 | 84.84 | 0
8 | LED筒灯安装 5W,直径100 | 套 | 52.52 | 0
9 | 防水防尘灯安装 | 套 | 16.16 | 0
10 | 消防应急照明灯具安装 A型 3W | 套 | 36.36 | 0
11 | 安全出口标志灯安装 A型 | 套 | 8.08 | 0
12 | 方向标志灯（单向不可调）安装 A型 | 套 | 29.29 | 0
13 | 楼层标志灯 | 套 | 8.08 | 0
14 | 疏散出口标志灯安装 A型 | 套 | 2.02 | 0

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | kg
2 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | kg
3 | 大便器胶皮碗（配喉箍） | 套
4 | 大便器排水接头 | 个
5 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg
6 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg
7 | 黄砂毛砂 | m3
8 | 黄砂净砂 | t
9 | 黄砂净砂(中粗砂) | m3
10 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块
11 | 酚醛调和漆 | kg
12 | 酚醛调和漆各色 | kg
13 | 沥青清漆 | kg
14 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg
15 | 防锈漆C53-1 | kg
16 | 防水密封胶 | 支
17 | 聚四氟乙烯生料带宽20 | m
18 | 电 | kW·h
19 | 水 | m3
20 | 水 | m3

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班
3 | 接地电阻测试仪 DET-3/2 | 台班
4 | 数字万用表 F-87 | 台班
5 | 电缆测试仪 | 台班
6 | 对讲机（一对） | 台班
7 | 宽行打印机 | 台班
8 | 网络测试仪1000M以太网测试仪 | 台班
9 | 其他机械费 | 元
10 | 汽车式起重机8t | 台班
11 | 汽车式起重机8t | 台班
12 | 汽车式起重机8t | 台班
13 | 汽车式起重机16t | 台班
14 | 汽车式起重机16t | 台班
15 | 汽车式起重机16t | 台班
16 | 载货汽车4t | 台班
17 | 载货汽车5t | 台班
18 | 载货汽车5t | 台班
19 | 载货汽车8t | 台班
20 | 普通车床630×2000mm | 台班
21 | 普通车床630×2000mm | 台班
22 | 台式钻床16mm | 台班
23 | 立式钻床25mm | 台班
24 | 立式钻床25mm | 台班
25 | 管子切断套丝机159mm | 台班
26 | 管子切断套丝机159mm | 台班
27 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班
28 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班
29 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班
30 | 砂轮切割机φ500 | 台班
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 砂轮切割机 φ400 | 台班
32 | 试压泵3MPa | 台班
33 | 电焊机 （综合） | 台班
34 | 电焊机 （综合） | 台班
35 | 弧焊机 综合 | 台班
36 | 折旧费 | 元
37 | 折旧费(机械) | 元
38 | 折旧费 | 元
39 | 检修费 | 元
40 | 检修费(机械) | 元
41 | 检修费 | 元
42 | 维护费 | 元
43 | 维护费(机械) | 元
44 | 维护费 | 元
45 | 机械人工 | 工日
46 | 机械人工 | 工日
47 | 其他费用(机械) | 元
48 | 其他费用(机械) | 元
49 | 柴油(机械) | kg
50 | 柴油(机械) | kg
51 | 电(机械) | kW·h
52 | 安拆及场外运输费(机械) | 元