港隆大厦厨房设备采购项目

发 包 文 件

项目编号：   QTX2020-030X        .

发包人：   湖州南太湖科创建设开发有限公司  （盖章）

代理机构：    湖州天方造价咨询有限公司       （盖章）

日期：2020 年9月

目   录

第一章 发包公告（限额以下）	4

1. 发包条件	4

本项目为全流程电子发竞包（设备材料类）	4

2. 项目概况与发包范围	4

3.竞包资格要求	4

4. 发包文件的获取	5

5. 竞包文件的递交	5

6. 发布公告的媒介	5

7. 联系方式	5

8. 软件技术支持	6

第二章 竞包人须知	7

竞包人须知前附表	7

1. 总则	12

2. 发包文件	15

3. 竞包文件	16

4. 竞包文件递交	19

5. 竞包	20

6. 评审	21

7.合同授予	22

8. 纪律和监督	23

9. 需要补充的其他内容	24

10．其他（发包人要求）	24

第三章 评审办法	25

评审办法前附表	25

1. 评审方法	26

2. 评审标准	27

3. 评审程序	30

第四章  合同主要条款	33

第五章 发包需求	40

第六章  竞包文件格式	57

1、竞包声明书	44

2、法定代表人身份证明书	45

3、竞包代表授权委托书	46

4、竞包人信用信息情况表(建设)	47

5、湖州市政府投资建设项目竞包人廉洁守信承诺书	48

6、竞包承诺保证函	48

7、技术响应表	49

8、自2016年1月1日以来企业业绩	50

9、项目实施人员一览表	65

10、设备配置清单（均不含报价）	66

11、竞 包 函	67

12、竞包报价明细表	68

13、竞包一览表	69

# 第一章 发包公告（限额以下）

港隆大厦厨房设备采购项目发包公告

## 1. 发包条件

## 本项目为全流程电子发竞包（设备材料类）【采用远程不见面开标方式】。

本项目港隆大厦厨房设备采购项目已由项目代码：2020-330591-50-03-138277批准建设，建设资金来源为 自筹  ，出资比例为 100%  ，发包人为湖州南太湖科创建设开发有限公司，代理机构为 湖州天方造价咨询有限公司  。项目已具备发包条件，现对该项目的进行公开发包,项目编号为:QTX2020-030X。

## 2. 项目概况与发包范围

项目建设地点：浙江省湖州市南太湖新区港隆大厦

发包范围：厨房设备的制作、安装及调试验收等（具体详见项目清单）

供货期限：20日历天（接到甲方通知后在20日历天内完成供货、安装调试及验收等）

项目质量目标：合格

工程规模：投资估算约50万元

## 3.竞包资格要求

3.1 本次竞包要求竞包人须具备：

1.竞包人必须是中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格；

2.竞包人具有电热食品加工全国工业产品生产许可证；

3.本次竞包不接受联合体竞包。

其他要求：1、本项目采用电子发竞包，竞包单位必须为已经审核入库的湖州市公共资源电子交易平台成员；2、本工程拒绝接受被录入检察机关行贿犯罪档案的竞包人；拒绝被有关行政监管部门通报限制竞包（或投标）且在限制期内的竞包人；3、竞包单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加竞包；4、本项目拒绝被市场监督管理部门列入经营异常名录的竞包企业。

## 4. 发包文件的获取

4.1 已注册用户，请登陆湖州市限额以下交易信息网（http://49.4.53.110/HZfront/jcjs/021004/021004003/）— “交易主体登录”，下载获取后缀名为“.HZZF”的发包文件等。

4.2 未注册用户可通过发包公告中附件下载获取发包文件进行查看咨询。

4.3注册咨询、技术服务电话：0572-2220028 ；审核电话：0572-2220011   CA锁办理：http://49.4.53.110/HZfront/jcjs/021004/021004003/InfoDetail/?InfoID=be90c8bc-0bd8-4140-a371-a0ba2181479a&CategoryNum=010007

## 5. 竞包文件的递交

5.1 竞包文件递交的截止时间（竞包截止时间，下同）为2020年9月27日 10 时 00   分。竞包人应在竞包截止时间前，登陆湖州市限额以下交易信息网—交易主体登录—电子招投标交易平台—上传投标文件模块，上传“CA加密后的电子竞包文件。

5.2逾期上传电子竞包文件的，发包人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介

本次发包公告在 湖州市限额以下交易信息网上发布。

## 7. 联系方式

发包人：湖州南太湖科创建设开发有限公司  代理机构： 湖州天方造价咨询有限公司

地址： 湖州市红丰路1366号             地址：湖州市长岛公园9号楼

联 系 人： 汪梓娟、袁恺晨                         联 系 人： 郭飞

电   话： 0572-2928305                    电    话： 0572-2221679

传   真：  /                              传    真： 0572-2221679

## 8. 软件技术支持

电 话：0572-2220028

联 系 人：国泰新点客服          电 话：4009980000

联 系 人：顾宇晨（国泰新点）   电 话：15157250317

远程不见面开标：是指将传统的开标场所搬到网上，发包人、竞包人只需登录网上限额不见面开标大厅，无需到竞包会议现场参与即可进行竞包文件在线解密、竞包人在线质疑、发包人在线回复等操作。

# 第二章 竞包人须知

## 竞包人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 发包人 | 详见发包公告 |
| 1.1.3 | 竞包代理机构 | 详见发包公告 |
| 1.1.4 | 发包项目名称 | 详见发包公告 |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 详见发包公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见发包公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 发包范围 | 详见发包公告 |
| 1.3.2 | 供货期 | 详见发包公告 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 合格 |
| 1.4.1 | 竞包人资质条件 | 详见发包公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 竞包预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 预备会提疑截止时间 | / 年 / 月 / 日 |
| 1.10.3 | 预备会书面澄清的时间 | / 年 / 月 / 日 |
| 1.11 | 偏离 | ☑不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成发包文件的其他材料 | 发包文件修改补充文件； 竞包人提疑回复函； 发包控制价； |
| 2.2.1 | 竞包人提疑的截止时间 | 2020年9月21日 23 时 59 分59 秒 |
| 2.2.2 | 竞包截止时间 | 2020年 9 月 27 日 10 时 00 分（以电子交易平台时间为准） |
| 2.2.3 | 提疑、答疑澄清的方式 | 提疑：投标人对招标文件等有任何疑问，应于规定的提疑截止时间前通过登陆湖州市限额以下交易信息网—交易主体登录—电子招投标交易平台—网上提问，进行提疑；或于规定的提疑截止时间前在湖州市限额以下交易信息网(http://ggzy.huzhou.gov.cn/) “其他交易栏--交易公告”中相应工程的公告中的“提问”区进行提疑； 答疑澄清：无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的对招标文件提交的疑问，招标人都将于规定的修改招标文件截止时间前通过湖州市限额以下交易信息网进行发布。 查看答疑：投标人应在截止时间前登录湖州市限额以下交易信息网-交易主体-相应工程或在湖州市限额以下交易信息网(http://ggzy.huzhou.gov.cn/) “其他交易栏--交易公告”相应工程公告中的“答疑信息”区随时查看系统中有关该工程的答疑澄清等内容。否则，由此引起的投标损失自负。 |
| 2.3.1 | 发包人修改发包文件截止时间 | 2020 年 9 月 23 日 23 时 59 分59 秒 |
| 3.1 | 构成竞包文件的主要组成部分 | ☑资格 ☑商务 ☑技术 |
| 3.2.8 | 最高发包控制价 | 控制价：（大写）人民币肆拾肆万伍仟元整（￥445000元） |
| 3.3.1 | 竞包有效期 | 60天 |
| 3.4.1 | 竞包保证金 | ☑不要求递交竞包保证金（竞包人须提供投标承诺保证函（格式见附件）。） □要求递交竞包保证金 |
| 3.5.3 | 签字或盖章要求 | 发包文件提供竞包文件格式中有要求签字或盖章（含电子签章）的按要求执行。 |
| 4.1.1 | 竞包文件递交 | 竞包文件（CA加密后的电子投标文件）：在竞包截止时间前登陆湖州市限额发包交易信息网（http://49.4.53.110/HZfront/）上传； |
| 4.2.2 | 竞包文件递交地点 | 竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：登陆湖州市限额发包交易信息网（http://49.4.53.110/HZfront/）上传 |
| 4.2.3 | 是否退还竞包文件 | 未完成在线签到的予以退还 |
| 5.1 | 竞包时间和地点 | 竞包时间：同竞包截止时间 竞包地点：限额不见面开标大厅 网上限额不见面开标大厅登录方式：湖州市限额以下交易信息网-选择限额不见面开标大厅登录即可。 网址：http://220.191.216.200:8085/BidOpening /bidopeninghall/hall/login 。 |
| 5.2 | 竞包程序 | 竞包文件解密顺序：上传竞包文件的先后顺序： 1、竞包截止前30分钟，由代理机构登录网上限额不见面开标大厅系统，做好网上不见面竞包准备； 2、各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行登陆限额不见面开标大厅并完成在线签到，否则视为在线不到场，竞包文件开启解密时将被拒绝解密；竞包人的在线签到人员必须是竞包人的法定代表人或授权代理人，如签到人员与投标人的法定代表人或授权代理人不一致的，其竞包将按无效竞包处理。 3、竞包截止时间，由代理机构公布竞包人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员； 4、发包人在竞包现场抽取发包文件中规定的最佳报价确定方式； 5、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝； 6、发包人现场解密、竞包文件导入等全程操作； 7、对网上发竞包过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑，同时由发包人在线进行回复； 8、宣布竞包会议结束。 注：交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。 |
| 6.1.1 | 评审委员会的组建 | 评审委员会构成： 3 人及以上单数。 评审专家确定方式：由发包人在竞包截止时间前24小时内按相关规定确定。 |
| 7.1 | 定标方式（是否授权评审委员会确定承包人） | □是 ☑否，推荐的成交候选人数：3人 |
| 7.2 | 评审结果公示媒介及期限 | 湖州市限额以下交易信息网等 公示期为 3 日。 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | 履约担保的形式：☑现金或☑银行履约保函或☑保险保单及保险保函/凭证 履约担保的金额：中标价的5% 注：1、采用银行履约保函的，保函开具银行需在湖州市区开设营业场所，必须是不可撤销保函，且无条件支付或见索支。2、采用保险保单及保险保函/凭证的应符合《湖州市住房和城乡建设局等4部门关于开展建设工程综合保险试点工作的通知》湖建发【2018】211号、《湖州市建设工程综合保险项目共保体中标公示》等文件内容，由首席保险人出具。 |
| 8 | 需要补充的其他内容 |
| 8.1 | 电子发包竞包 | □否 ☑是，具体要求：1、各竞包人须提供符合要求的CA加密后的电子竞包文件；2、发包人对各竞包文件的现场解密。整个竞包会议过程中不论何种原因造成未成功解密的，均按无效标处理。 |
| 8.2 | 投标人硬件设备要求 | 各竞包人需要保障参与不见面开标的电脑硬件要求符合以下内容： 1.具备摄像头与耳麦（用于接收代理公司开标指令）。 2.要求使用ie浏览器11及以上版本。 3.电脑操作系统要求在win7及以上。 4.内存要求在4G以上。 5.要求正确安装湖州市电子招投标驱动程序。 竞包会议过程中不得随意离开摄像头范围，因竞包单位自身原因造成未成功解密的，均按无效标处理。 |
| 8.3 | 竞包文件份数要求 | 成交后提供完整的书面竞包文件正本1份、副本3份及电子档一份。 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据我市相关文件规定，本发包项目已具备发包条件，现对本项目进行公开发包。

1.1.2 本发包项目发包人：见竞包人须知前附表。

1.1.3 本发包项目发包代理机构：见竞包人须知前附表。

1.1.4 本发包项目名称：见竞包人须知前附表。

1.1.5 本发包项目建设地点：见竞包人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见竞包人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见竞包人须知前附表。

### 1.3 发包范围、供货期、质量要求

1.3.1 发包范围：见竞包人须知前附表。

1.3.2 供货期限：见竞包人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见竞包人须知前附表。

### 1.4 竞包人资格要求

1.4.1 竞包人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见竞包人须知前附表；

（2）其他要求：见竞包人须知前附表。

1.4.2 竞包人不得存在下列情形之一：

（1）为发包人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本发包项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本发包项目的监理人；

（4）为本发包项目的代建人；

（5）为本发包项目提供代理服务的；

（6）与本发包项目的监理人或代建人或代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本发包项目的监理人或代建人或代理机构相互控股或参股的；

（8）与本发包项目的监理人或代建人或代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消竞包资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取承包或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）被录入检查机关行贿犯罪档案的；

（14）被有关行政监管部门通报限制在湖州市本级内竞包的；

（15）竞包人及其相关人员在工程建设活动中出现串通竞包（或投标）、弄虚作假行为，或在竞包后履约中出现转包、违法分包行为，或发生与工程建设相关的较大工程质量事故、安全事故受到行政处罚且在处罚有效期内（无有效期的按一年计）的参与本项目的竞包；

（16）本项目拒绝被市场监督管理部门列入经营异常名录的竞包企业。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本发包项目竞包。

1.4.4竞包项目负责人不得存在下列情形之一：

（1）竞包截止日前（近三年）有被录入检察机关行贿犯罪档案的；

（2）竞包截止日前被行政机关通报限制在本区域内竞包；

（3）竞包截止日前有与工程建设相关不良行为记录正在被公示；

（4）竞包截止日前一年内受到有与工程建设相关的行政机关罚款及以上的行政处罚；

### 1.5 费用承担

1.5.1竞包人准备和参加竞包活动发生的费用自理。

1.5.2本项目发包代理服务费5000元(伍仟元整)，由承包人全额支付，在领取成交通知书前一次性结清。

### 1.6 保密

参与发包竞包活动的各方应对发包文件和竞包文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

发包竞包文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 竞包人须知前附表规定组织踏勘现场的，发包人按竞包人须知前附表规定的时间、地点组织竞包人踏勘项目现场。

1.9.2 竞包人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除发包人的原因外，竞包人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 发包人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供竞包人在编制竞包文件时参考，发包人不对竞包人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 竞包预备会（本项目不作要求）

1.10.1 竞包人须知前附表规定召开竞包预备会的，发包人按竞包人须知前附表规定的时间和地点召开竞包预备会，澄清竞包人提出的问题。

1.10.2 竞包人应在竞包人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达发包人，以便发包人在会议期间澄清。

1.10.3 竞包预备会后，发包人在竞包人须知前附表规定的时间内，将对竞包人所提问题的澄清，以以发包文件补充文件的形式在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式通知所有潜在竞包人。该澄清内容为发包文件的组成部分。

### 1.11 偏离

竞包人须知前附表允许竞包文件偏离发包文件某些要求的，偏离应当符合发包文件规定的偏离范围和幅度。

1.12 转包和分包

本发包工程项目严禁转包和违法分包，部分专业工程需分包的，分包内容与分包单位必须符合国家有关规定，并取得发包人同意。

## 2. 发包文件

### 2.1 发包文件的组成

2.1.1 本发包文件包括：

（1）发包公告；

（2）竞包人须知；

（3）评审办法；

（4）合同主要条款；

（5）发包需求

（6）竞包文件格式；

（7）竞包人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对发包文件所作的澄清、修改，构成发包文件的组成部分。

### 2.2 发包文件的澄清

2.2.1 竞包人应仔细阅读和检查发包文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向发包人提出，以便补齐。如有疑问，应在竞包人须知前附表2.2.1规定的时间前在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行提疑，要求发包人对发包文件予以澄清，超过截止日期的提疑不予受理。

2.2.2 发包人根据需要主动对发包文件进行必要的澄清，或是根据竞包人的对发包文件提交的疑问，发包人都将作出统一解答或予以澄清，并以发包文件补充文件的形式在竞包人须知前附表2.2.3规定的方式发布。如果澄清内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。

2.2.3 提疑、答疑澄清信息将统一按竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。

2.2.4本项目（仅指电子发竞包）若发布了澄清文件（指发包文件补疑内容），竞包人必须选择澄清文件进行竞包文件制作，否则其竞包文件将无法上传。

### 2.3 发包文件的修改

2.3.1发包人可对发包文件进行必要的澄清或修改，发包文件的修改内容作为发包文件的组成部分，具有约束作用。当发包文件、发包文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。如果修改发包文件的时间距竞包截止时间不足5天，并且修改内容影响竞包文件编制的，将相应延长竞包截止时间。

2.3.2 发包文件的修改将按竞包人须知前附表2.2.3规定的方式进行发布。

## 3. 竞包文件

### 3.1 竞包文件的组成（如无格式，格式自拟）

竞包文件由①资格文件、②技术部分、③商务部分三部分组成。

3.1.1资格文件主要包括以下内容：

（1）企业基本资料

①企业营业执照;②基本帐户证明（开户许可证或银行基本存款帐户信息）

（2）竞包声明书；

（3）企业法定代表人身份证明书；

（4）授权委托书；

（5）竞包代表授权代理人社保证明（社保机构出具的由本单位或分公司为其缴纳的近3个月中任何1个月的社保证明）；

（6）竞包人信用信息情况表；

（7）竞包承诺保证函；

（8）电热食品加工全国工业产品生产许可证；

（9）湖州市政府投资建设项目竞包人廉洁守信承诺书。

注：以上资料由竞包以扫描件形式上传至系统设置的模块中，竞包人必须确保提供的扫面件清晰，届时若无法辨认的，由此造成的后果由竞包人自行承担。竞包单位必须确保竞包时所提供的所有资料真实有效，一旦发现有弄虚作假等违法行为按相关法律法规处理。

3.1.2技术部分主要包括下列内容：：

（1）施工组织方案；

（2）样品；

（3）售后服务承诺；

（4）产品安全；

（5）技术人员；

（6）燃气灶具综合性价比情况；

（7）油烟净化设备综合性价比情况；

（8）业绩；

（9）竞包人需要说明的其他文件和说明；

| 样品1 | D3 双层工作台 规格：1800×800×800 |
| --- | --- |
| 样品2 | J1 冷热水龙头 |

样品需在竞包截止时间前递交至湖州南太湖新区政务服务中心,联系人：小郑，联系电话：17681697108，递交方式由竞包人自行运送（不得邮寄），超过规定时间不予接受。竞包单位所提供的样品不得体现与竞包人或竞包品牌有关的标识，由现场工作人员统一分类编号,样品未按此要求提供的发包人有权拒绝接收其竞包文件。

注：以上资料由竞包人以扫描件形式上传至系统设置的模块中，或在系统设置的模块中进行编辑。竞包人必须确保提供的内容清晰，届时若无法辨认的，由此造成的后果由竞包人自行承担。竞包单位必须确保竞包时所提供的所有资料真实有效，一旦发现有弄虚作假等违法行为按相关法律法规处理。

3.1.3商务部分主要包括下列内容：

（1）竞包函；

（2）竞包报价明细表；

（3）竞包一览表；

（4）竞包报价需要的其他资料（发包人要求提供的或竞包人认为需要提供的其它商务资料）

### 3.2 竞包报价

3.2.1本项目的竞包报价采用综合单价报价的方式。由发包人负责编制设备清单，各竞包人根据发包人提供的设备清单内容进行综合单价报价。清单中所列的工程量是发包人的暂估数量，仅作为竞包的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以发包人认可并签收的实际设备量为依据，按竞包人竞包报价中的综合单价和发包文件规定的计算方式进行结算与支付。

3.2.2设备清单报价中的综合单价是指完成一个规定计量单位的材料供货项所需的成本、利润、税金（增值税）、货物运输装卸、安装调试、检验检测以及国家政策性规定的费用等一切费用之和。综合单价为固定价，在服务期内不予调整。

3.2.3竞包人的竞包报价，应是完成本须知第1.3条和合同条款上所列发包项目范围及合同期限、供货期限的全部，由竞包人根据自身实力并结合项目实际情况自主报价。

3.2.4除非发包人对发包文件予以修改，竞包人应按发包人提供的设备清单中列出的材料项目和工程量填报综合单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。竞包人未填单价或合价的项目，在实施后，发包人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。发包人不接受备选方案和一次性降价，所有降价均应体现在综合单价中。

3.2.5设备清单作为竞包人竞包报价的共同依据，竞包人对设备清单中所列的名称、计量单位、设备数量均不能更改，否则视为不响应发包文件，作无效竞包处理。

3.2.6竞包文件中的单价、合价、总报价全部采用人民币表示。

3.2.7竞包函中的竞包报价与竞包报价明细表中的竞包总价不一致的，作无效竞包处理。

3.2.8竞包函中的竞包报价与竞包记录表中的竞包总价不一致的，作无效竞包处理。

3.2.9竞包报价明细表中的竞包报价与竞包记录表中的竞包总价不一致的，作无效竞包处理。

3.2.10竞包一览表中的竞包报价与竞包记录表中的竞包总价不一致的，作无效竞包处理

3.2.11本次发包项目发包人设有最高竞包限价，竞包人的竞包报价不得超过最高竞包限价，最高竞包限价或其计算方法在竞包人须知前附表3.2.8中载明。

3.2.12发包人拒绝接受竞包报价高于最高竞包限价的竞包人成为承包候选人。

### 3.3 竞包有效期

3.3.1 除竞包人须知前附表另有规定外，竞包有效期为   60    天。

3.3.2在竞包有效期内，竞包人撤销或修改其竞包文件的，应承担发包文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长竞包有效期的，发包人以发包文件补充文件的形式在湖州市限额以下交易信息网发布通知所有竞包人延长竞包有效期。竞包人同意延长的，应相应延长其竞包保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞包文件；竞包人拒绝延长的，其竞包失效，但竞包人有权收回其竞包保证金。

### 3.4 竞包保证金

3.4.1竞包人应按竞包人须知前附表3.4.1规定无需交纳竞包保证金；

①采用承诺保证函。

②竞包人承诺承包后如不签订和履行合同，自愿接受暂停3个月在湖州南太湖新区范围内进行公共资源交易的处理，并由有关监管部门依法纳入征信管理。

### 3.5竞包文件的编制

3.5.1 CA加密电子竞包文件应按3.1竞包文件的组成和第六章“竞包文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞包文件的组成部分。

3.5.2 CA加密电子竞包文件应当对发包文件有关供货期、竞包有效期、质量要求、技术标准和要求、发包范围等实质性内容作出响应。

3.5.3 CA加密电子竞包文件应由竞包单位进行电子签章盖章确认。

3.5.4电子竞包流程如下：

湖州市限额以下交易信息网→交易主体登录→下载发包文件（如果有答疑澄清文件，需要下载答疑澄清文件进行制作）→使用电子投标文件制作工具制作竞包文件→将制作好的竞包报价导入竞包文件→系统完善投标信息→上传竞包文件→点击“模拟解密”按钮→提示解密成功

## 4. 竞包

### 4.1 竞包文件的递交

4.1.1竞包文件（CA加密后的电子竞包文件）：竞包人应在竞包截止时间前登陆湖州市限额发包交易信息网-交易主体登录-电子招投标交易平台上的投标文件递交模块上传CA加密后的电子竞包文件；

4.1.2到竞包截止时间止，发包人收到的竞包文件（成功解密）少于2个的，发包人将依法重新组织竞包。

### 4.2竞包文件的修改与撤回

4.2.1 在竞包人须知前附表2.2.2项规定的竞包截止时间前，竞包人可以修改或撤回已递交的竞包文件。

4.2.2 竞包人撤回竞包文件的，应向发包人提交书面撤回通知，发包人按本章第3.4条相关规定退还已收取的竞包保证金。

## 5. 竞包（采用远程不见面方式）

### 5.1 竞包时间和地点

5.1.1发包人在竞包人须知前附表第2.2.2项规定的竞包截止时间（竞包时间）和竞包人须知前附表第5.1项规定的地点公开竞包，所有竞包人应在竞包截止时间前登陆网上开标大厅参加竞包会议，具体要求见竞包人须知前附表第5.1项规定。

### 5.2 竞包程序

主持人按下列程序进行竞包：

主持人按下列程序进行竞包：

竞包文件解密顺序：上传竞包文件的先后顺序：

1、竞包截止前30分钟，由代理机构登录网上限额不见面开标大厅系统，做好网上不见面竞包准备；

2、各竞包人应于竞包截止时间前使用加密锁自行登陆限额不见面开标大厅并完成在线签到，否则视为在线不到场，竞包文件开启解密时将被拒绝解密；竞包人的在线签到人员必须是竞包人的法定代表人或授权代理人，如签到人员与投标人的法定代表人或授权代理人不一致的，其竞包将按无效竞包处理。

3、竞包截止时间，由代理机构公布竞包人情况、解密要求、在线公布现场监督、见证人员；

4、发包人在竞包现场抽取发包文件中规定的最佳报价确定方式；

5、竞包人需在系统开启竞包文件解密时间后30分钟内对竞包文件进行网上在线解密，未在规定时间内完成的，其竞包将被拒绝；

6、发包人现场解密、竞包文件导入等全程操作；

7、对网上发竞包过程有异议的，竞包人应当直接在线提疑，同时由发包人在线进行回复；

8、宣布竞包会议结束。

注：交易中心见证人员、现场监督人员做好相关工作并签字。

### 5.3 竞包异议

竞包人对竞包有异议的，应当在限额不见面开标大厅当场提出，发包人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评审

### 6.1 评审委员会

6.1.1、评审由发包人依法组建的评审委员会负责。评审委员会成员人数见竞包人须知前附表。

6.1.2 评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）竞包人或竞包人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与竞包人有经济利益关系，可能影响对竞包公正评审的；

（4）曾因在发包、评审以及其他与发包竞包有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与竞包人有其他利害关系的。

6.1.3、参加评审的人员应该严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受发包管理机构和有关部门的监督；

6.1.4、根据发包文件精神，参加评审的有关工作人员应对整个评审、决标过程保密，不得泄露；

6.1.5、通讯工具管理：在评审期间，每个评委的手机统一存放；

6.1.6、在评审期间，任何人不允许把竞包文件及其汇总材料带出评审指定地点，材料应有专人保管和发放，评委完成评审时应如数、及时归还；

6.1.7、竞包人对发包人和评委施加影响的任何行为，都将被取消承包资格。

### 6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评审

评审委员会按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对竞包文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

## 合同授予

7.1定标方式

7.1.1除竞包人须知前附表规定评审委员会直接确定承包人外，发包人依据评审委员会推荐的承包候选人确定承包人，评审委员会推荐承包候选人的人数见竞包人须知前附表。评审委员会按照得分由高到低的顺序推荐承包候选人。综合评分相等时，以竞包报价低的优先；竞包报价也相等的，由发包人或其授权的评审委员会自行确定。

7.1.2 评审委员会完成评审后，应当向发包人提交书面评审报告。

7.1.3发包人在定标前须对拟承包单位行贿犯罪记录进行查询。

查询网址：中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）。

### 7.2 评审结果公示

7.2.1发包人在竞包人须知前附表规定的媒介公示评审结果。

7.2.2发包人自收到评审报告之日起3日内公示所有承包候选人，公示期限不得少于3日。

竞包人或者其他利害关系人对依法必须进行发包的项目的评审结果有异议的，应当在评审结果公示期间提出。发包人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停发包竞包活动。

### 7.3 成交通知

7.3.1评审结果公示结束后，发包人应当确定排名第一的承包候选人为承包人。排名第一的承包候选人放弃承包、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响承包结果的违法行为等情形，不符合承包条件的，发包人可以按照评审委员会提出的排名第二的承包候选人为承包人，排名第二的承包候选人因同样原因的，可以确定排名第三的承包候选人为承包人，发包人也可以重新发包。

7.3.2在本章第3.3款规定的竞包有效期内，发包人以书面形式向成交人发出成交通知书，同时将成交结果公告发布在湖州市限额发包交易信息网（http://49.4.53.110/HZfront/）—工程建设-承包结果公示（网址：http://49.4.53.110/HZfront/jcjs/）的方式通知未承包的竞包人。

### 7.4 履约保证金

7.4.1在签订合同前，承包人应按竞包人须知前附表规定的担保形式和发包文件第四章“合同主要条款”规定的或者事先经过发包人书面认可的履约担保格式向发包人提交履约担保。除竞包人须知前附表另有规定外，履约担保金额为承包合同金额的5%。

7.4.2成交人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，按其《竞包承诺保证函》暂停3个月在湖州南太湖新区范围内进行公共资源交易的处理，并由有关监管部门依法纳入征信管理。

### 7.5 签订合同

7.5.1发包人和承包人应当自承包通知书发出之日起30天内，根据发包文件和承包人的竞包文件订立书面合同。承包人无正当理由拒签合同的，发包人取消其承包资格，按其《竞包承诺保证函》暂停3个月在湖州南太湖新区范围内进行公共资源交易的处理，并由有关监管部门依法纳入征信管理。

7.5.2发出成交通知书后，发包人无正当理由拒签合同的，给成交人造成损失的，应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对发包人的纪律要求

发包人不得泄漏发包竞包活动中应当保密的情况和资料，不得与竞包人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对竞包人的纪律要求

竞包人不得相互串通竞包或者与发包人串通竞包，不得向发包人或者评审委员会成员行贿谋取承包，不得以他人名义竞包或者以其他方式弄虚作假骗取承包；竞包人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

### 8.3 对评审委员会成员的纪律要求

评审委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞包文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对竞包文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

### 8.5 投诉

竞包人和其他利害关系人认为本次发包活动违反法律、法规和规章规定的，有权按规定程序向发包人的纪检或分管发竞包监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见竞包人须知前附表。

## 10．其他（发包人要求）

1、在工地的建设过程中，承包人有责任与监理单位、土建单位及其它供应商保持联系和合作。并应遵守有关部门的管理，并遵照相关的规定。

2、承包人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。并提交相关文件图纸资料等。

3、承包人有责任防止所有设备在未经正式认可便使用，而应根据发包方需要，得到认可后再投入运行。

4、承包人应参加监理单位或发包方要求参加的现场会议，并接受监理单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

5、竞包人需对每台设备填写设备主要部件的产地、规格说明表。

6、为进一步加强开发区建设工程领域的廉政建设，建立高效、廉洁的工程建设管理运行机制和监督制约机制，有效预防腐败问题发生，确保工程安全、资金安全、干部安全，本工程需签订《廉政合同》（详见附件）。

7、本清单中所有设备设施采购进场前须经园方验收认可，由此发生的退换货及返工的费用，由中标人中行承担，结算时中标单价不变。

8、总包配合费，按中标价的2%考虑到投标报价中，由中标单位进场后支付给总包单位。

9、其他事项请参照发包答疑。

# 第三章 评审办法

## 评审办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格文件审查 | 形式评审标准 | 竞包人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 竞包人条件 | 符合条二章竞包人须知1.4.1~1.4.4及发包公告要求等 |
|  |  | 签字盖章 | 符合 “竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章） |
|  |  | 竞包文件编制 | 按发包文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清； |
|  |  | 竞包书唯一 | 未出现“递交两份或两份以上内容不同的竞包书，未声明哪一份有效的”情形 |
|  |  | 其他 | 不同竞包人未使用同一台电脑制作竞包文件； 竞包文件未附有发包人不能接受的条件。 |
|  | 资格评审标准 | 资格文件组成 | 符合第二章竞包人须知3.1.1条资格文件主要内容及符合法律法规规定的实质性条款。 |
|  |  | 信用信息查询 | 评审时对“竞包人信用情况表”的真实性进行查询，查询以“湖州市公共资源交易信用信息查询平台”为主，不限于其他渠道经查证属实的信用信息。 |
| 技术文件审查 | 形式评审标准 | 竞包人名称 | 与资格文件一致 |
|  |  | 签字盖章 | 符合 “竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章） |
|  |  | 竞包文件编制 | 按发包文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清 |
|  |  | 竞包文件响应 | 符合发包文件中实质性的要求 |
|  |  | 其他 | 符合第三章评审办法要求 |
|  | 技术评审 | 详见技术标计分标准2.2.2 |
| 商务文件审查 | 形式评审标准 | 竞包人名称 | 与资格文件一致 |
|  |  | 签字盖章 | 符合 “竞包文件格式”的要求签字、盖章（含电子签章） |
|  |  | 竞包文件编制 | 按发包文件要求编制，无字迹或扫描件模糊、辨认不清 |
|  |  | 报价唯一 | 竞包人对发包人提供的设备清单中所列的名称、计量单位、设备数量、未进行更改。 |
|  |  | 其他 | 竞包文件未附有发包人不能接受的条件。 |
|  | 商务评审 | 竞包内容 | 符合第二章“竞包人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 竞包报价 | 1、报价不得高于最高竞包限价；2商务竞包报价应加盖企业公章、法定代表人或其竞包授权代理人电子签章。 |
|  |  | 供货期 | 符合第二章“竞包人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“竞包人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 竞包有效期 | 符合第二章“竞包人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 设备清单 | 符合第五章“设备清单”给出的范围及数量 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第五章“设备清单”规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“竞包人须知”第3.1.3项 符合第三章“评审办法”第2.2项 符合第五章“设备清单” |
| 评审分值计算 |  | 条款内容 | 编列内容 |
|  | 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 商务部分： 100 分 技术标： 100 分 |
|  |  | 权重 | 商务标： 40 %，技术标：60% |
|  | 2.2.2 | 技术标评定 | 按第三章2.2.2条规定评定 |
|  | 2.2.3 | 商务标评定 | 按第三章2.2.3条规定评定 |
|  |  | 最终得分 | 最终得分=商务得分×商务权重（40%）+技术得分×技术权重（60%） |
| 竞串包形为 | 3.4 | 串通竞包的判定 | 按第三章3.4规定 |

## 1. 评审方法

本次评审采用综合评估法。评审委员会对满足发包文件实质性要求的竞包文件，按照本章第2.2款规定的评审标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据发包人授权直接确定承包人，但竞包报价低于其成本的除外。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 技术评审标准：见评审办法前附表。

2.1.4商务评审标准：见评审办法前附表。

### 2.2 最终得分与评分标准

2.2.1 竞包人最终得分

竞包人的最终得分=技术得分×技术权重（60%）+商务得分×商务权重（40%）。各部分权重按评审办法前附表执行；

2.2.2技术标总分100分（权重占60%）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工组织方案 | （1）保证工期的方案和措施（6分）：方案不严密扣2分，措施不得力扣2分。 （2）保证质量的技术方案和措施（6分）：方案不严密扣2分，措施不得力扣2分。 （3）确保供应货物质量的设施及措施（6分）：有严密的质量监控措施和先进的质量检测设施的得4分，其余的根据质量控制措施和质量检测设施全面性、严密性得1－2分。 （4）保证项目实施的技术力量和人力资源安排（4分）：技术力量和人力资源安排充足得4分，技术力量欠缺扣1－2分，人力资源安排不足扣1－2分。 （5）安装、调试、验收的方案和措施（4分）：方案和措施科学有效的，得4分；方案措施存在明显缺陷的，每项扣1-2分，扣完该项得分为止；无方案无措施的不得分。 （6）技术方案的科学性、合理性（4分）：对整体方案的评价。方案不合理、不严密处每项扣1-2分，扣完该项得分为止。 | 0-30分 |
| 2 | 样品 | 专家根据样品的材质，做工、外形、功能性实际打分，最高得10分，如投标人未提供样品将作无效标处理。 | 0-10分 |
| 3 | 售后服务承诺 | （1）质保期要求24个月，每增加12个月加2分，最高加4分（质保期低于24个月作无效竞包处理） （2）响应时间（4小时），承诺接到发包人报修通知（电话、电传等）响应时间每减少一小时得2分，最高加4分（响应时间高于4个小时作无效竞包处理） （3）售后服务方案全面周到且优惠幅度大，得3分，售后服务方案不够全面周到且优惠幅度小，得1分，除发包文件规定内容外无其他售后服务承诺的，该项不得分。 （4）竞包人具有安装/维修服务网点在湖州市内得6分；安装/维修服务网点在湖州市外的得4分 | 0-17分 |
| 4 | 产品安全 | 1、供应商具有中国质量认证中心认证的《食品接触产品安全认证证书》，（CQC）不锈钢台柜系列的得1分，（CQC）不锈钢洗刷盆台系列的得1分，每提供一个产品大类的得1分，最高得2分，未提供不得分。 2、供应商具有食品接触产品卫生认证证书的得1分，每提供一个产品大类的得1分，最高得2分，未提供不得分。 3、供应商所投产品具有产品责任保险单的，每提供1个系列得1分，最高3分。 | 0-7分 |
| 5 | 技术人员 | （1）.投标人企业具有焊接与热切割证，每提供一个得1分，最多得4分，须提供近三个月社保及证书。 （2）.投标人企业具有燃气工程师证或机电工程师证，每提供一个得1，最多得3分，须提供近三个月社保及证书。 | 0-7分 |
| 6 | 燃气灶具综合性价比情况 | 1、投标燃气灶具运行（燃烧）噪音的检测情况 根据投标燃气大锅灶的省级或省级以上检测报告：运行（燃烧）噪音一级的得3分，二级的得2分，三级的得1分（3分）； 2、投标燃气灶具燃烧后 CO排放量的检测情况 根据投标燃气灶具省级或省级以上检测报告里的燃烧工况中干烟气中 CO(α=1)含量：燃气大锅灶的检测结果符合技术要 求 的 得0.5分 （ 技 术 要 求 ≦0.10%）；检测结果低于技术要求3倍以上的得 2分（即检测结果≦0.033%）；检测结果低于技术要求 5倍以上的得4分（即检测结果≦0.020%）（4分）； 3、投标燃气灶具能效额定热负荷检测情况 投标人所投商用燃气大锅灶具有省级质量监督检测中心出具的能效额定热负荷35KW，热负荷准确度≤+10%以内。配置熄火保护。热效率≥45%（能效三级）的得 1分；热效率≥55%（能效二级）的得2分；热效率≥65%（能效一级）的得 3分（3分）。 4、投标燃气灶具国内领先鉴定证书 a.投标人所投商用燃气大锅灶具有国内领先水平出具省级工业新产品鉴定 (验收)证书的得 4分。 | 0－14分 |
| 7 | 油烟净化设备综合性价比情况 | 1、油烟净化器（8分） a持有电源检测报告得2分； b持有CNAS，MA,iacMRA盖章的EMC电磁兼容报告（含静电放点干扰度，电快速瞬变脉冲群抗扰度，浪涌（冲击）抗扰度）得2分； c持有处理油烟95%以上检测报告得2分。 d持有数码显示屏检测报告得2分。 | 0－8分 |
| 8 | 业绩 | 投标人提供2016年至今公建类厨房设备采购项目业绩，单个合同大于本次招标控制价的每份得1分，最多得7分。（需提供中标公示网络截图、中标通知书、合同分） | 0-7分 |

竞包时需提供如下样品

| 样品1 | D3 双层工作台 规格：1800×800×800 |
| --- | --- |
| 样品2 | J1 冷热水龙头 |

注：竞包人在竞包文件中提供的相关证书、业绩合同等相关证明材料扫描件加盖公章，

上述量化评分，由评委根据竞包人的竞包文件予以评审，评审项目缺项时，该项得零分。

技术文件得分按照评审委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算，计算公式为：

技术得分=（评审委员会所有成员评分合计数）/（评审委员会组成人员数），结果保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。

2.2.3商务标评定---（权重占40%）

商务标总分100分，按以下标准评定。

（一）有效竞包的确定

在评定商务文件分值前，由评审委员会先对商务文件初步评审，存在以下情况之一的，否决其竞包：

1.1、竞包人的竞包报价书对发包人提供的设备清单中所列的项目名称、规格、计量单位、设备数量进行更改的；

1.2、竞包文件载明的发包项目完成期限超过发包文件规定的期限；

1.3、竞包单位的有效报价高于发包控制价的；

1.4竞包函中的竞包报价与竞包报价明细表中的竞包总价不一致的；

1.5竞包函中的竞包报价与竞包记录表中的竞包总价不一致的；

1.6竞包报价明细表中的竞包报价与竞包记录表中的竞包总价不一致的；

1.7竞包一览表中的竞包报价与竞包记录表中的竞包总价不一致的。

1.8竞包单位的有效报价高于发包控制价的，则该报价为无效竞包报价，其余为有效竞包报价。

凡有效竞包报价低于平均报价（平均报价的计算方法为所有有效竞包报价去掉最高和最低报价后的算术平均价，当有效竞包报价在3家及以下时，平均报价的计算方法为全部有效竞包报价的算术平均值）8％及以上，其竞包作无效处理。有效竞包报价中去除无效竞包报价后，剩余为有效竞包。

凡有效竞包低于平均报价5％—8％（含5%，不含8%）区间范围的，称为有效低价竞包，剩余的统称为有效合理竞包。

（二）竞包报价评定

按以上要求进行所有评审后，在有效竞包报价中去除无效竞包后，剩余为最终有效竞包。

2.1以发包人在报价前，当场在下列1、2、3、4四种竞包报价中随机抽取一种作为最佳报价：

1．有效竞包中的最低值和有效竞包中的次低值两者的平均值；

2．有效竞包的平均值和有效竞包中的最低值两者的平均值；

3．有效竞包的平均值；

4．有效竞包中去除最低值后的平均值（最低值如出现2个及以上相同的，则去除一个最低值后进行计算）。

2.2商务文件得分

各有效竞包报价与最佳报价进行比较，按以下公式求出百分比K值（保留小数点后一位，第二位四舍五入）：

K=（竞包报价—最佳报价）/最佳报价*100%

当K值等于零时，得满分100分；

当K值大于零时，K值每增0.1%，在总分上扣0.08分；

当K值小于零时，K值每减0.1%，在总分上扣0.06分。

注：各竞包人的价格得分按此方法计算后，结果保留2位小数，第3位四舍五入。

最佳报价由评标委员会进行计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的最佳报价在本次发包期间保持不变（计算错误，仅限于以下两种情况：a.纯算术性四则运算错误；b.未按约定的计算方法，多计或者少计竞包人报价的。由于评审差错，导致否决竞包错误，重新评审纠正等其他情况，不属于计算差错）。

## 3. 评审程序

### 3.1 初步评审

3.1.1评审委员会依据本章第2.1款规定的标准对竞包文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审委员会应当否决其竞包。

3.1.2 竞包人有以下情形之一的，评审委员会应当否决其竞包：

（1）第二章“竞包人须知”第1.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通竞包或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评审委员会要求澄清、说明、补正或确认的。

3.1.3竞包报价有算术错误的，评审委员会按以下原则对竞包报价进行修正，修正的价格经竞包人书面确认后具有约束力。竞包人不接受修正价格的，评审委员会应当否决其竞包。

- 竞包文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评审委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4规定的评审因素、分值及权重对商务标计算出得分；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

### 3.3 竞包文件的澄清、补正和否决

3.3.1在评审过程中，评审委员会可以书面形式要求竞包人对所提交竞包文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差（细微偏差是指竞包文件在实质上响应发包文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他竞包人造成不公平的结果且细微偏差不影响竞包文件的有效性。）进行补正。评审委员会不接受竞包人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变竞包文件的实质性内容。竞包人的书面澄清、说明和补正属于竞包文件的组成部分。

3.3.3 评审委员会对竞包人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求竞包人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审委员会的要求。

3.3.4因有效竞包不足二个使得竞包明显缺乏竞争的，评审委员会有权拒绝全部竞包。所有竞包被拒绝的，发包人应当依法重新组织竞包。

### 3.4串通竞包行为

3.4.1有下列情形之一的，属于竞包人相互串通竞包：

（一）竞包人之间协商竞包报价等竞包文件的实质性内容；

（二）竞包人之间约定承包人；

（三）竞包人之间约定部分竞包人放弃竞包或者承包；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的竞包人按照该组织要求协同竞包；

（五）竞包人之间为谋取承包或者排斥特定竞包人而采取的其他联合行动。

3.4.2　有下列情形之一的，视为竞包人相互串通竞包：

（一）不同竞包人的竞包文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同竞包人委托同一单位或者个人办理竞包事宜；

（三）不同竞包人的竞包文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同竞包人的竞包文件异常一致或者竞包报价呈规律性差异；

（五）不同竞包人的竞包文件相互混装；

（六）不同竞包人的竞包保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）不同竞包人的采用同一台电脑进行编制竞包文件（如采用同一MAC地址、硬盘号、主板号、CPU号、或同一造价工具加密器等等）。

3.4.3。有下列情形之一的，属于发包人与竞包人串通竞包：

（一）发包人在竞包前开启竞包文件并将有关信息泄露给其他竞包人;

（二）发包人直接或者间接向竞包人泄露标底、评审委员会成员等信息；

（三）发包人明示或者暗示竞包人压低或者抬高竞包报价；

（四）发包人授意竞包人撤换、修改竞包文件；

（五）发包人明示或者暗示竞包人为特定竞包人承包提供方便；

（六）发包人与竞包人为谋求特定竞包人承包而采取的其他串通行为。

# 第四章  合同主要条款

项目名称：

买方（甲方）：

卖方（乙方）：

甲、乙双方根据                          项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1、货物名称：

2、型号规格：

3、技术参数：

4、数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为人民币______________元（大写：                            ），该金额包括安装、调试、增值税等所有费用。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1、履约保证金的金额：      /      。

2、履约保证金的提交：在合同签订前缴纳完成，乙方可以现金、银行转账或银行履约保函或保险保单及保险保函/凭证形式向甲方提交履约担保。

注：1、采用银行履约保函的，保函开具银行需在湖州市区开设营业场所，必须是不可撤销保函，且无条件支付或见索支付，并由湖州市区网点出具；2、采用保险保单及保险保函/凭证的应符合《湖州市住房和城乡建设局等4部门关于开展建设工程综合保险试点工作的通知》湖建发【2018】211号、《湖州市建设工程综合保险项目共保体中标公示》等文件内容，由首席保险人出具。

3、履约保证金的退还：服务期内的所有服务项目完成后，甲方视履约情况无息返还履约保证金。

七、转包或分包

1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

1、质保期：        个月，以安装调试验收合格之日起计算。

2、质保金：合同总价的1.5%。

3、在质保期内，因货物的维修和保养所发生的一切费用均由乙方承担。

九、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：接到甲方供货通知后       日历天内完成货物的安装、调试及验收。

2. 供货及安装调试验收地点：                      。

十、货款支付

付款方式：本合同不支付预付款，按实结算，全部到货并安装调试验收合格后付至合同总价的98.5%，剩下的1.5%作为质保金，在质保期满后扣除已发生的费用后一次性付清（无息）。

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1、乙方应按甲方规定的货物性能、技术要求、质量标准等要求向甲方提供未经使用的全新产品。

2、若乙方提供的货物不符合合同约定，乙方应负责免费返工或更换，仍无法达到合同要求的，甲方有权退货处理，且不承担任何费用。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  24  小时内到达甲方现场。

4、本项目质保期为     个月，该期限内乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、调试和验收

1、货物运达后须由乙方自行查验，如开箱后确认货物错发、丢失或损坏等情况，乙方应自行承担责任。

2、乙方所制作的货物须满足国家、地方、行业及设计有关标准和要求，严格按国家、地方、行业相关制作的规定、规程控制，确保安装完毕的成品满足甲方和当地相关部门（如有）验收要求。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收，验收费用由乙方负责。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、如经甲方验收不合格，则乙方应立即退换货或予以整改直至符合技术规格要求和国家有关质量标准，并承担由此造成甲方的一切损失。

十四、货物包装、发运及运输

1、乙方应在发运前对货物进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单须一并附于货物内。

3、货物在验收合格前发生的一切风险均由乙方承担。

十五、违约责任

1、合同履行期间，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同，合同未尽事宜双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免除承担违约责任。

3、合同签订后，由于甲方自身原因而终止合同的，乙方未开展工作的，甲方不支付任何费用；已经开展工作的，按实际完成的工作量进行结算。

4、乙方应按合同约定的时间内完成工作内容，若乙方因自身原因未按期完成或因其不符合相关规范要求导致合同延期，每延误一天的，按合同价格的0.5%收取违约金。延误超过       日的，甲方有权单方解除合同，且不负任何责任；

5、因乙方所提交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，不能满足要求时，乙方负责无偿返工，直到满足要求为止。

6、质保期内乙方的货物出现质量问题的，乙方应及时进行维修或更换。乙方怠于履行上述义务的，甲方有权委托第三方进行维修或更换，产生的一切费用均由乙方承担，同时甲方有权上报主管部门。

7、乙方因自身原因而终止合同的，甲方不支付任何费用，且有权上报主管部门。

十六、争议解决

双方因履行本合同而发生的争议，应协商或调解解决。协商或调解不成的，确定按以下第 （1） 种方式处理：

（1）提交湖州仲裁委员会仲裁；

（2）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十七、合同生效及其它

1、合同执行中涉及招标资金和招标内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府招标监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

2、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3、本合同于______年___月___日签订。

4、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

5、本项目合同一式      份，甲、乙双方各执      份，均具有同等法律效力。

甲    方：（签章）                    乙    方：（签章）

法定代表人或委托代理人：（签章）      法定代表人或委托代理人：（签章）

地    址：                           地    址：

邮政编码：                           邮政编码：

电    话：                           电    话：

传    真：                           传    真：

电子邮箱：                           电子邮箱：

开户银行：                           开户银行：

账    号：                           账    号：

廉 政 合 同

工程项目名称：

工程建设地址：

建设单位：

施工单位：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条   甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目发包竞包、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装等方面的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条   甲方的责任

甲方负责人为该项目党风廉政建设第一责任人，对该项目工程质量和廉政建设负总责。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定外的材料、设备等。

- 乙方的责任

乙方负责人在职责范围内对该项目工程质量和廉政建设负责。乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策和规定，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行的宴请、健身、娱乐等活动。

- 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本廉政合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本廉政合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方工作人员有违反本廉政合同上述有关条款行为和其他有关法规的，作为其不良记录载入有关数据库，形成相关信用档案，在一定范围内予以公布，并成为其能否准入建设市场的基本依据。

（四）本廉政合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

（五）本廉政合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

（六）本廉政合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交监督单位一份，并送区建设工程项目廉政保障工作联席会议备案一份。

甲方单位： （盖章）           乙方单位： （盖章）

法人代表人：                  法人代表人

地址：                        地址：

电话：                        电话：

年   月   日              年   月   日

监督单位（盖章）

年   月   日

# 发包需求

设备清单：

| 序号 | 内 容 | 数量 | 单位 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 库房 |  |  |  |
| A1 | 低搁架 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢型管制作，30×30方管1.0mm。 规格：1200×500×350 | 2 | 个 |  |
| A2 | 加重平板车 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，1.0mm，弯曲单柄把手，配静音脚轮，其中两个万向。 规格：900×500×900 | 1 | 辆 |  |
| A3 | 四层平板架 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，平板1.0mm，配加强筋，脚管φ38×1.0mm（配有可调不锈钢子弹脚）。 规格：1200×500×1800 | 4 | 个 |  |
|  | 粗加工 |  |  |  |
| B1 | 四层货架 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，栅格复边折弯成条状，围管25×38×1.0mm，脚管φ38×1.0mm（配有可调不锈钢子弹脚）。 规格：1200×500×1800 | 2 | 个 |  |
| B2 | 粘捕式灭蝇灯 推荐品牌：凌峰 永鑫 汤玛斯 说明：用光线引诱虫蝇，诱使虫蝇靠近灭蝇灯灯管，使昆虫接触灭蝇灯附近的高压电栅栏，将其电死或粘住，达到杀灭虫蝇 | 2 | 台 |  |
| B3 | 电热开水器连底座 推荐品牌：碧涞 杰之美 沁园 型号：JN-A-2A90KF型 说明：热胆容量90升，过滤等级三桶三级，六面全体保温，定时开关机，微电脑控制技术， ◆ 聚能一，蒸气热能回收： 蒸汽经热能交换器冷却，被冷凝成水，其汽化 潜热能被自来水吸收，并加热进水。 ◆ 聚能二，全聚能氨脂保温： 全聚氨脂保温，连顶部上盖也发泡保温，用手摸 开水器外壳，不烫手！ ◆ 步进加热，即开即饮，连续供水： 自来水经蒸汽热能回收器预热后，再进入水箱底部，进水量达到低水位探针后，马上通电加热，即开即 饮，并分层煮开。 ◆ 定时开关机，微电脑控制： 可设定开机关机时间，第一次开机后，5分钟即有开水饮用。 ◆ 组合镍鉻丝发热管： 采用大直径组合镍鉻丝发热管，单位面积发热功率低，使用寿命提高2倍以上。 功率：9KW/380V 规格：660×560×1750 | 1 | 台 |  |
| B4 | 大单星盆台 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm磨砂脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 规格：1000×760×（800+100） | 4 | 个 |  |
|  | 洁具间 |  |  |  |
| C1 | 拖把沥干池 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面水1.2mm，斗1.0mm，脚φ38×1.0mm磨砂脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 规格： 1500×400×（500+1100） | 1 | 个 |  |
| C2 | 拖把池 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm磨砂脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 规格：600×600×500 | 1 | 个 |  |
|  | 切配/烹饪/蒸煮间 |  |  |  |
| D1 | 四门冰箱 推荐品牌：Captain Turbo air；松下 说明：采用恩布拉克优质高效压缩机，43℃环境温度可正常运转；微电脑控制器，对柜温、化霜、风机等有精细化控制，一体发泡技术坚固耐用，铜管翅片式换热器效率高、耐用性好；机组可抽拉方便维修及更换；强制蒸发化霜水、柜内无排水保证厨房洁净；噪音低；强制风循环制冷高效节能；自闭门结构，降低热损耗操作方便。 冷藏温度：-6℃(12℃ 冷冻温度：-18℃(-10℃ 规格：1220×750×1960 | 2 | 台 |  |
| D2 | 大单星盆台 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm磨砂脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 规格：1000×760×（800+100） | 1 | 个 |  |
| D3 | 双层工作台 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板1.0mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm磨砂脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 规格：1800×800×800 | 3 | 张 |  |
| D4 | 粘捕式灭蝇灯 推荐品牌：凌峰 永鑫 汤玛斯 说明：用光线引诱虫蝇，诱使虫蝇靠近灭蝇灯灯管，使昆虫接触灭蝇灯附近的高压电栅栏，将其电死或粘住，达到杀灭虫蝇 | 1 | 台 |  |
| D5 | 双向移门调理台 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板、底板1.0mm，侧板、背板0.8mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，双向四移门。 规格：1800×800×800 | 3 | 张 |  |
| D6 | 调料平台 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm， 脚φ38×1.0mm磨砂脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm，横通φ32×0.8mm。 规格：500×1200×(800+450) | 2 | 个 |  |
| D7 | 广式双炒双温 φ350 推荐品牌：博立 裕富宝 中欣 电量：2*42W/1PH/220V； 说明： ▲1、优质SUSSUS304-2B-2B不锈钢板制造，面板、前脸板厚δ＝1.2,台面一次压制成型； ▲2、外旁板、后立板SUS201板厚δ＝1.0,龙骨架国标不锈钢方管25*38厚1.2，衬板电解镀锌钢板厚δ＝1.2mm,灶身双层热轧钢板，隔热层厚40,炉膛50厚耐高温材料； ▲3、炉膛选用不锈钢合金材料，一次成型，厚度2.0内配稀土贵金属聚能网； ▲4、配全预混式节能炉头，43V42W直流风机。 炉灶噪音在65分贝以下，热效率45%以上； ▲5、燃气泄漏报警自动关闭； ▲6、火力为5档，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； 尺寸：2000×1200×(800+450) | 2 | 台 |  |
| D8 | 四头煲仔炉 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作， 1.2mm，配6寸文华炉头及方钢炉栅，带长明 火装置，配不锈钢可调脚。 规格：700×760×（800+450） | 1 | 台 |  |
| D9 | 三门蒸柜 推荐品牌：博立 裕富宝 中欣 电量：42W/1PH/220V； 说明： ▲1、优质SUS304-2B不锈钢板制造，内胆板厚δ＝1.2； ▲2、外旁板、门及后立板板厚δ＝1.0； ▲3、全新内燃式环保高效火排及全不锈钢水胆结构，防干烧功能； ▲4、设置常明火种，即时熄火保护设计；双联电磁阀分步控制，自动脉冲电子点火，两组燃气开关，无极调速变频，火力大小数字可视化显示器，故障代码显示； ▲5、燃烧噪音低于65分贝，热效率90%以上； ▲6、水胆加玻璃纤维保温材料，防止热量散失；抽拉式层架设计，有锁轨道防止层架滑落；含水垢磁化管;额定压力:2000Pa，入气口:DN20，入水口:DN15，排水口:DN40燃气泄；漏报警自动关闭； 规格：900×950×1850 | 1 | 台 |  |
| D10 | 双门电热蒸饭车 推荐品牌：博立 德海 中欣 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，整机柜体材板厚0.8mm，插槽δ=1.2mm，水箱自动进水，自动泄压，配优质耐高温材料及进口密封条，二十四盘。 功率：2×12KW/380V 产量：100KG 规格：1050×745×1420 | 1 | 台 |  |
| D11 | 蒸饭盘 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，板厚0.8mm，一次拉伸成型。 尺寸：600×400×48 | 24 | 个 |  |
| D12 | 脱排油烟罩 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作， 1.0mm，配双层过滤排,防爆灯，积油杯。 规格：(8230+3250)×1300×500 (风机及排烟管另计) | 15 | ㎡ |  |
| D13 | 烟罩封板 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B不锈钢板制造；板厚1.2mm. 面积：（11500+1300）×1000 | 12.8 | ㎡ |  |
| D14 | 灶后封板 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B不锈钢板制造；板厚1.0m. 面积：8000×800 | 6.4 | ㎡ |  |
| D15 | 灭火系统 推荐品牌： 顺康 环峰 厨安 说明： 装置具备自动和手动两种操作模式，并能给出报警信号； 2、装置需在启动灭火的同时启动机械阀或电磁阀切断燃气， 并提供信号给消控中心； 3、装置需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后自 控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水； 4、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 5、性能参数： a工作温度：4-55℃。 b最高工作压力：13Mpa。 c单个喷嘴最大喷洒速率：0.22L/s。 d灭火剂保持期：8年。 e药剂喷洒时间：11秒。 f灭火时间：3-5秒。 6、安装规范： a水压≥0.25Mpa； b下喷喷嘴需采取连续布置、间距600-650mm、角度正对 所保护区域的中心位置。 c安装高度1100-1200mm、对灶台危险区域实现无死角的全覆盖保护。 d每个烟道口都需布置上喷喷嘴。烟罩内布置水平安装的侧喷喷嘴。 e感温探测器动作温度183±5℃，相邻两个感温探测器安装距离不能超过1000mm。 f每一组装置所保护的区域要安装燃气切断阀，在灭火的时候能迅速切断燃气。 | 1 | 套 |  |
|  | 打包间 |  |  |  |
| E1 | 紫外线消毒灯连架 推荐品牌：巨光 永鑫 汤玛斯 说明：杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆 菌冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等。 | 1 | 个 |  |
| E2 | 单向移门调理台 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板、底板1.0mm，侧板、背板0.8mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，单向双移门。 规格：1800×800×800 | 1 | 张 |  |
| E3 | 单向移门调理台 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板、底板1.0mm，侧板、背板0.8mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，单向双移门。 规格：1500×800×800 | 1 | 张 |  |
| E4 | 微波炉 推荐品牌：格兰士 美的 海尔 | 1 | 台 |  |
| E5 | 单星盆台 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm磨砂脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 规格：600×760×（800+100） | 1 | 个 |  |
| E6 | 定制双层工作台 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板1.0mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm磨砂脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 规格：1200×800×800 | 1 | 张 |  |
| E7 | 四层平板架 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，平板1.0mm，配加强筋，脚管φ38×1.0mm（配有可调不锈钢子弹脚）。 规格：1200×500×1800 | 1 | 个 |  |
|  | 备餐间/二次更衣 |  |  |  |
| F1 | 双层工作台 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板1.0mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm磨砂脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 规格：1680×700×800 | 1 | 张 |  |
| F2 | 暖饭(汤)桶车 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，面板1.0mm，配2KW/220V电热管及万向尼龙轮。 规格：600×600 | 2 | 台 |  |
| F3 | 五斗保温售菜台连蒸菜台 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，面板1.2mm，脚φ38×1.0mm磨砂脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm，横通φ25×0.8mm，配4KW/220V电热管及可调温控器。 规格：1800×900×800 | 2 | 张 |  |
| F4 | 定制蒸菜台 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，面板1.2mm，脚φ38×1.0mm磨砂脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm，横通φ25×0.8mm，配4KW/220V电热管及可调温控器。。 规格：1200×900×800 | 1 | 张 |  |
| F5 | 双层工作台 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板1.0mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm磨砂脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 规格：1190×900×800 | 1 | 张 |  |
| F6 | 单向移门调理台 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板、底板1.0mm，侧板、背板0.8mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，单向双移门。 规格：1500×600×800 | 2 | 张 |  |
| F7 | 单向移门调理台 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板、底板1.0mm，侧板、背板0.8mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板,重力脚φ50×150×1.0mm，单向双移门。 规格：1800×600×800 | 1 | 张 |  |
| F8 | 双层工作台 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板1.0mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm磨砂脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 规格：1000×700×800 | 1 | 张 |  |
| F9 | 单星盆台 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm磨砂脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 规格：600×700×（800+100） | 1 | 个 |  |
| F10 | 留样冰箱 推荐品牌：Captain Turbo air；松下 说明:使用进口压缩机；全铜管冷凝器、蒸发器；电子控制器、电子显示器，柜内温度控制更加准确；箱体与机组挡板采用一体式发泡工艺，整体平整、耐用；冰箱配备了门体自动关闭结构，方便客户操作；置于箱体内部的高效防露加热丝，能有效防止门框结露、滴水；内箱底板采用圆弧内角，方便清理，卫生无死角；内箱、外箱为优质不锈钢。外箱顶、底、后板为表面钝化无锌花优质镀锌板；制冷产品工业生产许可证 冷藏温度：-6℃(12℃ 规格：610×750×1960 | 1 | 台 |  |
| F11 | 紫外线消毒灯连架 推荐品牌：巨光 永鑫 汤玛斯 说明：杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆 菌冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等。 | 2 | 个 |  |
| F12 | 双层工作台 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板1.0mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm磨砂脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 规格：1500×600×800 | 1 | 张 |  |
| F13 | 洗手星盆 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，带围板及后档板，配优质落水器及拦渣片。 规格：430×360×180 | 1 | 个 |  |
| F14 | 感应水龙头 推荐品牌：埃美柯 TOTO 君畅 说明：单孔感应龙头，台式安装铸造水嘴，控制盒防水，交直流电两用，感应距离10cm以内。 | 1 | 个 |  |
| F15 | 干手器 推荐品牌：艾克 莫顿；松下 功率：1.4KW/220V 感应距离：11-13cm 出风温度：20-40℃ 规格：470×250×165 | 1 | 台 |  |
| F16 | 紫外线消毒灯连架 推荐品牌：巨光 永鑫 汤玛斯 说明：杀灭包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆 菌冠状病毒、真菌、立克次体和衣原体等。 | 1 | 个 |  |
|  | 洗消间 |  |  |  |
| G1 | 长龙洗碗机 推荐品牌：福莱克斯 超胜 威顺 板材采用标1.2mm厚不锈钢板，主骨架均为国标1.5不锈钢管，底座钢板为6mm，进出口传动轴均为45直径304#不锈钢材质；履带为2018年最新款尼龙材质，耐酸碱，抗拉伸，使用寿命可达10年；水泵为粤华牌（国标15米扬程）不锈钢食品泵，电器采用进口施耐德电器,筛网为激光冲孔，K系列变速箱。轴承采用进口不锈钢轴承。 功能特点：餐具由传送装置上棘爪步进移动前进，由上.下洗涤臂,喷淋臂,同时冲洗更干净,更彻底.完美的洗涤效果.简易的操作.精巧.但洗涤量大.节省能源的特色,程序化控制,全自动操控,傻瓜式设计,操作简易,连续洗涤能力更高,双层臂式结构,保温更好,节约能源 ,缓存水箱设计,使升温更加迅速,保证连续洗涤.不同操作方向. 规格：2900*900*1600mm 功率：380/46kw | 1 | 台 |  |
| G2 | 定制泔水台车 产地/品牌：厂制品； 说明：采用304优质发纹不锈钢板制作，台面δ=1.2mm；脚杯Φ50*100*0.8mm；不锈钢调节脚；台面开孔Φ380mm，配垃圾桶。 规格：700×760×(800+100) | 2 | 台 |  |
| G3 | 冲地龙头 推荐品牌：T&S 君畅 帝霸 型号：5HR-232-12-A 说明：10.7M EPDM软管，敞开式卷盘，带水枪 | 1 | 个 |  |
| G4 | 大单星盆台 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，水斗1.0mm，脚φ38×1.0mm磨砂脚管（配有可调不锈钢子弹脚），横通φ32×0.8mm，带后档板。 规格：1000×760×（800+100） | 2 | 个 |  |
| G5 | 双层工作台 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，层板1.0mm，加强筋选用1.0mm不锈钢板, 脚φ38×1.0mm磨砂脚管（配有可调不锈钢子弹脚），脚杯φ50×100×0.8mm。 规格：1500×700×800 | 1 | 张 |  |
| G6 | 粘捕式灭蝇灯 推荐品牌：凌峰 永鑫 汤玛斯 说明：用光线引诱虫蝇，诱使虫蝇靠近灭蝇灯灯管，使昆虫接触灭蝇灯附近的高压电栅栏，将其电死或粘住，达到杀灭虫蝇 | 1 | 台 |  |
| G7 | 保洁柜 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，侧板、门板、底板、层板、后板1.0mm，加强筋选用1.2mm不锈钢板, 重力脚φ50×150×1.0mm，上挂轮式不锈钢双移门。 规格：1200×500×1800 | 1 | 台 |  |
| G8 | 双门热风消毒柜 推荐品牌：凯普顿 乐鹰 翔鹰 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢制，玻璃纤维隔热材料，双温度控制器，定时开关、继电器；选用热风循环消毒。内分四层，共配八个抽拉式消毒筐。 柜内稳定：30℃(150℃ 有效容积：>760L 功率：4.6KW/220V 规格：1310×635×1880 | 2 | 台 |  |
|  | 更衣室 |  |  |  |
| H1 | 洗手星盆 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制作，台面1.2mm，带围板及后档板，配优质落水器及拦渣片。 规格：430×360×180 | 1 | 个 |  |
| H2 | 感应水龙头 推荐品牌：埃美柯 TOTO 君畅 说明：单孔感应龙头，台式安装铸造水嘴，控制盒防水，交直流电两用，感应距离10cm以内。 | 1 | 个 |  |
| H3 | 更衣柜 产地/品牌：厂制品 说明：选用SUS304-2B优质不锈钢板制造，侧板、门板、底板、层板、后板0.8mm，上挂式密封门,六门，配锁。 规格：900×400×1800 | 2 | 台 |  |
|  | 排烟系统 |  |  |  |
| I1 | 不锈钢风管 产地/品牌：厂制品 说明：选用201优质不锈钢板制作，δ =0.8mm。 | 280 | ㎡ |  |
| I2 | 抽烟风柜 推荐品牌：德粤 七星 上丰 说明：采用双进风后倾叶轮，大流量，高静压，高效率，具有良好的节能效果，叶片表面不易积油污，清理更容易；采用专用轴承，质量和使用寿命更有保障；主轴采用优质45#钢精工制作而成，经调质热处理，保证其强度及使用寿命；在处理噪音方面：风机电机外壳和柜机面板采用双层钢板结构，夹层内填充吸音材料，具有良好的消音效果。 排风量：30000m³/h 功率：15KW/380V | 1 | 台 |  |
| I3 | 电子油烟净化箱 推荐品牌：德粤 越德 清风侠 说明：净化率≥90%；油烟排放浓度≤2mg/m³。外壳采用优质钢材压模制作及高温静电喷涂处理，美观防水；恒流输出控制，灭弧保护，多次放电保护，高压开路保护，高压短路保护，过温保护等功能，自动设定匹配的高压电压电流，数码显示电流、电压及故障代码。 处理风量：30000 m³/h | 1 | 台 |  |
| I4 | 防火阀 推荐品牌：金刚；东盛；东海 说明：熔点150℃ 与管道尺寸配套，消防安全保护装置 | 1 | 个 |  |
| I5 | 法兰 品牌：厂制品 说明：与管道尺寸配套，三角铁制造，防锈漆处，风管与风管间紧固件。 | 80 | 个 |  |
| I6 | 吊筋 品牌：厂制品 说明：螺纹钢筋，固定风管。 | 30 | 组 |  |
| I7 | 风柜减震架 品牌：厂制品 说明：三角铁制造，防锈漆处理，固定风柜 | 1 | 个 |  |
| I8 | 净化箱支架 品牌：厂制品 说明：三角铁制造，防锈漆处理，固定净化器 | 1 | 个 |  |
| I9 | 风柜减震橡皮 产地/品牌：厂制品 说明：载重100KG | 4 | 个 |  |
| I10 | 风柜电机保护箱 推荐品牌：七喜 正泰 德力西 说明：漏电保护、机电器及交流接触器等电器类配件。 电压等级：380V 适配风机功率15KW | 1 | 个 |  |
| I11 | 风柜、净化箱吊装费用 | 1 | 项 | / |
|  | 其它 |  |  |  |
| J1 | 冷热水龙头 推荐品牌：埃美柯 TOTO 君畅 说明：台式龙头，摆动式水嘴，配G1/2′进水接头，镀铬镍黄铜本体。 | 14 | 个 |  |
| J2 | 软管 推荐品牌：埃美柯 TOTO 君畅 说明：不锈钢编纹工艺，与G1/2′进水接头配套。 | 50 | 根 |  |
| J3 | 三角阀 推荐品牌：埃美柯 TOTO 君畅 说明:高档快开为陶瓷片连接型式,G1/2螺纹连接 | 50 | 个 |  |
| J4 | 去水杯 推荐品牌：埃美柯 TOTO 君畅 说明：口径8CM接口4.5CM，与星盆配套。 | 14 | 个 |  |
| J5 | 风幕机 推荐品牌：风派；绿岛风；松下 说明：通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。电机功率：455W,风口风速:最高15m/s，最低10m/s。 规格：1500×235×210 | 1 | 台 |  |
| J6 | 风幕机 推荐品牌：风派；绿岛风；松下 说明：通过高速电机带动贯流或离心风轮产生的强大气流，以形成一面“无形的门帘”空气净化设备。电机功率：455W,风口风速:最高15m/s，最低10m/s。 规格：1000×235×210 | 1 | 台 |  |
|  | 厨房用品 |  |  |
| 项目 | 内容 | 数量 | 参考图片 |
| 1 | 不锈钢菜刀 1# | 4把 |  |
| 2 | 不锈钢骨刀 2# | 2把 |  |
| 3 | 不锈钢炒菜勺 10两 | 4把 |  |
| 4 | 不锈钢炒菜勺 12两 | 6把 |  |
| 5 | 不锈钢大锅铲 17″ | 2把 |  |
| 6 | 不锈钢油盆 23cm | 4只 |  |
| 7 | 不锈钢味盅 16cm | 10只 |  |
| 8 | 不锈钢味盅 18cm | 10只 |  |
| 9 | 箩筐 2# | 10只 |  |
| 10 | 40cm面盆 40cm 0.6mm厚度 | 6只 |  |
| 11 | 50cm面盆 50cm 0.6mm厚度 | 6只 |  |
| 12 | 80cm双耳钢锅 80cm | 2只 |  |
| 13 | 50cm双耳钢锅 50cm | 2只 |  |
| 14 | 不锈钢桶 45公分 0.8mm厚度 | 6只 |  |
| 15 | 打蛋器 12寸 | 1只 |  |
| 16 | 刀棍 11.5cm | 1只 |  |
| 17 | 不锈钢打菜勺 | 10只 |  |
| 18 | 不锈钢漏勺 27cm | 4只 |  |
| 19 | 电子台称 30K | 1台 |  |
| 20 | 围裙（防水饭单） | 12条 |  |
| 21 | 防水袖套笼 | 12双 |  |
| 23 | 高温手套 | 2双 |  |
| 24 | 鱼鳞刷 | 2只 |  |
| 25 | 鱼鳞刨 | 2只 |  |
| 26 | 刨刀 | 4只 |  |
| 27 | 墩头 | 4只 |  |
| 28 | 塑料墩头 | 1只 |  |
| 29 | 钻板 φ42 | 1只 |  |
| 30 | 电饭煲 3500W 26L | 1只 |  |
| 31 | 压力锅 32cm | 2只 |  |
| 32 | 不锈钢打水桶 φ32 | 4只 |  |
| 33 | 不锈钢水勺 φ14 | 2只 |  |
| 34 | 不锈钢锅盖 | 4只 |  |
| 35 | 双枪合金筷子 | 300双 |  |
| 36 | 密胺小勺 | 200只 |  |
| 37 | 落地电扇 | 2台 |  |

1、各竞包人按不低于参照品牌（厂家）档次和型号档次进行材料报价；

2、竞包人选用的品牌可为以上参照品牌（厂家）及型号，也可选用其他品牌（厂家）及型号，但选用的其他品牌（厂家）及型号应等于或优于参照品牌（厂家）档次及型号档次，必须达到设计要求的技术参数，同时提供相关技术指标等证明材料，否则评委可认为其低于发包品质而否决其竞包；

3、竞包人需在竞包报价明细表中注明选用品牌（厂家）及型号，若未注明，实际施工时将由发包人在参照品牌及型号中任选，承包人必须无条件服从，价格按竞包文件执行，不予调整。

4、一旦发现有品牌商故意抬价，地区垄断等恶劣行为，取消其品牌参照或推荐。

5、本清单中所有设备设施采购进场前须经园方验收认可，由此发生的退换货及返工的费用，由承包人自行承担，结算时中标单价不变。

6、上述所有不锈钢材料必须达到“304食品级”且通过第三方检测标准，若未达到要求需退回更换的，直到满足要求为止，由此产生的所有费用由承包人承担。

# 第六章  竞包文件格式

## 1、竞包声明书

（发包人名称）：

本人       （姓名）系                 （竞包人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方拟建的                       项目的竞包，我方就本次竞包有关事项郑重声明如下：

我方此次提交的竞包文件等所有资料均真实有效的，如有不实，我单位自愿取消本项目竞包资格，一旦承包，承包无效，接受监管部门的行政处罚。

特此声明。

承 包 人：                        （盖单位章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

年        月        日

## 2、法定代表人身份证明书

（姓名）是                        （单位名称）

的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明

身份证复印件

竞包人：                            （盖章）

法定代表人：                   （签名或盖章）

日期：       年   月   日

## 3、授权委托书

本授权委托书声明，我         （姓  名）系                 （竞包人名称）的法定代表人，现授权委托               （单位名称）的       （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加              （发包人）的                              工程的竞包活动。代理人在竞包、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人身份证复印件

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：

身份证号码：                    职务：

竞包人：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月    日

## 4、竞包人信用信息情况表(建设)

| 竞包人名称 |  | 企业资质等级 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  | 联 系 电 话 |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 竞包 人信 用信 息情 况 | 竞包截止日前（近三年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案。竞包人可登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询。 |  |
|  | 竞包截止日前有无被行政机关通报限制在本区域内竞包。 |  |
|  | 竞包截止日前有无与工程建设相关的不良行为记录正在被公示。 |  |
|  | 竞包截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。 |  |
| 承 包 人 声 明 | 以上内容是本竞包人信用信息的真实反映，如有不实，自愿取消本项目竞包资格，并无条件接受行政主管部门的行政处罚。 法定代表人： （签字或盖章） 承包人： （单位公章） 日 期： 年 月 日 |

注： 1. “竞包人信用信息情况”表格内必须填写“有”或“无”。如为空白或“/”均以未按规定的格式填写，作否决竞包处理。竞包人可以注明不良行为记录和行政处罚的数量等情况，未说明数量而直接填写“有”，则按最高分扣。

2.不良行为记录是指各行政机关出具的不良行为认定书、黑名单、失信名单或通知、通报、警示警告、责令整改（停工）通知书等明确认定为“不良行为”的各类文书，该文书注明时限的以时限为准，未注明时限的按一年计。

3. 行政处罚是指各行政机关作出的行政处罚决定书，时间以作出行政处罚决定的日期为准。

4. 不良行为记录和行政处罚如提前结束或被撤销的，竞包文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。

5. 与工程建设相关的行政处罚或不良行为记录是指：竞包人在从事工程建设活动中，因违反发包竞包规定、法定建设程序、工程合同约定被各级行政机关作出行政处罚或不良行为记录，以及因危害社会公共安全被追究刑事责任的情形。

## 5、湖州市政府投资建设项目竞包人廉洁守信承诺书

本公司决定参加  　                       项目竞包。为维护公平竞争的市场秩序，促进企业廉洁从业、诚实守信，特承诺如下：

一、严格遵守相关法律法规，决不发生以下行为：

1.以他人名义竞包，允许其他单位或个人使用本单位资质竞包；

2.提供虚假材料，或以其他方式弄虚作假骗取承包；

3.与发包人或者其他竞包人相互串通竞包；

4.承包后将项目转包，或违法分包；

5.承包后与发包人签订背离竞包文件及合同实质性内容的私下协议；

6.其他违反发包竞包、政府采购等法律法规的行为。

二、不以任何理由给予建设单位、主管部门、相关单位及其工作人员、专家评委以下好处：

1.赠送礼金、有价证券、贵重物品，或给予回扣、感谢费、劳务费等各种名目的经费；

2.报销应由上述单位或个人支付的费用；

3.赠送或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等；

4.提供宴请、健身、旅游、娱乐等高消费活动；

5.无偿或明显低于市场价装修住房。

三、不以任何理由为建设单位、主管部门、相关单位的工作人员及其配偶、子女等亲属的工作安排以及出国（境）等提供方便。

四、自觉接受有关部门和派驻廉政监察组等机构的监督，积极配合建设单位开展廉政文化进工程工作，加强廉洁从业环境宣传、项目管理制度建设，多种形式开展廉洁教育。

上述承诺如有违反，愿接受录入诚信档案的处理，构成违纪违法的，由相关部门依纪依法作出处理。

法定代表人：        （签名或盖章）

承诺单位（公章）：

承诺日期：

## 6、竞包承诺保证函

我单位参加                     项目的公开发包，我单位承诺按照发包文件的规定，履行有关义务，如被确定为承包人，将按发包文件的规定与发包人签订合同协议，否则自愿接受暂停3个月在湖州南太湖新区范围内进行公共资源交易的处理，并由有关监管部门依法纳入征信管理。

承诺单位（盖章）：

授权代理人（签字）：

年    月    日

## 7、技术响应表

项目名称：

| 项目 | 发包要求 | 竞包人响应描述 | 偏离情况说明 | 证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、正偏离条款 |
|  | 详见发包需求及发包清单 |  |  | 见《竞包文件》 |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| 2、负偏离条款 |
|  | 详见发包需求及发包清单 |  |  | 见《竞包文件》 |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |
| 3、完全响应发包需求及发包清单 |
| 除偏离条款外的其他内容 | 详见发包需求及发包清单 | 无偏离 | / | 见《竞包文件》 |
| ··· | ··· | ··· | ··· | ··· |

注：竞包人应根据发包文件中发包需求及技术清单、在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

本表可根据实际需求进行增加。

授权代表签名：

竞包人盖章：                          日 期：

## 8、自2016年1月1日以来厨房设备业绩

| 竞包单位名称 | 货物或设备名称 | 设备数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 竞包单位负责人及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签字：

竞包人公章：                               　 年    月　 日

注：1、此表仅提供了表格形式，竞包人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2、提供合同复印件并加盖竞包人公章。

## 9、项目实施人员一览表

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 职 称 | 证书编号（如有） | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合竞包单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

授权代表签名：

竞包人盖章：                         日  期：

## 10、设备配置清单（均不含报价）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

竞包人公章：

年    月    日

## 11、竞 包 函

致：   {发包人名称}

1、根据你方发包项目编号为  {项目编号}  的  {发包项目名称}  发包文件，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述发包文件的竞包须知、合同条款、发包清单及其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)      元（RMB￥      元）的竞包报价并按发包文件要求承包上述项目的供货、安装、调试、人员培训及后期服务等其他一切费用，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部发包文件，包括修改文件及有关附件，对此全部接受。

3、一旦我方成交，我方保证供货期限：              。

4、如果我方成交，我方承诺货物质量合格，质保期为：              。

5、我方同意所提交的竞包文件在发包文件的竞包 须 知 前 附 表中第3.3.1条规定的竞包有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

6、我方联系人：            ，联系电话：                 。

承包人：                                        （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

邮政编码：	      	   电话：	       	  传真：

邮箱：

日期：     年   月    日

## 12、竞包报价明细表

项目名称：                           价格单位：元(人民币)

| 安装单位 | 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安装、辅材费 |  |
| 备注 |  |
| 合计：小写__________(元) 大写_________ （元） |

竞包单位（盖章）：

法人代表或授权代表（盖章或签字）：

日    期：

## 13、竞包一览表

| 序号 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 竞包报价 | 大写： 元，小写： 元 |
| 2 | 供货期限 |  |
| 3 | 备 注 |  |

注: 1、竞包费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。

2、以上报价应与“竞包报价明细表”中的“累计金额”相一致。