## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 湖州银行股份有限公司爱山综合楼装修工程 | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 湖州银行股份有限公司
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 湖州银行股份有限公司爱山综合楼装修工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 湖州银行股份有限公司 | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:湖州银行股份有限公司爱山综合楼装修工程 | 第1页 共3页
一、工程概况： 1、工程名称：湖州银行股份有限公司爱山综合楼装修工程 2、建设地点：湖州市区 3、工程类别：装饰三类工程 4、工程具体情况详见施工图。 5、工作内容：湖州银行股份有限公司爱山综合楼装修项目相关工程，具体按业主具体指令为准。 二、具体施工说明： 1、投标报价时，应充分考虑施工工期、现场情况、交通运输情况、工程质量等要求，详见招标文件有关条款，并进行现场的踏勘； 2、投标报价时，应充分考虑施工的特殊情况，做好和相关单位和个人的沟通工作，确保工程的顺利进行； 3、投标报价时，应充分考虑施工先对材料及方案的确认，以业主审核为准，不得为此增加相关费用； 4、投标报价时，应充分考虑施工中的材料运输及垃圾外运，运距自行考虑，不得为此增加相关费用； 5、投标报价时，应充分考虑工程量清单和投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释，包含相关的安全防护费用，不得为此增加相关费用； 6、投标报价时，应充不同材料的分隔嵌条及打胶处理，在报价中综合考虑，事后不得为此增加相关费用； 7、投标人在施工过程中，应做好周围各种设施的保护措施，一旦发生，费用自付，不得为此增加相关费用； 8、投标人在施工过程中，应做好相应的安全措施，并对过往车辆及人员安全负责，期间所发生的安全文明措施费用，请投标人综合考虑，进入报价，不得为此增加相关费用； 9、投标人在施工过程中，对不施工的区域进行日常维护，相关费用请投标人综合考虑在相关措施费中，不得为此增加相关费用； 10、充分考虑相应措施项目如模板工程、特、大型机械进出场费等，不得为此增加相关费用； 11、本清单所有综合单价报价不得恶意产生不平衡报价，如评标委员会专家一致认为某一项清单项目为不平衡报价时可作废标处理，中标后发现低于成本价的清单项目不得以任何理由提出更换此产品主材的品牌、样式、各厂家差异的技术参数等要求，除甲方有特殊要求变更除外必须完成清单内的工程量，增加或超出部分按招标文件合同价款及调整方法确定。 12、本工程施工范围内的情况，请投标人投标报价前充分踏勘现场、充分理解本说明及相关"项目特征"描述，本清单所提供的工程量只作为投标人共同投标报价的基础；工程竣工结算时，工程量以施工图及联系单并结合现场实际发生的量为准。 三、工程量清单编制依据： 1、《浙江省建设工程计价规则（2018）》； 2、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》； 3、施工图纸范围内的施工及招标文件规定的其他内容。 四、人工、材料说明： 1、人工价格：《湖州市建设工程造价信息》2021年第07期； 2、主要材料价格：《湖州市建设工程造价信息》2021年第07期和《浙江省建设工程造价信息》2021年第07期计取，其他无价材料按品牌及市场价格计取； 3、暂列金50000元，列入装修部分的其他项目中，不作为支付依据； 五、其他说明： 5.1、投标事项说明 1、投标人的投标价，应是完成本项目招标文件所列工程范围及工期的全部。投标人投标报价按招标文件的有关要求、设计施工图电子版和工程量清单、结合施工现场实际情况、拟定的施工方案或施工组织设计、投标人自身情况，充分考虑施工期间各项工程可能发生的风险费用，依据定额和市场价信息，或参照浙江省颁布的“计价依据”以及指引进行科学、合理地编制。 2、投标人需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中，中标后不做调整： 3、环境保护、工程围护、交通维护、警示措施必须按有关部门的要求实施，并承担相关费用，中标后不做调整； 4、施工期间必须采用措施保证周边区域的正常安全出入，与施工交接的已完成建筑物、各种管线的保
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:湖州银行股份有限公司爱山综合楼装修工程 | 第2页 共3页
护措施及费用请投标人计入投标总价，中标后不做调整； 5、要求中标人设专职的协调人员处理、协调施工期间可能发生的纠纷、零星政策处理，所产生的费用投标时在措施费内自行考虑，中标后不做调整。同时必须配合及协调发包人指定供货商的进场施工安排，并按要求实施。 6、本工程施工区域内及周边已有建筑物、道路、给水管道、电力、通信管道等，中标人在施工过程中必须注意保护，如有损坏，必须原样修复，所需费用请在投标报价中自行考虑，中标后不做调整。 7、垃圾清理及外运，所有施工中产生的建筑垃圾在施工完成后必须清理外运，运距、堆放地点及有关部门涉及的各项费用承包人自行考虑，中标后不做调整，装修完成现场必须清理干净； 8、施工现场材料堆放及加工场地均由中标人自行安排，中标人应充分考虑施工场地内部道路狭窄对材料运输、堆放及施工带来的困难，本工程所采用的材料，投标人在投标报价时必须考虑材料运至工地，到工地后的卸车、二次搬运、保管、验收所产生的费用，请投标人在投标报价的措施费用中自行考虑，中标后不做调整。工程结算时，不作调整。中标人必须服从发包人安排并按业主要求实施； 9、施工技术措施费各投标单位根据本工程实际情况自主报价，中标后不做调整； 10、对本工程中所用材料，在施工过程中发包人有权根据实际情况再作调整； 11、本工程施工现场承包人必须采取有效措施保护成品； 12、投标人所选材料的供货商必须具有中国工商行政管理部门颁发的营业执照和中国有关行业管理部门颁发的生产许可证，具有完善的计量、检测和试验设施，具有一定生产能力，所有设备、材料等均需要产品合格证书和质保书、试验报告等必须资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求的标准，满足当地消防主管部门验收标准。需要做消防检测的材料，检测费用综合考虑投标报价中，中标后不做调整。 13、投标单位自行解决垂直运输，费用包含在投标文件中，中标后不做调整； 14、吊顶施工包含开孔及孔边加固费用； 15、甲供材料的保管费请中标单位综合考虑计入投标报价，中标后不做调整； 16、施工中可能发生的，而措施项目清单中未列的项目，由投标单位根据现场情况及施工组织设计在措施项目清单的"其他措施项目费"中自行考虑报价，中标后不做调整； 以上项目所产生的所有费用由各投标单位自行测算，在投标报价的综合单价中综合考虑所需的全部费用，工程结算时，不作调整。 5.2、装饰工程说明 1、所有栏杆、防盗门、消防门等预埋件、开孔、灌浆费用计入栏杆项目综合单价报价；
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:湖州银行股份有限公司爱山综合楼装修工程 | 第3页 共3页
7、灯具：飞利浦（荷兰）、松下（日本）、雷士 8、成品铝合金玻璃隔断：德沃克、上海沃柏、协美，参数参考甲方提供的模块化双玻百叶隔断参数，需要签订三方维保合同。 9、洁具设备： 恒洁、箭牌、九牧 惠达 10、无机涂料/腻子粉/木制品油漆： 立邦 多乐士 涂耐可 11、石膏板、轻钢龙骨：拉法基、龙牌、泰山 12、耐火板/细木工板/其他木板（E0或E1）、饰面板：兔宝宝、莫干山、千年舟 13、门锁及五金配件：名门、雅洁、坚朗 14、墙地砖：诺贝尔 冠军 15、PVC塑胶卷材地板：美莱尔、威菲洛朗、JS 16、1.2厚复合地板：久盛、大自然、圣象 方圆 17、成品实木复合平板木门：南浔世友；南浔圣达；南浔康辉，南浔凯雅 18、玻璃：南玻、台玻、耀皮 19、机柜（1800x600x600(毫米)）、配线架（24口六类配线架）、弱电面板、弱电模块、（超5类网线： 安普康、海康威视、一舟 20、静电地板 沈飞、汇丽、科华 21、铝扣板、铝板、铝格栅吊顶： 奥普、宝兰、友邦 22、（钢制）防盗门/防火门、（木质）防火门：群升 、门业、申瑞门业； 镂空卷闸门：施特 23、铝塑板4MM ：上海吉祥 24、硅钙板品牌: 苏州台荣、宁波易和、山东鲁泰 25、电话线（4芯）：天诚、普天天纪、一舟 备注： 1、以上材料中标单位未按要求采购前得到甲方及监理方许可，中标单位擅自采购的，甲方有权要求其更换，并且中标单位必须无条件更换，甲方根据情节处以5000元以上20000元以下的罚款，情节特别严重的，处于20000元以上50000元以下罚款，罚款从未付的工程款中扣除。 2、以上品牌如施工单位采购期间遇见停产、供货时间周期远超工期约定时间、或发生其他不可预见的情况下，可向甲方提出更换品牌申请，更换品牌的条件：需同等或优于招标文件所约定的品牌。 项目中未表明品牌的材料，采购前需向发包人报备，经同意后方可采购。 3. 项目室内存在原基础装修材料，一律不得利旧，项目所有材料均要求全新采购，利旧物品需经发包方同意，擅自利旧，将视未偷工减料，偷换建筑材料，将按每次每种物品罚款3000元-8000元不等，且重新无条件更换，拒绝执行的将扣除履约保证金及停付工程款。

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | D 砌筑工程 |  |  | 0
1 | 010401001001 | 砖基础 | 蹲坑基层 MU15砼标准砖砌筑 采用预拌砌筑砂浆砌筑，砂浆强度等级为M10.0 具体做法详见施工图纸 | m3 | 3.37
2 | 010401001002 | 砖基础 | 室外空调基础 MU15砼标准砖砌筑 采用预拌砌筑砂浆砌筑，砂浆强度等级为M10.0 表面20厚1:2预拌砂浆粉刷 具体做法详见施工图纸 | m3 | 0.42
3 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 页岩多孔砖砌体（包含零星封堵及砌筑） 240mm厚内砌体砌筑，MU10 采用预拌砌筑砂浆砌筑，砂浆强度等级为M7.5 | m3 | 17.45
4 | 010402001001 | 砌块墙 | 砂加气混凝土砌体（包含零星封堵及砌筑） 1、砖品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块B07、强度不低于A5.0 2、墙体厚度：200mm厚； 3、砂浆强度等级、配合比：M5专用砂浆砌筑； 4、含发泡剂嵌缝费用。 | m3 | 397.40
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 010402001002 | 砌块墙 | 砂加气混凝土砌体（包含零星封堵及砌筑） 1、砖品种、规格、强度等级：蒸压砂加气混凝土砌块B07、强度不低于A5.0 2、墙体厚度：120mm厚； 3、砂浆强度等级、配合比：M5专用砂浆砌筑； 4、含发泡剂嵌缝费用。 | m3 | 3.02
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 0
6 | 010503005001 | 过梁 | 商品混凝土 C25 | m3 | 0.56
7 | 010505003001 | 平板 | 商品混凝土 C20（卫生间及其他要求砌体翻边） | m3 | 8.56
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 现浇构件 圆钢 | t | 0.030
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件 圆钢 | t | 0.080
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.330
11 | 010603002001 | 空腹钢柱 | 8号槽钢隔墙加固，焊接砌体加固筋，直径6.5mm 含埋铁及螺栓，现场制作及安装 | 处 | 80
12 | 010603002002 | 空腹钢柱 | 8号槽钢隔墙加固（防盗门两侧），焊接砌体加固筋，直径6.5mm 含埋铁及螺栓，现场制作及安装 | 处 | 24
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | H 门窗工程 |  |  | 0
13 | 010801002001 | 木质门带套 | 定制成品实木复合门（含配套门套及门套线）制作、安装，厚度不小于40mm 洞口尺寸800mm*2100mm 含合页 、门锁、门吸等五金配件采购及安装 具体做法详见施工图 | 樘 | 10
14 | 010801002002 | 木质门带套 | 定制成品实木复合门（含配套门套及门套线）制作、安装，厚度不小于40mm 洞口尺寸1000mm*2100mm 含合页 、门锁、门吸等五金配件采购及安装 具体做法详见施工图 | 樘 | 40
15 | 010801002003 | 木质门带套（带门禁系统） | 定制成品实木复合门（含配套门套及门套线）制作、安装，厚度不小于40mm 洞口尺寸1000mm*2100mm 含合页 、门锁、门吸等五金配件采购及安装 具体做法详见施工图 | 樘 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 010801002004 | 木质门带套 | 定制成品实木复合门（含配套门套及门套线）制作、安装，厚度不小于40mm 洞口尺寸1600mm*2100mm 含合页 、门锁、门吸等五金配件采购及安装 具体做法详见施工图 | 樘 | 6
17 | 010801002005 | 木质门带套 | 定制成品实木复合门（含配套门套及门套线）制作、安装，厚度不小于40mm 洞口尺寸2000mm*2100mm 含合页 、门锁、门吸等五金配件采购及安装 具体做法详见施工图 | 樘 | 1
18 | 010802003001 | 钢质防火门 | 甲级成品钢质防火门（含防火门套及门套线）制作、安装 洞口尺寸：900*2100 含闭门器、顺位器、门锁等所有五金配件采购及安装 具体做法详见施工图 | 樘 | 6
19 | 010802004001 | 防盗门（财务室及档案室） | 乙级成品钢质防盗门（含免漆门套及门套线）制作、安装 洞口尺寸900mm*2100mm 含合页 、门锁、门吸等五金配件采购及安装 具体做法详见施工图 | 樘 | 8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 010802004002 | 防盗门 | 乙级成品钢质防盗门（含免漆门套及门套线）制作、安装 洞口尺寸1500mm*2400mm 含合页 、门锁、门吸等五金配件采购及安装 具体做法详见施工图 | 樘 | 1
21 | 010802004003 | 防盗门 | 乙级成品钢质防盗门（含免漆门套及门套线）制作、安装 洞口尺寸1500mm*2100mm 含合页 、门锁、门吸等五金配件采购及安装 具体做法详见施工图 | 樘 | 3
22 | 010802003002 | 钢质防火门（2-3楼楼梯口预留） | 甲级成品钢质防火门（含防火门套及门套线）制作、安装 洞口尺寸：1500*2100 含闭门器、顺位器、门锁等所有五金配件采购及安装 具体做法详见施工图 | 樘 | 3
23 | 010801002006 | 木质防火门（2楼西侧预留） | 甲级成品木质防火门（含防火门套及门套线）制作、安装 洞口尺寸：900*2100 含闭门器、顺位器、门锁等所有五金配件采购及安装 具体做法详见施工图 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 010801002007 | 木质防火门（2-3楼西侧预留） | 甲级成品木质防火门（含防火门套及门套线）制作、安装 洞口尺寸：1500*2100 含闭门器、顺位器、门锁等所有五金配件采购及安装 具体做法详见施工图 | 樘 | 2
25 | 010802003003 | 钢质防火门 | 乙级成品钢质防火门（含防火门套及门套线）制作、安装 洞口尺寸：1500*2100 含闭门器、顺位器、门锁等所有五金配件采购及安装 具体做法详见施工图 | 樘 | 1
26 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | 新增主入口内侧镂空不锈钢卷帘门，含电动装置及包厢 含地锁、2个手持遥控控制器五金配件采购及安装 具体做法详见施工图 | m2 | 21.60
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 010802001001 | 有框钢化玻璃平开门 | 有框钢化玻璃平开门（主入口原有外墙门窗改造）： 1、洞口尺寸（内径尺寸）：3600*3000mm 2、12mm厚有框钢化玻璃平开门 3、1.2mm厚304材质拉丝不锈钢门套饰面，含门套木工板打底基层 4、木材面刷防火涂料三度 5、包括地弹簧、地锁、不锈钢拉手、合页等五金配件及金属板折边费； 6、以上描述未明之处按施工图纸严格执行 | 樘 | 1
28 | 010802001002 | 有框钢化玻璃平开门 | 有框钢化玻璃平开门（次入口）： 1、洞口尺寸（内径尺寸）：1500*2400mm 2、12mm厚有框钢化玻璃平开门 3、1.2mm厚304材质拉丝不锈钢门套饰面，含门套木工板打底基层 4、木材面刷防火涂料三度 5、包括地弹簧、地锁、不锈钢拉手、合页等五金配件及金属板折边费； 6、以上描述未明之处按施工图纸严格执行 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 010802001003 | 有框钢化玻璃平开门（带门禁系统） | 有框钢化玻璃平开门（三层）： 1、洞口尺寸（内径尺寸）：1500*2400mm 2、12mm厚有框钢化玻璃平开门 3、1.2mm厚304材质拉丝不锈钢门套饰面，含门套木工板打底基层 4、木材面刷防火涂料三度 5、包括地弹簧、地锁、不锈钢拉手、合页等五金配件及金属板折边费； 6、以上描述未明之处按施工图纸严格执行 | 樘 | 1
30 | 010802001004 | 有框钢化玻璃平开门 | 有框钢化玻璃平开门： 1、洞口尺寸（内径尺寸）：900*2400mm 2、12mm厚有框钢化玻璃平开门 3、1.2mm厚304材质拉丝不锈钢门套饰面，含门套木工板打底基层 4、木材面刷防火涂料三度 5、包括地弹簧、地锁、不锈钢拉手、合页等五金配件及金属板折边费； 6、以上描述未明之处按施工图纸严格执行 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 原有外墙窗改造（传达室） 1100高固定安全中空玻璃窗+1500高固定中空玻璃推拉窗+1000高固定安全中空玻璃窗 隔热断桥铝合金组合窗，壁厚不小于1.4mm 含五金配件采购及安装 具体做法详见施工图 | m2 | 16.68
32 | 010802001005 | 金属（塑钢、断桥）门 | 原有外墙门改造（传达室） 固定安全中空玻璃 隔热断桥铝合金平开门，壁厚不小于20mm 含五金配件采购及安装 具体做法详见施工图 | m2 | 1.87
33 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 窗帘槽 30*30木龙骨，防火涂料三遍 18mm厚阻燃多层板，防火处理达B1级 12厚纸面石膏板面层 板缝贴胶带、点锈 刮腻子二遍，刷无机涂料三遍 具体做法详见施工图纸 | m | 84.48
34 | 010808004001 | 金属门窗套 | 不锈钢门窗套 18mm厚阻燃多层板，防火处理达B1级 1.2厚拉丝不锈钢面层 具体做法详见施工图纸 | m2 | 16.64
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 010808005001 | 石材门窗套 | 石材窗台板 20厚紫罗红石材窗台板黏贴，含粘双边、磨边 具体做法详见施工图纸 | m2 | 26.88
|  | J 防水工程 |  |  | 0
36 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 防水墙面：1.5mm厚JS防水涂料 | m2 | 79.50
37 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 防水地面：1.5mm厚JS防水涂料 | m2 | 91.03
|  | L 楼地面装饰工程 |  |  | 0
38 | 011104003001 | 金属复合地板 | 嵌入式铝合金地毯 水泥砂浆一道（内参建筑胶） 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平，预埋边框及排水管 成品铝合金地毯 具体做法详见施工图 | m2 | 5.95
39 | 011102003001 | 块料楼地面 | 300*300米白色防滑地砖 水泥砂浆一道（内参建筑胶） 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平兼做找坡 20厚1:3干硬性水泥砂浆铺贴防滑地砖，表面撒水泥粉,，含地砖加工切割等， 具体做法详见施工图 | m2 | 99.48
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 011107001001 | 石材台阶面 | 皇家啡石材台阶，按投影面积报价 新增砖砌台阶，MU15砼标准砖，M10预拌砂浆砌筑 30厚1:3干硬性水泥砂浆 20mm皇室啡大理石贴面，含粘磨边、六面防护等 具体做法详见施工图纸 | m2 | 2.93
41 | 011107001002 | 石材台阶面 | 黑金砂石材台阶，按投影面积报价 新增砖砌台阶，MU15砼标准砖，M10预拌砂浆砌筑 30厚1:3干硬性水泥砂浆 20mm黑金砂大理石贴面，含粘磨边、六面防护等 具体做法详见施工图纸 | m2 | 1.24
42 | 011108001001 | 石材零星项目 | 黑金砂石材防滑坡道，按投影面积报价 新增C25砼基础 30厚1:3干硬性水泥砂浆 20mm黑金砂大理石贴面，含表面拉防滑槽处理、粘磨边、六面防护等 具体做法详见施工图纸 | m2 | 2.86
43 | 011102003002 | 块料楼地面 | 800*800米白色玻化砖 水泥砂浆一道（内参建筑胶） 25厚1:3干硬性水泥砂浆铺贴地砖，表面撒水泥粉,，含地砖加工切割等， 具体做法详见施工图 | m2 | 474.44
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 011102003003 | 块料楼地面 | 600*600米白色玻化砖 水泥砂浆一道（内参建筑胶） 25厚1:3干硬性水泥砂浆铺贴地砖，表面撒水泥粉,，含地砖加工切割等， 具体做法详见施工图 | m2 | 259.82
45 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 塑胶卷材地板(专用胶铺设)，含配套金属压条及收口条 水泥砂浆一道（内参建筑胶） 40厚C25细石混凝土 水泥自流平界面剂，3mm厚自流平找平层 2mm同质透芯塑胶卷材地板(防火等级B1)，耐磨层0.4，耐磨等级T 具体做法详见施工图 | m2 | 1228.39
46 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 强化复合地板地台，高度200 按投影面积报价，含12mm厚强化复合地板表面和侧面，成品线条阴阳角收 水泥砂浆一道（内参建筑胶） 150厚C25细石混凝土 水泥自流平界面剂，3mm厚自流平找平层 12mm厚强化复合地板 具体做法详见施工图 | m2 | 20.81
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 抗静电地板面层 水泥砂浆一道（内参建筑胶） 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 可调节支架系统 专用配套龙骨 抗静电地板 | m2 | 55.30
48 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.2mm不锈钢踢脚，含折边 高度60 15厚阻燃板基层，刷防火涂料三遍， 具体做法详见施工图纸 | m2 | 87.01
49 | 011108001002 | 石材零星项目 | 门槛石： 1、20厚皇室啡花岗岩门槛（双向R=5磨边） 2、20mm厚1：3水泥砂浆结合层 3、石材做六面防护处理 具体做法详见施工图纸、总说明及相应节点，以上描述未明之处按施工图纸严格执行 | m2 | 15.68
50 | 011108001003 | 石材零星项目 | 淋浴间： 1、20厚皇室啡花岗岩磨线槽 2、20mm厚1：3水泥砂浆结合层 3、石材做六面防护处理 具体做法详见施工图纸、总说明及相应节点，以上描述未明之处按施工图纸严格执行 | m2 | 1.68
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
51 | 011502003001 | 石材装饰线 | 淋浴间： 1、100*100mm皇室啡花岗岩止水带 2、20mm厚1：3水泥砂浆结合层 3、石材做六面防护处理 具体做法详见施工图纸、总说明及相应节点，以上描述未明之处按施工图纸严格执行 | m | 2.10
52 | 01B001 | 其他工程 | 底层地面新增600厚C25砼垫层 | m2 | 16.70
|  | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0
53 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 新建墙体及原有墙体 界面处理1道 墙面贴玻璃纤维网格布 墙面专用批灰5mm厚 | m2 | 4118.53
54 | 011204003001 | 块料墙面 | 墙面清理平整 铺贴300*600墙面砖，含墙砖加工切割等 具体做法详见施工图 | m2 | 316.32
55 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 卫生间包管基层 轻钢龙骨基架，9mmFC板基层 施工单位结合施工图考察现场综合考虑报价，中标后费用不做调整 具体做法详见施工图 具体做法详见施工图 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
56 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 石膏板包水管、包柱（高度H=3.2m） 阻燃木龙骨，18mm厚阻燃多层板，防火处理达B1级 12mm厚纸面石膏板面层 板缝点绣胶带 施工单位结合施工图考察现场综合考虑报价，中标后费用不做调整 具体做法详见施工图 | 项 | 1
57 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 消防箱封包 阻燃木龙骨，18mm厚阻燃多层板，防火处理达B1级 12mm厚纸面石膏板面层 板缝点绣胶带 施工单位结合施工图考察现场综合考虑报价，中标后费用不做调整 具体做法详见施工图 | 项 | 1
58 | 011208001001 | 拉丝不锈钢饰面横梁 | 拉丝不锈钢饰面横梁 50*5热镀锌角钢基层 18mm厚阻燃多层板，防火处理达B1级 1.2mm厚200*200mm304材质拉丝不锈钢板饰面，含不锈钢板折边费用； 具体做法详见施工图 | m2 | 5.84
59 | 011207001004 | 墙面装饰板 | LOGO墙 配套2mm厚镀锌方管龙骨，18mm厚阻燃多层板 2厚纸面石膏板基层，点锈贴带 具体做法详见施工图 | m2 | 63.20
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
60 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 吸音板饰面 卡式龙骨，18mm厚阻燃多层板，防火处理达B1级 成品吸音板饰面，防火处理达B1级 具体做法详见施工图纸 | m2 | 222.27
61 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 铝塑板饰面（含柱） 卡式龙骨 18mm厚阻燃多层板，防火处理达B1级 成品防火板饰面 具体做法详见施工图纸 | m2 | 42.24
62 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 纸面石膏板饰面（含柱） 卡式龙骨 18mm厚阻燃多层板，防火处理达B1级 12厚纸面石膏板饰面，点锈贴带 具体做法详见施工图纸 | m2 | 21.12
63 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 纸面石膏板饰面（玻璃隔断上方） 隔墙轻钢龙骨 双面18mm厚阻燃多层板，防火处理达B1级 双面112厚纸面石膏板饰面，点锈贴带 具体做法详见施工图纸 | m2 | 35.50
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
64 | 011210005001 | 成品隔断 | 双玻6mm钢化清玻成品玻璃隔断 隔断厚度为82mm、上槽为40mm，踢脚线为40mm，立柱为17.5mm， 上、下型材为52.5mm，门樘料为35mm 标高、颜色根据工程现场实际选样确定 含上下加固支架、配件等 具体做法详见施工图纸 | m2 | 74.96
65 | 011210005002 | 成品隔断 | 成品卫生间隔断 20厚抗培特成品隔断 含所有五金配件采购及安装 具体做法详见施工图纸 | m2 | 82.36
66 | 011210005003 | 成品隔断 | 成品淋浴房隔断 12厚钢化玻璃成品隔断，包含玻璃门 含所有五金配件采购及安装 具体做法详见施工图纸 | m2 | 4.54
|  | N 天棚工程 |  |  | 0
67 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 纸面石膏板吊顶(平面) U50系列轻钢龙骨基层 12mm厚石膏板平面面层 板缝贴胶带、点锈 腻子二遍刮平，面层刷白色无机涂料三遍 具体做法详见施工图纸 | m2 | 1120.52
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第18页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
68 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 纸面石膏板吊顶(平面) U50系列轻钢龙骨基层 12mm厚防水石膏板平面面层 板缝贴胶带、点锈 腻子二遍刮平，面层刷白色无机涂料三遍 具体做法详见施工图纸 | m2 | 91.03
69 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 硅钙板吊顶 U50系列轻钢龙骨基层 600*600硅钙板 具体做法详见施工图纸 | m2 | 1074.38
70 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶侧面 U50系列轻钢龙骨基层 12mm厚石膏板侧面 板缝贴胶带、点锈 腻子二遍刮平，面层刷白色无机涂料三遍 具体做法详见施工图纸 | m2 | 290.56
71 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨米黄色铝塑板吊顶 U50系列轻钢龙骨基层 18mm厚阻燃板基层 3mm米黄色铝塑板面层 | m2 | 56.00
72 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 灯光膜吊顶 A级防火膜面安装 具体做法详见施工图纸 | m2 | 43.90
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第19页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
73 | 011304001001 | 灯带（槽） | 灯槽 U50系列轻钢龙骨基层 18mm厚玻镁板基层，防火处理达B1级 12mm厚纸面石膏板 板缝贴胶带、点锈 腻子二遍刮平，面层刷白色无机涂料三遍 具体做法详见施工图纸 | m2 | 225.60
74 | 011304001002 | 灯带（槽） | 暗藏投影布内嵌箱 U50系列轻钢龙骨基层 18mm厚玻镁板基层，防火处理达B1级 12mm厚纸面石膏板 板缝贴胶带、点锈 腻子二遍刮平，面层刷白色无机涂料三遍 具体做法详见施工图纸 | m2 | 1.26
|  | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 0
75 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 原墙清理，包含1-3楼的楼梯间 腻子二遍刮平，面层刷无机涂料三遍 具体做法详见施工图纸 | m2 | 3910.25
76 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 原顶清理，包含1-3楼的楼梯间 腻子二遍刮平，面层刷无机涂料三遍 具体做法详见施工图纸 | m2 | 114.90
|  | Q 其他装饰工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第20页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
77 | 011501001001 | 柜台 | 监察，仲裁接待区服务台 石英石台面，下挂80mm 12cm内凹不锈钢踢脚线、正面3mm厚铝塑板 18mm厚柜体及台面基层，阻燃处理达到B1级 定制柜门、柜体，石材磨边 具体做法最终经设计认可，详见施工图纸 | m | 5.52
78 | 011501001002 | 柜台 | 收费窗口服务台 石英石台面，下挂80mm 12cm内凹不锈钢踢脚线、正面3mm厚铝塑板 18mm厚柜体及台面基层，阻燃处理达到B1级 定制柜门、柜体，石材磨边 具体做法最终经设计认可，详见施工图纸 | m | 10.05
79 | 011501011001 | 矮柜（2楼财务室） | 石英石台面，下挂80mm，深度500， 高度900 18mm厚基层柜体，阻燃处理达到B1级 定制成品木饰面门板、柜体，石材磨边 具体做法最终经设计认可，详见施工图纸 | m | 54.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第21页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
80 | 011501001003 | 柜台 | 收费窗口吊楣 龙骨及阻燃板造型，下挂50公分 正面3mm厚铝塑板、12厚纸面石膏板 具体做法最终经设计认可，详见施工图纸 | m | 8.13
81 | 011505001001 | 洗漱台 | 洗漱台 人造石台面及挡水 镀锌钢架及18mm厚基层，阻燃处理达到B1级 18mm厚阻燃多层板基层柜体，阻燃处理达到B1级 定制柜门及柜体 具体做法最终经设计认可，详见施工图纸 | m | 7.20
82 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 卫生间银镜 5厘银镜，不锈钢包边 具体做法详见施工图纸 | m2 | 9.00
83 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 室内不锈钢残疾人栏杆（双向栏杆） 1层公共卫生间门口残疾人通道 含25mm不锈钢立杆@110，63不锈钢扶手 具体做法详见施工图纸 | m | 2.40
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第22页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
84 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 残疾人成品不锈钢扶手，包含护、立柱 1层男女卫生间残疾人金属扶手、栏杆、栏板 具体做法详见施工图纸 | 套 | 4
85 | 011207001009 | 铝塑板 | 室外门头铝塑板面层，按可见面积报价 顶面附加1.2mm厚镀锌板泛水及3mm厚SBS改性沥青防水卷材，上翻300mm，包含在其中 4mm厚蓝色铝塑板密封粘贴处理(含侧面、底面) 工程量按展开面积计算 具体做法详见施工图纸 | m2 | 53.35
86 | 011204004001 | 钢骨架 | 室外门头骨架拆除原有面层，整理及补强，按新增龙骨工程量报价 L50*5镀锌角钢门头框架，纵向L50*5镀锌角钢@1200mm一道，40*4镀锌方钢横向两道，20*2镀锌方管纵向@300一道，20*2镀锌方管横向一道布置（含帽檐） 金属面刷油防腐处理 具体做法详见施工图纸 施工单位结合图纸现场实际报价，中标后不做调整 | t | 0.432
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第23页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
87 | 01B002 | 其他工程 | 3楼E轴-F轴线（外立面铝合金窗改造） 按周边同色、同材质、同双层隔音钢化玻璃的铝合金窗重新制作，原玻璃窗拆除，保证4M以上的玻璃开窗面积，开启方式同周边铝合金窗保持一致。且需满足消防排烟要求。同时外部制作满足消防排气要求尺寸的不锈钢排气排百叶，并喷漆，颜色同周边干挂墙体保持一致 施工单位结合图纸现场实际报价，中标后不做调整 | 项 | 1
88 | 01B003 | 其他工程 | 所有室外内干挂墙面、地面拆除后同周边地面，墙面、吊顶、台阶、窗台、墙体等接缝衔接处的同颜色、同材质修补 施工单位结合图纸现场实际报价，中标后不做调整 | 项 | 1
89 | Z010517003001 | 外粘纤维复合材加固（一层强电及弱电机房） | 底层20-22轴*J-N轴位置的柱梁板进行碳纤维加固，包含凿除、打磨、施工、卸载、脚手架等各项费用 详见设计图纸，施工单位结合图纸现场实际报价，中标后不做调整 | 项 | 1
90 | 01B004 | 其他工程（一层强电及弱电机房） | 1楼UPS间地面8号槽钢加固，包含凿除、打磨、施工等 详见设计图纸，施工单位结合图纸现场实际报价，中标后不做调整 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第24页 共24页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
91 | 01B005 | 其他工程 | 打胶工艺打胶费，包含清理、施工等 详见设计图纸，施工单位结合图纸现场实际报价，中标后不做调整 | 项 | 1
92 | 01B006 | 其他工程 | 原有铝合金窗、门维修，满足业主使用要求，包含清理、整修、更换配件等 详见设计图纸，施工单位结合图纸现场实际报价，中标后不做调整 | 项 | 1
93 | 01B007 | 其他工程 | 室外的地面充电桩破开大理石及柏油路面铺设管道，并对路面进行同材质修复 施工单位结合图纸现场实际报价，中标后不做调整 | 项 | 1
94 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 楼板开孔 详见设计图纸，施工单位结合图纸现场实际报价，中标后不做调整 | m3 | 0.39
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
措施费
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~层高6m | m2 | 2358.47
2 | 011702008001 | 圈梁 | 现浇混凝土 直形圈过梁模板 | m2 | 176.18
3 | 011703001001 | 垂直运输 | 建筑物垂直运输 | m2 | 2358.47
4 | 01B008 | 其他措施费 | 拆除室外原门头、过道铝塑板、室内所有无需保留的地面、墙面、顶面原装饰材料、原卫生间、隔墙、门、1-3层栏杆、窗台大理石，原墙墙纸、室内原涂料铲除及墙面基层修补、粉刷等。所有装修区域范围施工过程中所有的清理（含项目移交业主前对地面、墙面等进行卫生保洁、成品保护、原有防火恢复等）、材料及垃圾搬运；现场拆除、墙饰面铲除、清理外运、所有零星抹灰、垃圾做无害化处理、机械进出场费等各项未列明的相关费用，并满足建筑防渗水、防火等要求，所需的各项费用投标单位认真勘察现场，并进行综合报价，结算时不做调整 | 项 | 1
5 | 01B009 | 消防其他措施费 | 项目所需-消防申报及验收所需相关费用，及第三方消防检测费用，投标单位认真勘察现场，并进行综合报价，结算时不做调整 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 01B010 | 措施费用及其他 | 本工程施工范围内成品材料保护费用等，城管申报所需缴纳的相关费用，建筑室外围挡费用，施工单位结合施工图考察现场综合考虑报价，中标后费用不做调整 | 项 | 1
7 | 01B011 | 其他措施费 | 项目拆除工程，原有砌体拆除（含开门洞、开窗洞及原有墙体内包含的全部构件）、原有装饰吊顶、墙面、地面拆除至基层，及拆除过程中的水电整理、保护等，垃圾外运运距（含因场地限制而造成的垃圾二次搬运费）施工单位勘察现场自行考虑。 | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:装修 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:装修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 50000 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 50000 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:装修 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 50000 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项 | 50000
合计 |  |  | 50000

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 1_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 1_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 1_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-装修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:装修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 1_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:装修 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装修 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400综合 | t
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ10 | t
3 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ10 | t
4 | 热轧光圆钢筋HPB300综合 | t
5 | 镀锌角铁综合 | t
6 | 角钢Q235B 50×50×5 | t
7 | 型钢综合 | t
8 | 拉丝不锈钢1.2mm | m2
9 | PVC复合地板(阻燃型)2.0 | m2
10 | 单开执手锁 | 把
11 | 地弹簧 | 套
12 | 不锈钢长拉手 | 把
13 | 合页75以内 | 副
14 | 门磁吸 | 只
15 | 双开执手锁 | 把
16 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg
17 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg
18 | 白色硅酸盐水泥425#、二级白度 | kg
19 | 黄砂净砂 | t
20 | 碎石综合 | t
21 | 块石200-500 | t
22 | 非粘土烧结页岩多孔砖240×115×90 | 千块
23 | 混凝土实心砖240×115×53 MU15 | 千块
24 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块
25 | 蒸压砂加气混凝土砌块B07 | m3
26 | 泵送商品混凝土C20 | m3
27 | 泵送商品混凝土C25 | m3
28 | 非泵送商品混凝土C15 | m3
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装修 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 非泵送商品混凝土C25 | m3
30 | 干混地面砂浆DS M15.0 | kg
31 | 干混地面砂浆DS M20.0 | kg
32 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg
33 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg
34 | 干混砌筑砂浆DM M5.0 | kg
35 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg
36 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg
37 | 杉板枋材 | m3
38 | 胶合板3mm | m2
39 | 阻燃多层板9mm | m2
40 | 防火玻镁板18mm | m2
41 | 阻燃多层板18mm | m2
42 | 镜面玻璃5mm | m2
43 | 地砖600×600 | m2
44 | 防滑地砖300×300 | m2
45 | 地砖800×800 | m2
46 | 复合地板 | m2
47 | 防静电活动地板600×600 | m2
48 | 紫罗红大理石 | m2
49 | 皇室啡花岗岩 | m2
50 | 皇室啡花岗岩磨线槽 | m2
51 | 黑金砂大理石 | m2
52 | 纸面石膏板1200×2400×12 | m2
53 | 防水石膏板1200×2400×12 | m2
54 | 成品吸音板饰面 | m2
55 | FC板9mm | m2
56 | 铝塑板2440×1220×3 | m2
57 | 外墙铝塑板2440×1220×4 | m2
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:装修 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
58 | 软膜 | m2
59 | 轻型龙骨U50 | m2
60 | 定制成品实木复合门1000×2100mm | 樘
61 | 定制成品实木复合门800×2100mm | 樘
62 | 定制成品实木复合门2000×2100mm | 樘
63 | 定制成品实木复合门1600×2100mm | 樘
64 | 有框钢化玻璃平开门 | m2
65 | 铝合金断桥隔热平开门2.0厚 | m2
66 | 铝合金断桥隔热推拉窗1.4厚 | m2
67 | 成品甲级防火门安装 | m2
68 | 不锈钢踢脚线60 | m
69 | 无机涂料 | kg
70 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg
71 | 石油沥青油毡350g | m2
72 | 矿棉板 | m2
73 | 电 | kW·h
74 | 水 | m3
75 | 复合模板综合 | m2
76 | 木模板 | m3
77 | 脚手架钢管 | kg
78 | 淋浴房成品隔断 | m2
79 | 钢化玻璃成品隔断双层 | m2
80 | 木纹抗倍特隔断20mm | m2
81 | 钢柱 | t

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:装修 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班
2 | 手持式风动凿岩机 | 台班
3 | 汽车式起重机40t | 台班
4 | 门式起重机10t | 台班
5 | 载货汽车4t | 台班
6 | 电动卷扬机-单筒快速5kN | 台班
7 | 卷扬机井架30m | 台班
8 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
9 | 钢筋调直机14mm | 台班
10 | 钢筋切断机40mm | 台班
11 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
12 | 木工圆锯机500mm | 台班
13 | 剪板机40×3100mm | 台班
14 | 管子切断机150mm | 台班
15 | 型钢剪断机500mm | 台班
16 | 交流弧焊机21kV·A | 台班
17 | 交流弧焊机32kV·A | 台班
18 | 氩弧焊机500A | 台班
19 | 二氧化碳气体保护焊机500A | 台班
20 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班
21 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班
22 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
23 | 混凝土振捣器插入式 | 台班

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 1、喷淋、消火栓系统 |  |  | 0
1 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1、热镀锌钢管(螺纹连接) DN25mm 2、检查及清扫管材、切管、套丝、调直、管道及管件安装、丝口刷漆、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 | m | 242.03
2 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1、热镀锌钢管(螺纹连接) DN32mm 2、检查及清扫管材、切管、套丝、调直、管道及管件安装、丝口刷漆、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 | m | 277.82
3 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1、热镀锌钢管(螺纹连接) DN40mm 2、检查及清扫管材、切管、套丝、调直、管道及管件安装、丝口刷漆、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 | m | 115.60
4 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1、热镀锌钢管(螺纹连接) DN50mm 2、检查及清扫管材、切管、套丝、调直、管道及管件安装、丝口刷漆、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 | m | 53.56
5 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1、热镀锌钢管(螺纹连接) DN65mm 2、检查及清扫管材、切管、套丝、调直、管道及管件安装、丝口刷漆、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 | m | 15.80
6 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1、热镀锌钢管(螺纹连接) DN80mm 2、检查及清扫管材、切管、套丝、调直、管道及管件安装、丝口刷漆、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 | m | 32.35
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1、镀锌钢管（沟槽连接）DN100mm 2、检查及清扫管材、切管、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 3、含所有沟槽配件 | m | 20.21
8 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1、镀锌钢管（沟槽连接）DN125mm 2、检查及清扫管材、切管、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 3、含所有沟槽配件 | m | 8.44
9 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1、热镀锌钢管(沟槽连接) DN150mm（含所有沟槽配件） 2、检查及清扫管材、切管、调直、管道及沟槽管件安装、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 | m | 3.01
10 | 031002001001 | 管道支吊架 | 1、一般管架制作安装 | Kg | 321.91
11 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、手工除锈 一般钢结构轻锈 2、一般钢结构 红丹防锈漆二遍 3、一般钢结构 调和漆二遍 | kg | 321.91
12 | 031201001001 | 管道刷油 | 管道刷油 调和漆二遍 | m2 | 126.57
13 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1、水喷淋（雾）喷头 有吊顶 DN15mm | 个 | 218
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、热镀锌钢管（沟槽连接） DN65（含所有沟槽配件） 2、管道及管件安装、压力试验、冲洗。 | m | 59.15
15 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1、镀锌钢管（沟槽连接）DN100mm 2、检查及清扫管材、切管、调直、管道及管件安装、水压试验、水冲洗、留堵洞眼。 3、含所有沟槽配件 | m | 25.97
16 | 031201001002 | 管道刷油 | 1、管道刷油 调和漆二遍 | m2 | 23.04
17 | 031002001002 | 管道支吊架 | 1、一般管架制作 2、一般管架安装 | Kg | 85.12
18 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1、手工除锈 一般钢结构轻锈 2、一般钢结构 红丹防锈漆二遍 3、一般钢结构 调和漆二遍 | kg | 85.12
19 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 DN65 箱内配旋转型消火栓1个，水枪喷嘴直径16mm,65内衬里水带，L=25米一条，消防按钮一个，每个消火栓箱内配置4Kg磷酸铵盐干粉灭火器两具(利旧成品保护拆下并安装） | 套 | 12
20 | 000000000001 | 室内4个消防栓移位，包含支管DN65 配件等 | 1.室内4个消防栓移位，包含支管DN65 配件等 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030901013001 | 灭火器 | 1、室内灭火器安装支架安装 2具手提式MF/ABC4灭火器 | 组 | 6
22 | 030901013002 | 灭火器 | 1、室内悬挂式MF/ABC4灭火器安装（4KG） | 具 | 12
23 | 000000000002 | 混凝土楼板钻孔 直径 DN150mm | 1.混凝土楼板钻孔 直径 DN150mm(管子敷设后须按规范封堵） | 个 | 2
|  | 2、电气 |  |  | 0
24 | 030404017001 | 配电箱 | 1、成套配电柜安装 落地式 ZL1(详见设计） 2、10#基础型钢制作安装 | 台 | 1
25 | 030404017002 | 配电箱 | 1、成套配电箱安装 1AL1(详见设计） | 台 | 1
26 | 030404017003 | 配电箱 | 1、成套配电箱安装 UPS (详见设计） | 台 | 1
27 | 030404017004 | 配电箱 | 1、成套配电箱安装 2AL1(详见设计） | 台 | 1
28 | 030404017005 | 配电箱 | 1、成套配电箱安装 3AL1(详见设计） | 台 | 1
29 | 030404017006 | 配电箱 | 1、成套配电箱安装 1XF-Z1(详见设计） | 台 | 1
30 | 030404017007 | 配电箱 | 1、成套配电箱安装 1~3ALE1/1KVA (详见设计） | 台 | 3
31 | 030404016001 | 控制箱 | 1.排烟风机控制箱安装 3XF1 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 030411001001 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配焊接钢管 DN100(量暂定） | m | 100.00
33 | 030411001002 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配焊接钢管 DN65 | m | 26.37
34 | 030411001003 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配焊接钢管 DN32 | m | 9.44
35 | 030411001004 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配焊接钢管 DN20 | m | 6.01
36 | 030411001005 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配JDG管 DN32mm | m | 36.68
37 | 030411001006 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配JDG管 DN25mm | m | 84.12
38 | 030411001007 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配JDG管 DN20mm | m | 4344.16
39 | 030411001008 | 配管 | 1、吊顶内敷设可挠金属套管 规格15＃ | m | 171.50
40 | 030411003001 | 桥架 | 1、钢制槽式桥架(200*100mm) 热镀锌桥架（本体安装、接地） | m | 150.98
41 | 030413001001 | 铁构件 | 1、电缆桥架支撑架安装 | kg | 150.98
42 | 030411004001 | 配线 | 1、穿照明线 铜芯导线 WDZCN-BYJ-2.5mm2 | m | 1371.54
43 | 030411004002 | 配线 | 1、穿照明线 铜芯导线 WDZCN-BYJR-2.5mm2 | m | 32.60
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 030411004003 | 配线 | 1、穿照明线 铜芯导线 WDZC-BYJ-2.5mm2 | m | 8043.44
45 | 030411004004 | 配线 | 1、穿照明线 铜芯导线 WDZC-BYJR-2.5mm2 | m | 4021.72
46 | 030411004005 | 配线 | 1.穿动力线 铜芯导线截面 WDZC-BYJ-6mm2 | m | 110.04
47 | 030411004006 | 配线 | 1.穿动力线 铜芯导线截面 WDZC-BYJR-6mm2 | m | 7.61
48 | 030411004007 | 配线 | 1.穿动力线 铜芯导线截面 WDZC-BYJ-4mm2 | m | 199.55
49 | 030411004008 | 配线 | 1.穿动力线 铜芯导线截面 WDZC-BYJR-4mm2 | m | 52.81
50 | 030411004009 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面 WDZC-BYJ-4mm2 | m | 21.27
51 | 030411004010 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面 WDZC-BYJ-6mm2 | m | 10.62
52 | 030411004011 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面 WDZC-BYJR-6mm2 | m | 3.54
53 | 030411004012 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面 WDZC-BYJ-2.5mm2 | m | 1558.32
54 | 030411004013 | 配线 | 1.线槽配线 导线截面 WDZC-BYJR-2.5mm2 | m | 779.16
55 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆 WDZCN-YJV-1.0KV-4*6mm2 | m | 12.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
56 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆 WDZC-YJV-4*120+1*70mm2 | m | 100.00
57 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、户内干包式电力电缆头制作、安装 电缆 WDZC-YJV-4*120+1*70mm2 | 个 | 4
58 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆 WDZC-YJV-4*35+1*16mm2 | m | 32.37
59 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、户内干包式电力电缆头制作、安装 电缆 WDZC-YJV-4*35+1*16mm2 | 个 | 6
60 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、矿物绝缘电力电缆 BBTRZ-5*10mm2 | m | 40.00
61 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下） BBTRZ-5*10mm2 | 个 | 2
62 | 000000000003 | 管内穿线 | 1、3条2.5平方的电源线，从1楼强电机房牵引到-1楼自行车库。用于-1楼若干电动车充电桩使用 | m | 90.00
63 | 030411004014 | 配线 | 1.3条4平方的电源线，从1楼强电机房牵引到正门外的人行道路面。用于1楼正门外若干电动汽车车充电桩使用 | m | 135.00
64 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、消防应急标志灯具 ：疏散出口、安全出口灯安装 A型 1W LED灯(详见设计及说明） | 套 | 11
65 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、消防应急标志灯具 ：单向疏散标志灯 A型 1W LED灯 (详见设计及说明） | 套 | 25
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
66 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、壁挂消防应急照明灯具安装 A型 3W LED灯 (详见设计及说明） | 套 | 5
67 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、消防应急照明灯具安装 A型 3W LED灯 吸顶式 | 套 | 40
68 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、消防应急标志灯具 ：楼层显示标志灯安装 A型 1W LED灯(详见设计及说明） | 套 | 3
69 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、多信息复合标志灯安装 LED灯(详见设计及说明） | 套 | 6
70 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、荧光灯具安装 600*600LED 平面LED灯 白光光-色温5700k以上(详见设计及说明） | 套 | 106
71 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、应急荧光灯具安装 600*600LED 平面LED灯 白光光-色温5700k以上(详见设计及说明） | 套 | 9
72 | 030412004007 | 装饰灯 | 1、点光源艺术装饰灯具安装 LED平面筒灯 φ200mm LED 15W 白色光 (详见设计及说明） | 套 | 168
73 | 030404033001 | 风扇 | 1、卫生间换气扇安装(详见设计及说明）注：其中2把用在1楼UPS机房 | 台 | 9
74 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.灯膜中的LED T5日光灯管 | 套 | 155
75 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.T5暖色灯带 | m | 3.20
76 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.嵌入式筒灯灯具直径φ75 含光源 | 套 | 8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
77 | 030404034001 | 照明开关 | 1、跷板暗开关单控 单联(详见设计及说明） | 个 | 28
78 | 030404034002 | 照明开关 | 1、跷板暗开关单控 双联 (详见设计及说明） | 个 | 54
79 | 030404034003 | 照明开关 | 1、跷板暗开关单控 三联(详见设计及说明） | 个 | 9
80 | 030404035001 | 插座 | 1、单相带接地暗插座电流 10A 二、三孔插座 安全型(详见设计及说明） | 个 | 253
81 | 030404035002 | 插座 | 1、单相带接地暗插座电流 10A 二、三孔UPS插座 安全型(详见设计及说明） | 个 | 117
82 | 030404035003 | 插座 | 1、地面插座 电流 10A 二、三孔插座 安全型(详见设计及说明） | 个 | 53
83 | 030404035004 | 插座 | 1、地面插座 电流 10A 二、三孔UPS插座 安全型(详见设计及说明） | 个 | 37
84 | 030404035005 | 插座 | 1、单相带接地暗插座电流 16A 三孔插座 安全型 | 个 | 6
85 | 030904003001 | 按钮 | 1.呼叫按钮 | 个 | 2
86 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.声光报警器 | 个 | 2
87 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1
88 | 030411006001 | 接线盒 | 1、开关盒、插座盒安装 86H50 | 个 | 522
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
89 | 030411006002 | 接线盒 | 1、暗装接线盒 86H50含面板 | 个 | 910
90 | 030411006003 | 接线盒 | 1、地面插座专用接线盒安装 | 个 | 90
|  | 3、弱电 |  |  | 0
91 | 030411003002 | 桥架 | 1、钢制槽式桥架(200*100mm) 热镀锌桥架（本体安装、接地） | m | 189.87
92 | 030413001002 | 铁构件 | 1、电缆桥架支撑架安装 | kg | 189.87
93 | 030411006004 | 接线盒 | 1、开关盒、插座盒安装 86H50 | 个 | 241
94 | 030411006005 | 接线盒 | 1、暗装接线盒 86H50含面板 | 个 | 288
95 | 030502012001 | 信息插座 | 1、网络插座安装 2TO | 个 | 149
96 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1、电话插座安装 TP | 个 | 92
97 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、双绞线缆 管内穿放≤4对 国标超五类4对（注：所有线路到网络机柜预留2米） | m | 2030.00
98 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1、双绞线缆 线槽（桥架）内布放≤4对 国标超五类4对（注：所有线路到网络机柜预留2米） | m | 7537.50
99 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.双绞线缆 管内穿放电话线2对（注：所有线路到网络机柜预留2米） | m | 981.32
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
100 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1、电话线 线槽（桥架）内布放≤4对 电话线（注：所有线路到网络机柜预留2米） | m | 1872.89
101 | 030411001009 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC20mm | m | 946.54
102 | 030411001010 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC25mm | m | 276.60
103 | 030411001011 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 PC32mm | m | 180.67
104 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1、标准墙装机箱19″ | 台 | 3
105 | 030502010001 | 配线架 | RJ45-24口配线架 | 个 | 9
106 | 030502017001 | 理线架 | 理线架 | 个 | 9
107 | 000000000004 | 弱电理线、及调试费 | 1、弱电理线、打模块、及相关调试费 | 项 | 1
|  | 4、空调系统 |  |  | 0
108 | 030404017008 | 配电箱 | 1、成套配电箱安装 1~3KT1(PZ30) (详见设计） | 台 | 3
109 | 030411001012 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配焊接钢管 DN65 | m | 28.85
110 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、铜芯电力电缆敷设 电缆 WDZC-YJV-4*35+1*16mm2 | m | 35.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
111 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1、户内干包式电力电缆头制作、安装 电缆 WDZC-YJV-4*35+1*16mm2 | 个 | 6
112 | 030411001013 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配焊接钢管 DN50 | m | 90.00
113 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆 WDZC-YJV-5*16mm2 | m | 102.00
114 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下） WDZC-YJV-5*16mm2 | 个 | 12
115 | 030411001014 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配焊接钢管 DN40 | m | 80.00
116 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆 WDZC-YJV-5*10mm2 | m | 92.00
117 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下） WDZC-YJV-5*10mm2 | 个 | 4
118 | 030411001015 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 DN20 | m | 440.75
119 | 030411004015 | 配线 | 1.穿动力线 铜芯导线 WDZC-BYJ-2.5mm2 | m | 881.50
120 | 030411004016 | 配线 | 1.穿动力线 铜芯导线 WDZC-BYJR-2.5mm2 | m | 440.75
121 | 030404035006 | 插座 | 1、单相带接地暗插座电流（16A） 空调插座 | 个 | 8
122 | 030411006006 | 接线盒 | 1、暗装接线盒 86H50含面板 | 个 | 88
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
123 | 030411006007 | 接线盒 | 1、开关盒、插座盒安装86H50 | 个 | 8
|  | 5、水卫 |  |  | 0
124 | 031001006001 | 塑料管 | 室内承插塑料排水管安装(零件粘接) DN100 | m | 44.55
125 | 031001006002 | 塑料管 | 室内承插塑料排水管安装(零件粘接) DN75 | m | 3.38
126 | 031001006003 | 塑料管 | 室内承插塑料排水管安装(零件粘接) DN50 | m | 56.80
127 | 031004006001 | 大便器 | 1.蹲式大便器安装 瓷低水箱（含所有配件） | 组 | 15
128 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、台式洗脸盆安装 台上式 （含水龙头等上下水配件） | 组 | 7
129 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.洗脸盆 立柱式 （含水龙头等上下水配件） | 组 | 2
130 | 031004004001 | 洗涤盆 | 拖把池安装 （含龙头等上下水配件） | 组 | 5
131 | 031004007001 | 小便器 | 1.壁挂式小便器安装 感应开关埋入式(含所有配件） | 组 | 8
132 | 031004006002 | 大便器 | 1、坐式大便器安装 连体水箱 含所有配件 | 组 | 3
133 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.成套淋浴器带花洒 手动开关冷热水 | 套 | 1
134 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 卫生间地漏安装 DN50 | 个 | 18
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
135 | 031001006004 | 塑料管 | 室内塑料给水管安装（热熔连接）DN15mm 水压试验 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | m | 12.52
136 | 031001006005 | 塑料管 | 室内塑料给水管安装（热熔连接）DN20mm 水压试验 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | m | 29.96
137 | 031001006006 | 塑料管 | 室内塑料给水管安装（热熔连接）DN25mm 水压试验 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | m | 23.47
138 | 031001006007 | 塑料管 | 室内塑料给水管安装（热熔连接）DN40mm 水压试验 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | m | 47.08
139 | 031001006008 | 塑料管 | 室内塑料给水管安装（热熔连接）DN50mm 水压试验 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内 | m | 4.41
140 | 031001006009 | 塑料管 | 室内塑料给水管安装（热熔连接）DN65mm 水压试验 管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内 | m | 10.38
141 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.自动排气阀安装 DN15mm | 个 | 2
142 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.塑料阀门（热熔连接） DN50mm | 个 | 3
143 | 031003005002 | 塑料阀门 | 1.塑料阀门（热熔连接） DN25mm | 个 | 1
144 | 031003005003 | 塑料阀门 | 1.塑料阀门（热熔连接） DN15mm | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
145 | 000000000005 | 混凝土楼板钻孔 直径 DN150mm | 1.混凝土楼板钻孔 直径 DN150mm(管子敷设后须按规范封堵） | 个 | 6
146 | 000000000006 | 混凝土楼板钻孔 直径 DN100mm | 1.混凝土楼板钻孔 直径 DN100mm(管子敷设后须按规范封堵） | 个 | 2
147 | 000000000007 | 混凝土楼板钻孔 直径 DN40mm | 1.混凝土楼板钻孔 直径 DN40mm(管子敷设后须按规范封堵） | 个 | 2
148 | 031003013001 | 水表 | 1.螺纹水表组成安装 DN25mm | 组 | 1
149 | 031003013002 | 水表 | 1.螺纹水表组成安装 DN65mm | 组 | 1
150 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度在(m以内)2 | m3 | 30.00
151 | 040103001001 | 回填方 | 1、人工 填土夯实槽、坑 | m3 | 30.00
|  | 6、消电 |  |  | 0
152 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、点型探测器安装 感烟(编码) LD3000E | 个 | 103
153 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1、消防专用模块 单输入/输出模块 | 个 | 24
154 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1、消防广播（3W-5W） LD7300 | 个 | 21
155 | 030904005002 | 声光报警器 | 1、声光报警器安装 | 个 | 9
156 | 030904003002 | 按钮 | 1、手动报警按钮（带电话插孔） | 个 | 9
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
157 | 030904003003 | 按钮 | 1、消火栓按钮安装 | 个 | 12
158 | 030904006001 | 消防报警电话插孔(电话) | 1、电话分机 | 个 | 4
159 | 030904008002 | 短路隔离器 | 1、消防短路隔离器安装 | 个 | 8
160 | 030404032001 | 端子箱 | 1、消防接线端子箱安装 | 台 | 3
161 | 030411001016 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配焊接钢管 SC20 | m | 1059.68
162 | 030411001017 | 配管 | 1、砖、混凝土结构暗配焊接钢管 SC25 | m | 102.02
163 | 030411001018 | 配管 | 1.砖、混凝土结构暗配JDG管 DN20mm | m | 20.00
164 | 030411003003 | 桥架 | 1、钢制槽式桥架(100*100mm) 热镀锌桥架（本体安装、接地） | m | 24.12
165 | 030413001003 | 铁构件 | 1、电缆桥架支撑架安装 | kg | 24.12
166 | 030411004017 | 配线 | 1、二芯单芯导线截面 ZBN-RVS-2*1.5mm2 | m | 849.31
167 | 030411004018 | 配线 | 1.二芯单芯导线截面 ZN-RVS-2*1.5mm2 | m | 20.00
168 | 030411004019 | 配线 | 1.穿动力线 铜芯导线截面 WDZC-BYJ-2.5mm2 | m | 40.00
169 | 030411004020 | 配线 | 1、线槽配线 导线截面 ZBN-RVS-2*2.5mm2 | m | 100.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
170 | 030411004021 | 配线 | 1、线槽配线 导线截面 ZBN-RVVP-2*1.5mm2 | m | 50.00
171 | 030411004022 | 配线 | 1、二芯单芯导线截面 ZBN-RVVP-2*1.5mm2 | m | 210.37
172 | 030411004023 | 配线 | 1、线槽配线 导线截面 WDZCN-BYJ-4mm2 | m | 70.00
173 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.控制电缆敷设 电缆 WDZAN-KYJY-3*2.5 | m | 87.00
174 | 030411006008 | 接线盒 | 1、暗装接线盒 86H50含面板 | 个 | 229
175 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.广播喇叭及音箱、电话插孔调试 | 系统 | 30
176 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1.通信分机调试 | 系统 | 4
177 | 030905001003 | 自动报警系统调试 | 1.自动报警系统调试 512点以内 | 系统 | 1
|  | 7、暖通 |  |  | 0
178 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1、轴流式排烟风机安装 HTF-I-10#，风量：33500m3/h，机外静压：776Pa，功率：11kw；设备支架制安；除锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调和漆两遍；风机拆装检查；减震垫安装 | 台 | 1
179 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤2000；含风管支架制作安装 | m2 | 26.19
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第18页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
180 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.0mm以内咬口)长边长（mm）≤1250 | m2 | 59.60
181 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长（mm）≤1000 | m2 | 76.25
182 | 000000000008 | 天圆地方（连接风机） | 1.天圆地方（连接风机） | 个 | 2
183 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1、280℃排烟防火阀安装 800*160；支架制作安装；除锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 个 | 3
184 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1、280℃排烟防火阀安装 1000*250；支架制作安装；除锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 个 | 5
185 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1、280℃常开排烟防火阀安装 1250*320；支架制作安装；除锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 个 | 4
186 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1、280℃常开排烟防火阀安装 1600*320；支架制作安装；除锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 个 | 1
187 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1、1000*250 电动防火阀（平时关闭，火灾时开启）设置手动开启装置；支架制作安装；除锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 个 | 4
188 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1、800*160 电动防火阀（平时关闭，火灾时开启）设置手动开启装置；支架制作安装；除锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 个 | 3
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第19页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
189 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1、1600*320 电动防火阀（平时关闭，火灾时开启）设置手动开启装置；支架制作安装；除锈、刷红丹防锈漆两遍、刷调和漆两遍 | 个 | 1
190 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 单层铝合金百叶排烟风口安装 630*630 | 个 | 3
191 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.单层铝合金百叶排烟风口安装 800*800 | 个 | 6
192 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.防雨铝合金百叶风口安装 1600*500 | 个 | 1
193 | 030702012001 | 挡烟垂壁 | 1、挡烟垂壁（吊顶下垂500mm) YDR-WZ 硅玻钛不燃布 GA533-2012 | m | 8.48
194 | 030704001001 | 通风工程检测、 调试 | 1、通风空调系统调试费 | 系统 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
措施费
1 | 03B001 | 接管、排污管道、消防接管等一切费用 | 包含施工开槽恢复（包含空调埋线开槽），临时用水、用电所产生的各类费用，拆除原有消防喷淋管道、生活用水管道、建筑排污管道，室内外雨水管、排污管维修、更换、垃圾清理及外运等施工现场所需费用，项目所涉及的消防管道、生活用水管、接管、补管、打孔及更换水电设施所用配件,卫生间接入原有化粪池坡路及接管、复原,接入室外排污环网等、水表接入室外、涉及水管、地面开槽、修补、回填等费用，所有设施的成品保护费用、旧设备拆除及搬运费用，施工单位结合施工图考察现场综合考虑报价，中标后费用不作调整 | 项 | 1
2 | 03B002 | 消防和物业对接一切费用 | 项目内消防设施（新增/原有）同建筑主体、物业、商铺及消控室消防主机的连接等产生的一切费用，包含喷淋故障点维修、消防主机连接、主机板增加点位模块等所产生的费用、施工单位结合施工图考察现场综合考虑报价，中标后费用不作调整（一次性包死，各投标方自行考虑，不作调整） | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 03B003 | 建筑原有室内及室外排水及排污管维修、更换等费用 | 建筑原有室内及室外排水及排污管维修、更换等费用，施工单位结合施工图考察现场综合考虑报价，中标后费用不作调整（一次性包死，各投标方自行考虑，不作调整） | 项 | 1
4 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:装修工程-安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:装修工程-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 2_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:装修工程-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 2_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:装修工程-安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 2_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:装修工程-安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日

## 2_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg
2 | 黄砂毛砂 | m3
3 | 黄砂净砂 | t
4 | 烧结粉煤灰砖240×115×53 | 千块
5 | 电 | kW·h
6 | 水 | m3
7 | 型钢综合 | kg
8 | 镀锌薄钢板δ1.0 | m2
9 | 镀锌薄钢板δ1.2 | m2
10 | 卫生间地漏DN50 | 个
11 | 酚醛调和漆各色 | kg
12 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg
13 | 碳素结构钢焊接钢管DN65 | m
14 | 碳素结构钢焊接钢管DN80 | m
15 | 碳素结构钢焊接钢管DN20 | m
16 | 碳素结构钢焊接钢管DN25 | m
17 | 碳素结构钢焊接钢管DN32 | m
18 | 碳素结构钢焊接钢管DN40 | m
19 | 碳素结构钢焊接钢管DN50 | m
20 | 碳素结构钢焊接钢管DN100 | m
21 | 塑料给水管DN25 | m
22 | 塑料排水管DN100 | m
23 | 塑料排水管DN50 | m
24 | 台式洗脸盆安装 台上式 | 个
25 | 拖把池 （含龙头等上下水配件） | 个
26 | 800*160 电动防火阀（平时关闭，火灾时开启）设置手动开启装置 | 个
27 | 1000*250 电动防火阀（平时关闭，火灾时开启）设置手动开启装置 | 个
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
28 | 1600*320 电动防火阀（平时关闭，火灾时开启）设置手动开启装置 | 个
29 | 风管防火阀280℃常开排烟防火阀安装 1000*320 | 个
30 | 风管防火阀280℃常开排烟防火阀安装 1250*320 | 个
31 | 电话分机 | 个
32 | LED平面筒灯 φ200mm LED 15W | 套
33 | 多信息复合标志灯安装 LED灯(详见设计及说明） | 套
34 | 应急荧光灯具安装 600*600LED 平面LED灯 白光光-色温5700k以上(详见设计及说明） | 套
35 | 消防应急标志灯具 ：楼层显示标志灯安装 A型 1W LED灯(详见设计及说明） | 套
36 | 荧光灯具安装 600*600LED 平面LED灯 白光光-色温5700k以上(详见设计及说明） | 套
37 | 集中电源集中控制消防应急标志灯具 ：安全出口灯安装 A型 1W LED灯 | 套
38 | 集中电源集中控制消防应急标志灯具 ：疏散标志灯 A型 1W LED灯 | 套
39 | 照明开关单控 三联 | 只
40 | 照明开关单控 双联 | 只
41 | 照明开关单控 单联 | 只
42 | 单相带接地暗插座电流 10A 二、三孔UPS插座 安全型 | 套
43 | 单相带接地暗插座电流 10A 二、三孔插座 安全型 | 套
44 | 单相带接地暗插座电流 16A 三孔插座 安全型 | 套
45 | 地面插座 电流 10A 二、三孔UPS插座 安全型 | 套
46 | 地面插座 电流 10A 二、三孔插座 安全型 | 套
47 | 铜芯多股绝缘电线ZBN-RVS-2*1.5mm2 | m
48 | 铜芯多股绝缘电线ZN-RVS-2*1.5mm2 | m
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
49 | 铜芯多股绝缘电线ZBN-RVVP-2*1.5mm2 | m
50 | 铜芯塑料绝缘线WDZC-BYJR-4mm2 | m
51 | 铜芯塑料绝缘线ZBN-RVS-2*2.5mm2 | m
52 | 铜芯塑料绝缘线WDZC-BYJR-6mm2 | m
53 | 铜芯塑料绝缘线WDZC-BYJ-4mm2 | m
54 | 铜芯塑料绝缘线WDZC-BYJ-6mm2 | m
55 | 铜芯塑料绝缘线ZBN-RVVP-2*1.5mm2 | m
56 | 铜芯塑料绝缘线WDZC-BYJR-2.5mm2 | m
57 | 铜芯塑料绝缘线WDZCN-BYJ-4mm2 | m
58 | 铜芯塑料绝缘线WDZCN-BYJ-2.5mm2 | m
59 | 铜芯塑料绝缘线WDZC-BYJ-2.5mm2 | m
60 | 铜芯塑料绝缘线WDZCN-BYJR-2.5mm2 | m
61 | 双绞线缆 | m
62 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m
63 | JDG电线套管(镀锌)DN25 | m
64 | JDG电线套管(镀锌)DN32 | m
65 | 可挠性金属套管15# | m
66 | 开关盒、插座盒86H50 | 个
67 | 接线盒86H50含面板 | 个
68 | 理线架 | 个
69 | 水 | m3
70 | 消防接线端子箱 | 台
71 | 轴流式排烟风机安装 HTF-I-10#，风量：33500m3/h，机外静压：776Pa，功率：11kw | 台
72 | 隔振垫 | 块
73 | 网络插座安装 2TO | 个
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
74 | 单层铝合金百叶排烟风口安装 800*800 | 个
75 | 防雨铝合金百叶风口安装 1600*500 | 个
76 | 消防短路隔离器 | 个
77 | 配线架RJ45-24口配线架 | 架
78 | 风扇安装换气扇 | 台
79 | 成套配电柜安装 落地式 ZL1 | 台
80 | 电话插座 TP | 个
81 | 沟槽配件：卡箍 DN65 | 个
82 | 沟槽配件：弯头 DN65 | 个
83 | 沟槽配件：机械三通 DN100*65 | 个
84 | 1、弱电理线、打模块、及相关调试费 | 项

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班
3 | 交流稳压电源 | 台班
4 | 接地电阻测试仪0.1～1200Ω | 台班
5 | 数字万用表 | 台班
6 | 数字万用表 F-87 | 台班
7 | 电缆测试仪 | 台班
8 | 对讲机（一对） | 台班
9 | 声级计 | 台班
10 | 火灾探测器试验器 | 台班
11 | 其他机械费 | 元
12 | 汽车式起重机8t | 台班
13 | 汽车式起重机16t | 台班
14 | 叉式起重机5t | 台班
15 | 载货汽车4t | 台班
16 | 载货汽车5t | 台班
17 | 载货汽车8t | 台班
18 | 电动卷扬机-单筒慢速50kN | 台班
19 | 普通车床630×2000mm | 台班
20 | 台式钻床16mm | 台班
21 | 立式钻床25mm | 台班
22 | 立式钻床35mm | 台班
23 | 剪板机6.3×2000mm | 台班
24 | 折方机4×2000mm | 台班
25 | 咬口机1.5mm | 台班
26 | 管子切断套丝机159mm | 台班
27 | 钢材电动煨弯机500以内mm | 台班
28 | 直流弧焊机20kW | 台班
29 | 热熔对接焊机（综合）160mm | 台班
30 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 热熔焊机160mm | 台班
32 | 砂轮切割机φ500 | 台班
33 | 直流稳压稳流电源WYK-6005 | 台班
34 | 砂轮切割机 φ400 | 台班
35 | 试压泵3MPa | 台班
36 | 自耦调压器 | 台班
37 | 滚槽机 | 台班
38 | 手持式万用表 | 台班
39 | 电焊机 （综合） | 台班
40 | 弧焊机 综合 | 台班