## 1 封面
南浔区和孚镇双福桥村农田改造工程
工 程 量 清 单
招 标 人: |  | (单位盖章)
编 制 单 位: |  | (单位盖章)
编 制 人: |  | (签字或盖执业专用章)
编 制 时 间:

## 清单说明
总说明 1.工程概况 本工程为南浔区和孚镇双福桥村农田改造工程，主要施工内容包括土地平整338.19亩；新建H70灌渠489m，新建H80灌渠568m，新建H90排灌两用渠310m，新建H80生态衬砌排渠共516m及渠系建筑物；新建2m宽圩堤202m。 2 工程招标范围 具体范围及数量详见招标文件及工程量清单 3 招标人供应的材料、提供的施工设备 无。 4 工程量清单计价说明 4.1 工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸及《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2022]7号）等一起阅读和理解。 4.2 工程量清单标明的工程量仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2022]7号）计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算的工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2022]7号）计算规则等规定、按合同约定予以计量的有效工程量。 4.3 工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求（合同技术条款）以及《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建[2022]7号）的规定。 4.4 工程量清单计价应包括按招标文件规定完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分类分项工程费、措施项目费和其它项目费。 4.5 除清单另有规定外，分类分项工程量清单计价应采用工程单价计价。 4.6 工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费）、间接费、利润、补差和税金等，并考虑一定范围内的风险费用。 4.7 施工临时工程分类分项工程量清单的金额，应根据招标文件的要求以及工程的施工方案，按清单中所列项目的计量单位计价。 4.8安全施工费不得低于人民币7867元，安全施工费不得作为竞争性费用，且实行标外管理。安全施工费的使用管理办法按国家和省有关规定执行，具体由承包人提出方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度支付。在确保工程安全措施的前提下，安全施工费和文明标化工地建设费可统筹使用。 4.8 投标报价参考依据： 1).《浙江省水利水电工程工程量清单计价办法》（2022年）。 2).《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021年）。 3).《浙江省水利水电建筑工程预算定额(2021年)》。 4).《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额(2021年)》。 5).增值税税率9%。 6).与水利水电工程项目有关的标准、规范、技术资料及其他相关资料。 5 其他 1)工程建设中所需的建筑安装材料均由承包人负责采购供应。 2)施工用电、施工用水的供应承包人自行解决，费用计入措施项目内，发包人不再另行支付。 3)临时道路修筑、维护与拆除，投标人根据施工组织方案自行设计，费用采用包干形式，计入措施项目内，发包人不再另行支付。 4)施工临时供电、施工房屋建筑工程均由投标人根据施工现场情况自行报价，费用采用包干形式，计入措施项目内，发包人不再另行支付。 5)本工程未列的措施项目，均由投标单位根据施工组织方案，计入措施项目其他临时工程内，发包人不再另行支付费用。 6)本工程所需要混凝土要求采用商品混凝土，是否泵送由投标人自行考虑。 7)本工程清单项目特征描述不详尽之处，均按施工图设计做法实施，投标人应自行阅读图纸及说明，综合考虑报价。 8）本工程修缮渠道不区分渠道规格，经监理人验收合格后按实际修缮长度计量。 9）本工程设预留金，金额为2万元，列入其他项目内，预留金由发包人掌握。
清单说明

## 4 工程量清单汇总表
工程量清单汇总表
项目及标段名称: | 南浔区和孚镇双福桥村农田改造工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 施工临时工程
五 | 其他项目
合 计

## 5 建筑工程分类分项工程量清单
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 南浔区和孚镇双福桥村农田改造工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  |  | 雨水田
1.1 |  |  | 土地平整工程
1.1.1 | 500101002001 |  | 土地平整 | 1. 土地平整至规划标高，高于设计标高的土方开挖、剥离、收集 2. 未达设计标高的田面，利用开挖料回填 3. 土地翻耕深度符合设计要求 4. 土方开挖、回填、场内运输、翻耕、平整等均不单独计量 5. 施工方式自行确定 | 亩 | 338.19
1.2 |  |  | 灌溉与排水工程 | [6 empty] | φ
1.2.1 | 500105018001 |  | 新建H70灌渠 | 1. C20砼预制U型板安砌，板间留缝3cm 2. C20细石砼和无砂细石砼嵌缝 3. 含沟槽土方开挖、渠埂回填、边坡修整夯实等 4. 具体做法详见施工图 | m | 489
1.2.2 | 500105018002 |  | 新建H80灌渠 | 1. C20砼预制U型板安砌，板间留缝3cm 2. C20细石砼和无砂细石砼嵌缝 3. 含沟槽土方开挖、渠埂回填、边坡修整夯实等 4. 具体做法详见施工图 | m | 568
1.2.3 | 500105018003 |  | 新建H90排灌两用渠 | 1. C20砼预制U型板安砌，板间留缝3cm 2. C20细石砼和无砂细石砼嵌缝 3. 含沟槽土方开挖、渠埂回填、边坡修整夯实等 4. 具体做法详见施工图 | m | 310
1.2.4 | 500105018004 |  | 新建H80生态衬砌排渠 | 1. C25砼预制板安砌，侧板规格：850*300*60mm；底板规格：450*600*60mm 2. 渠顶现浇C25砼压顶 3. 含沟槽土方开挖、渠埂回填、边坡修整夯实等 4. 具体做法详见施工图 | m | 516
1.3 |  |  | 渠系建筑物
1.3.1 | 500114001001 |  | 放水涵管 | 1.Φ15cm 砼放水涵管，长1m 2.Φ15cm复合材料拍门 3.含土方开挖及回填、C20砼封口、垫块等 4.具体做法详见施工图 | 处 | 72
建筑工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 南浔区和孚镇双福桥村农田改造工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.3.2 | 500115003001 |  | 混凝土管铺设 | 1. 管道材料名称：钢筋砼涵管铺设 2. 管材及拍门规格：Φ60cm 3. 埋设深度：根据现场情况综合考虑 4. 其他：C20砼穿管墙、C20砼支墩现浇，含沟槽土方开挖及回填 5. 具体做法详见施工图 | m | 24
1.3.3 | 500115003002 |  | 混凝土管铺设 | 1. 管道材料名称：钢筋砼涵管铺设 2. 管材及拍门规格：Φ40cm 3. 埋设深度：根据现场情况综合考虑 4. 其他：C20砼穿管墙、C20砼支墩现浇，含沟槽土方开挖及回填 5. 具体做法详见施工图 | m | 24
1.3.4 | 500115022001 |  | 下田埠(有涵管) | 1.C20砼路面厚10cm+碎石垫层厚10cm 2.下穿Φ50cm砼涵管、碎石垫层厚20cm 3.含土方开挖、素土回填夯实 4.具体做法详见施工图 | 处 | 3
1.3.5 | 500115022002 |  | 下田埠(无涵管) | 1.C20砼路面厚10cm，板脚碎石垫层5cm 2.含土方开挖、素土回填夯实 3.具体做法详见施工图 | 处 | 1
1.3.6 | 500115022003 |  | 复合闸门 | 1.C25砼闸墩现浇 2.配套插板复合闸门、拉杆 3.含土方开挖及回填 4.具体做法详见施工图 | 座 | 4
1.3.7 | 500115022004 |  | 复合拍门 | Φ15cm复合材料拍门 | 扇 | 2
1.4 |  |  | 2m圩堤(202m)
1.4.1 | 500103001001 |  | 圩堤填筑 | 1. 土类分级及含水量：粘性土，含水量小于30% 2. 填筑要求：分层填筑、夯实，层厚不大于30cm 3. 压实度：不小于0.91 4. 土源及运距：自行考虑 | m3 | 1274.62
|  |  | 合计

## 8 施工临时工程分类分项工程量清单
施工临时工程分类分项工程量清单
项目及标段名称: |  | 南浔区和孚镇双福桥村农田改造工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目 主要特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  |  | 施工导流工程
| 1.1001 |  | 施工导流工程 |  | 项 | 1
……
2 |  |  | 施工交通工程
| 2.1001 |  | 施工交通工程 |  | 项 | 1
……
3 |  |  | 施工场外供电工程
| 3.1001 |  | 施工场外供电工程 |  | 项 | 1
……
4 |  |  | 施工房屋建筑工程
| 4.1001 |  | 施工房屋建筑工程 |  | 项 | 1
……
5 |  |  | 安全文明施工费
| 5.1001 |  | 安全施工费 |  | 项 | 1 |  |  |  | 不作为竞争性费用
| 5.2001 |  | 文明标化工地建设费 |  | 项 | 1
6 |  |  | 其他临时工程
| 6.1001 |  | 其他临时工程 |  | 项 | 1
……
|  |  | 合计

## 9 其他项目清单
其他项目清单
项目及标段名称: |  | 南浔区和孚镇双福桥村农田改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 工程保险费 |  | 元 |  | 含工程一切险、第三者责任险
2 | 预留金 |  | 元 | 20000 | 由发包人掌握
合计