## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 湖州现代物流装备高新区郑港村白事场地建设项目 | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 湖州现代物流装备高新区郑港村股份经济合作社
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 湖州现代物流装备高新区郑港村白事场地建设项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 湖州现代物流装备高新区郑港村股份经济合作社 | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 编制时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:湖州现代物流装备高新区郑港村白事场地建设项目 | 第1页 共3页
一、工程概况 本工程为湖州现代物流装备高新区郑港村白事场地建设项目，施工地点位于湖州市高新区郑港村。 二、工程量清单编制范围 本工程设计施工图纸范围为场地硬化、平房、厕所的土建与水电安装等工作内容，具体详见本工程招标文件及所附工程量清单及设计施工图纸（电子版图纸）。 三、工程量清单编制依据 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及补充文件； 2、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）； 3、浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知浙建建[2018]61号、《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发[2018]104号）、《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔2022〕37号）； 4、施工图纸及相关技术规范； 5、招标文件及其补充通知、答疑纪要； 6、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价规定和办法； 7、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； 8、项目特征未特别注明之处均按照现行《施工规范》及《工程质量验收规范》为准考虑； 9、本工程工程量清单项目名称中未全部注明的技术指标与参数，投标单位应结合施工现场及业主要求等相关规定进行报价； 10、其他相关资料。 四、工程质量、工期、费率等要求： 1、承包人在报价时应充分考虑安全文明施工费措施费用，根据《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发〔2022〕37号）文件，《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》安全文明施工费的取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于规定的下限费率进行报价，即建筑工程不得低于8.21%，安装工程不得低于6.13%； 2、规费：规费是指国家及地方政府规定必须交纳的费用，根据浙建建[2018]61号文件，不得低于标准费率的30%，具体标准取费费率如下： A、规费费率：建筑取25.78%（取费基数：人工费+机械费），安装取30.63%（取费基数：人工费+机械费）； 3、税金费率按9％计取（增值税）；
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:湖州现代物流装备高新区郑港村白事场地建设项目 | 第2页 共3页
4、合同价格采用固定综合单价承包； 五、其他部分 1、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑； 2、本工程量清单子目报价要求各投标人根据施工现场实际情况、项目特征内容、施工图综合报价，对于没有在清单中列出的工作内容或清单描述不够详尽之处，要求各投标单位根据施工规范要求结合现场实际情况等在相应子目中综合考虑，今后不做调整； 3、投标人报价时应结合施工图纸及图集的详细节点大样，充分考虑相关费用，设计施工图中所列的施工要求及工艺要求所产生的费用均应包括在投标报价中。上述要求凡招标人提供的工程量清单中未列入的，由投标人在相应的分部分项工程量清单项目的综合单价中考虑，招标人不单独列项支付，施工单位中标后不得以清单编码及项目特征描述不全为由调整综合单价。 4、本项目以“项”为计量单位的措施费用一次性包干，投标人可根据本工程实际情况及自身施工组织设计自行补项并充分考虑本工程变更等风险报价，费用计入总价，结算时不作调整，但工程实施过程中经批准甩项工程量的措施费按投标口径扣除。 5、本工程在竣工验收前，承包范围内的所有已完工程，由承包人负责采取措施保护，保护费用由承包人自理。 6、承包人需按建设行政主管部门和相关部门的规定，完成施工场地清洁卫生的要求，做到“工完场清”,所需费用由承包人承担。 7、本工程需要的材料检验检测（包括建设单位认为需要的相关检测）费用由承包人承担，报价时综合考虑。 8、中标单位不得为方便施工，对原有房屋，周边道路、绿化、电杆及围墙等进行破坏，必须进行必要的保护措施，如有损坏，须按原样恢复，产生的费用由施工单位自理，造成的损失由施工单位照价赔偿。 9、施工图中不能反映的详细内容，要求投标人进行二次细化设计，费用考虑到计入投标报价中； 10、清单中项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应仔细阅读图纸，根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》及《浙江省建设工程工程量清单计价指引》中清单项目所包含的工作内容，按设计图纸及施工规范要求综合考虑进行报价； 11、下列项目由投标单位自行勘察、测绘、计算并计入项目措施费中，若不报价做优惠处理，今后一律不得调整： （1）施工现场内水电等障碍物迁移； （2）临时用电、接线等产生的费用； （3）场地内的二次搬运费； （4）施工现场的围护费；
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:湖州现代物流装备高新区郑港村白事场地建设项目 | 第3页 共3页
（5）投标单位应结合本工程施工图及现场实际情况编制施工组织设计方案，并进行投标报价，如报价中未含相应技术措施费用，视作优惠，结算时费用不予调整。措施项目清单是按照常规进行编制的，如清单中未列项的，或与投标人的施工组织不一致，投标人可自行增补项目，若今后工程实施中发生新的措施项目但投标文件未列入的项目，按投标人在风险费或其它项目中已考虑，今后不再增加。本工程措施费用一次性包干。 （6）风险金自行考虑计入报价，中标后不作调整。 12、停水、停电等施工应急预案的技术措施及设备设施配置（必须选配功率足够的发电机备用,相应费用计入投标总报价,工程结算时，不得增加。实际采用的方案不同，结算时也不予调整）。 13、本工程税务缴纳按国家新的增值税纳税制度（采用一般计税方法）规定执行，由此造成的一切风险均由施工单位自行承担。 六、其他补充说明： 1、清单与施工图不一致时，以清单为准，清单描述不够详尽的参照施工图； 2、本工程量清单仅提供清单工程量实际内容，具体投标文件格式以招标文件提供的投标文件格式为准。

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.73% |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.12% |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78%
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9%
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 1_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×9.73% |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×9.12% |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×25.78%
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9%
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 场地硬化 |  |  | 0
1 | 010101001001 | 平整场地 | 场地机械平整（包含石渣外运及场地清理)，该项包干，结算不做调整； | 项 | 1
2 | 040203007001 | 地面硬化 | 1、3cm厚M15水泥砂浆抹面 2、水泥混凝土路面15cm厚C25混凝土，包括模板养护等； 3、5cm厚碎石找平层； 4、压实宕渣路基； 5、具体做法及要求满足施工现场及业主要求； | m2 | 300.00
|  | 平房一间 |  |  | 0
3 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 基坑土方 1、挖土深度详见图纸及现场情况 2、土壤类别：由投标单位根据地勘报告及现场情况自行考虑 | m3 | 30.10
4 | 010103001002 | 回填方 | 含房心回填土 夯实，土方来源、运距由投标单位自行考虑 | m3 | 22.00
5 | 010401001003 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2、墙体厚度：240mm； 3、砂浆强度等级、配合比：混合M10.0 | m3 | 7.40
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 010402001002 | 砌块墙 | 砌块品种:MU10混凝土多孔砖（D24-X型），M5混合砂浆砌筑； 墙体厚度:240mm及以上 砂浆强度等级:M5.0预拌混合砂浆 | m3 | 42.30
7 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 墙面挂钢丝网 | m2 | 9.96
8 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内墙1:1:6混合砂浆抹灰 | m2 | 161.80
9 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 外墙1:3水泥砂浆抹灰 | m2 | 107.76
10 | 010501001002 | 垫层 | 1、垫层类型：基础垫层 2、混凝土强度等级:C15 3、混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 6.33
11 | 010501002003 | 带形基础 | 1、施工部位：带形基础 2、混凝土类别：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 | m3 | 4.80
12 | 010502001002 | 矩形柱 | 1、矩形柱 2、混凝土强度等级:C30 3、混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 3.86
13 | 010503005002 | 过梁 | 1、过梁 2、混凝土强度等级:C30 3、混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 0.81
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 010507001002 | 散水 | 散水 1、300厚土方回填； 2、50厚C20细石砼面层，撒1:1水泥沙子赶光（每块不超过10m，用防水纸油膏嵌缝，靠墙缝宽10，分隔缝宽20） 3、150厚三七灰土垫层； 4、素土夯实，向外坡3%-5%； | m2 | 15.40
15 | 010507001001 | 坡道 | 坡道 1、200厚C30混凝土垫层随捣随抹成粗麻面； 2、150厚碎石垫层； 3、素土夯实 | m2 | 21.60
16 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地面地砖铺贴 1、10厚600*600防滑地砖面层，纯水泥浆擦缝； 2、2厚特种胶粘结剂； 3、18厚水泥砂浆找平层； 4、100厚C20垫层（兼找坡找平，向地漏处找0.5%坡） 5、100厚碎石垫层； 6、回填土夯实（压实系数0.94） | m2 | 128.08
17 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、HPB300圆钢制安 | t | 0.125
18 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1、HRB400螺纹钢制安 | t | 1.150
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
19 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | 金属卷帘门JLM3027 1、洞口尺寸：3000mm*2700mm，含五金配件，具体详图纸 | 樘 | 4
20 | 010807001002 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金推拉窗C1515 1、尺寸：1500mm*1500mm； 2、采用普通铝合金型材，铝合金框料壁厚不小于1.8mm，，含五金配件，具体详图纸 | 樘 | 4
21 | 010901001002 | 瓦屋面 | 屋面(瓦屋面) 1、砼瓦铺设； 2、挂瓦条30X30(H)，顺水条30X30(H) 3、3厚高聚物改性沥青防水卷材 4、20厚1:2.5防水砂浆找平层 5、20厚木望板，圆檩木 | m2 | 129.60
22 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 板底打磨平整，白水泥接建筑胶批平，白色内墙涂料刷面 | m2 | 118.08
23 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 内墙墙面涂料 1、18厚1:1:6混合砂浆分层赶平； 2、白水泥掺建筑胶赶平，白色内墙涂料刷面； | m2 | 161.88
24 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 外墙面涂料 1、12厚1:3水泥砂浆分层赶平基层； 2、8厚1:1:4水泥石灰砂浆面层； 3、内外均掺抗裂粉； 4、外刷高级防水弹性涂料（颜色符合业主要求）； | m2 | 107.76
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 水泥砂浆踢脚线 1、水泥砂浆暗踢脚120:8厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光； 2、12厚1:3水泥砂浆找平； | m2 | 5.95
26 | 010403002001 | 外墙勒脚 | 外墙勒脚 1、1:2水泥砂浆，高600，厚20，外刷浅灰色涂料饰面； | m2 | 19.92
|  | 厕所两间 |  |  | 0
27 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 基坑土方 1、挖土深度详见图纸及现场情况 2、土壤类别：由投标单位根据地勘报告及现场情况自行考虑 | m3 | 23.85
28 | 010103001001 | 回填方 | 含房心回填土 夯实，土方来源、运距由投标单位自行考虑 | m3 | 18.00
29 | 010401001002 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 2、墙体厚度：240mm； 3、砂浆强度等级、配合比：混合M10.0 | m3 | 6.48
30 | 010402001001 | 砌块墙 | 砌块品种:MU10混凝土多孔砖（D24-X型），M5混合砂浆砌筑； 墙体厚度:240mm及以上 砂浆强度等级:M5.0预拌混合砂浆 | m3 | 17.84
31 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 墙面挂钢丝网 | m2 | 11.88
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
32 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 内墙1:1:6混合砂浆抹灰 | m2 | 175.62
33 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 外墙1:3水泥砂浆抹灰 | m2 | 95.60
34 | 010404001002 | 垫层 | 卫生间蹲坑抬高 200高陶粒回填层 | m3 | 4.09
35 | 010501001001 | 垫层 | 1、垫层类型：基础垫层 2、混凝土强度等级:C15 3、混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 5.26
36 | 010501002002 | 带形基础 | 1、施工部位：带形基础 2、混凝土类别：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C30 | m3 | 4.86
37 | 010502001001 | 矩形柱 | 1、矩形柱 2、混凝土强度等级:C30 3、混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 1.30
38 | 010503005001 | 过梁 | 1、过梁 2、混凝土强度等级:C30 3、混凝土拌和料要求:商品砼 | m3 | 0.20
39 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、HPB300圆钢制安 | t | 0.021
40 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1、HRB400螺纹钢制安 | t | 0.500
41 | 010801002001 | 木质门带套 | 木质门M0921（900*2100），含门套、五金、油漆、拉手、门锁、闭门器、顺位器等等，具体详见图纸。 | 樘 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 铝合金推拉窗C1215 1、尺寸：1200mm*1500mm； 2、采用普通铝合金型材，铝合金框料壁厚不小于1.8mm，，含五金配件，具体详图纸 | 樘 | 4
43 | 010901001001 | 瓦屋面 | 屋面(瓦屋面) 1、深灰色平瓦 2、挂瓦条30X30(H)，顺水条30X30(H) 3、3厚高聚物改性沥青防水卷材 4、20厚1:2.5防水砂浆找平层 5、20厚木望板，圆檩木 | m2 | 55.12
44 | 011102003002 | 块料楼地面 | 地面地砖铺贴 1、10厚防滑地砖面层( 纯水泥浆擦缝) 2、20厚1:2水泥砂浆结合层 3、3厚水泥基防水涂料，周边上翻300 4、C20细石混凝土找坡i=0.5%，坡向地漏 5、70厚C20细石砼 6、80厚压实碎石 素土夯实 | m2 | 41.55
45 | 011204003001 | 块料墙面 | 墙面墙砖铺贴 1、界面剂 2、14厚1:3防水水泥秒浆分层抹平； 3、6厚1:2水泥砂浆粘贴层； 4、5厚瓷砖面砖(白水泥擦缝)贴至3000高 | m2 | 175.62
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
46 | 011210005001 | 成品隔断 | 卫生间成品抗倍特板隔断，包含各类五金配件等安装。 | m2 | 47.70
47 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 | 外墙面涂料 1、12厚1:3水泥砂浆分层赶平基层； 2、8厚1:1:4水泥石灰砂浆面层； 3、内外均掺抗裂粉； 4、外刷高级防水弹性涂料（颜色符合业主要求）； | m2 | 75.00
48 | 011105001002 | 水泥砂浆踢脚线 | 水泥砂浆踢脚线 1、水泥砂浆暗踢脚120:8厚1:2水泥砂浆罩面压实赶光； 2、12厚1:3水泥砂浆找平； | m2 | 4.03
49 | 010403002002 | 外墙勒脚 | 外墙勒脚 1、1:2水泥砂浆，高600，厚20，外刷浅灰色涂料饰面； | m2 | 20.16
50 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 板底打磨平整，白水泥接建筑胶批平，白色内墙涂料刷面 | m2 | 47.70
51 | 011505001001 | 洗漱台 | 大理石洗漱台 1、台下盆式洗漱台安装，台面采用米黄色大理石； 2、包括角钢支撑、阻燃板基层、倒角、磨边等； 3、包括挡水条、洗手台面、下挂面积等； 4、具体做法详见图纸。 | m2 | 2.16
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 成品金属边框5厚耐水白玻璃镜 1、背面涂镜背漆一道； 2、9厚B1级胶合板衬底(防腐处理)； 3、18厚阻燃板B1级(防腐处理)找平； | m2 | 4.00
53 | 040504008001 | 整体化粪池 | 1、名称：砖砌化粪池 2、规格：1#化粪池 3、符合设计要求，含井盖安装,钢筋制安,模板安拆等 4、具体详见施工图 | 座 | 2
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0117 | S 措施项目
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
2 | 011702001001 | 基础 | 现浇砼基础垫层模板 | m2 | 14.50
3 | 011702002001 | 矩形柱 | 现浇砼矩形柱 复合木模 支模高度3.6m以内 | m2 | 29.60
4 | 011701001001 | 综合脚手架 | 混凝土结构综合脚手架 檐高7m以内 ~层高6m以内 | m2 | 180.00
5 | 01B001 | 其他措施费 | 本项目其他措施费用，包含围挡，警示标志及便道等，该项综合考虑报价； | 项 | 1
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 1_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 1_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 1_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 1_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 水 | m3

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机75kW | 台班
2 | 履带式推土机90kW | 台班
3 | 自行式铲运机7m3 | 台班
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
5 | 钢轮内燃压路机8t | 台班
6 | 钢轮内燃压路机12t | 台班
7 | 钢轮内燃压路机15t | 台班
8 | 电动夯实机250N·m | 台班
9 | 汽车式起重机8t | 台班
10 | 载货汽车4t | 台班
11 | 自卸汽车15t | 台班
12 | 平板拖车组40t | 台班
13 | 机动翻斗车1t | 台班
14 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
15 | 钢筋调直机14mm | 台班
16 | 钢筋切断机40mm | 台班
17 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
18 | 木工圆锯机500mm | 台班
19 | 木工平刨床300mm | 台班
20 | 木工压刨床单面600mm | 台班
21 | 交流弧焊机32kV·A | 台班
22 | 电动空气压缩机0.6m3/min | 台班
23 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班
24 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
25 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
26 | 汽车式起重机5t | 台班

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.2% |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63%
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9%
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 2_表10_2_2-13 【含单列】单位(专业)工程招标
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×7.2% |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×6.81% |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63%
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×9%
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×0%
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 给排水工程 |  |  | 0
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1、材质、规格:室内PPR给水管DN20 2、连接形式:热熔连接 3、含管道试压、冲洗消毒，具体要求详见施工图 | m | 65.00
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1、材质、规格:UPVC塑料排水管DN50 2、连接形式:粘接 3、具体详见施工图纸 | m | 65.00
3 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、名称：地漏 2、规格：DN50 3、具体详见施工图 | 个 | 8
4 | 031004006001 | 蹲便器 | 1、名称：蹲式大便器 2、含给排水附件等所有辅材 3、具体详见施工图 | 组 | 12
5 | 031004007001 | 小便器 | 1、名称：普通壁挂式小便器 2、含手动开关、给排水附件等所有辅材 3、具体详见施工图 | 组 | 6
6 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、名称：拖把池 2、含水龙头、给排水附件等所有辅材 3、具体详见施工图 | 组 | 4
7 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、名称：闸阀 2、规格：DN20 3、具体详见施工图 | 个 | 8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气安装工程 |  |  | 0
8 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱1AL-CF 2、含箱内元器件等 3、具体详见施工图 | 台 | 1
9 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格：JDG20 3、敷设方式：砖、混凝土结构暗配 4、具体详见施工图 | m | 75.00
10 | 030411004001 | 配线 | 1、名 称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、规 格：BV-2.5 4、具体详见施工图 | m | 150.00
11 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、灯具名称：600*600LED平板灯 2、型号：36W 4000K 3、安装方式：嵌入安装 4、具体详见施工图 | 套 | 8
12 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、灯具名称：吸顶灯 2、型号：36W 4000K 3、安装方式：吸顶 4、具体详见施工图 | 套 | 8
13 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名 称：单联开关 2、型号：250V 10A 3、安装方式：1.3米 4、具体详见施工图 | 个 | 8
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 030404035001 | 插座 | 1、名 称：带接地插孔暗装三相插座 2、型号：415V,25A 3、安装方式：0.3米 4、具体详见施工图 | 个 | 6
15 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：600*600排气扇 2、型号：24W 3、安装方式：嵌入式 4、具体详见施工图 | 台 | 4
16 | 030411006001 | 接线盒 | 开关盒、插座盒 | 个 | 10
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0313 | N 措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 2_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 2_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 2_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日

## 2_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 水 | m3

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元
2 | 管子切断套丝机159mm | 台班
3 | 热熔焊机160mm | 台班
4 | 试压泵3MPa | 台班